# Сводка замечаний и предложений по 6-й, 7-й, 8-й редакциям проекта актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

| № п/п | Наименование организации или иного лица | Замечание, предложение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МЧС | Предлагаем в корректируемом перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предусмотреть ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования» (с изменением от 01.07.2011 №1 ). Прошу Вас рассмотреть предложение МЧС России и при подготовке изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменением от 01.07.2011 №1) определить в статусе обязательного к применению. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | МЧС | МЧС России предлагало внести в Перечень ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования», (пункты 4.1-4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11 (1-й и 2-й абзацы до слова РСЧС (включительно), 5.10 и Приложение Б.) | Принято частично В части требований, определяющих безопасность п. 4.11 – отклонено (сертификация в РФ является добровольной); Приложение Б – отклонено (Приложение регламентирует организационно-правовые взаимоотношения. Установленный законодательством РФ (Градостроительный кодекс) порядок приемки не предусматривает создание комиссий). Остальное - принято |
|  | МЧС | Отдельные положения документов, содержащихся в Перечне, входят в противоречие с нормативными документами по пожарной безопасности, выполнение которых на добровольной основе является подтверждением соответствия Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Одновременно сообщается, что наличие таких требований в нормативных документах различного статуса, содержащих положения как обязательного, так и добровольного характера, могут привести к их различной трактовке, а также к созданию излишней нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Также при разночтении требований в процессе осуществления государственными органами надзорных функций складывается ситуация не только затрудняющая их действия, но и создаются предпосылки к коррупционным проявлениям. Учитывая изложенное, МЧС России не согласовывает проект распоряжения в данной редакции и настаивает на исключении из указанных нормативных документов все дублирующие и избыточные требования, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, а именно в следующих сводах правил: СП 19.13330.2011 «СНиП Н-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»; СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; СП 1 13.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна»; СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 17.13330.2011 «СНиП П-26-76 «Кровли» | Отклонено Требования строительного характера к зданиям и сооружениям, строительным конструкциям и инженерным системам, направленные на обеспечение их пожарной безопасности, должны содержаться исключительно в нормативных документах по строительству. Это подтверждается многолетним положительным опытом строительного нормирования. В отличие от принятых МЧС нормативных документов по пожарной безопасности, в актуализированных СНиПах противопожарные требования в каждом конкретном случае устанавливаются комплексно в единстве с другими требованиями безопасности, в зависимости от функционального назначения здания, сооружения и инженерных систем. |
|  | Роспотребнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рассмотрев проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении новой редакции Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 №1047-р, согласовывает его/в полном объеме. | Принято |
|  | Ростехнадзор | В целях исключения дублирующих требований к опасным производственным объектам в законодательстве о промышленной безопасности и о техническом регулировании, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 20.02.2013 № АД-П9-1043, Ростехнадзор считает необходимым установить в проекте распоряжения положения, относительно применения требований промышленной безопасности, указанных в обосновании безопасности опасного производственного объекта. | Отклонено Устанавливать положения о применения требований промышленной безопасности, указанных в «обосновании» безопасности опасного производственного объекта в распоряжении Правительства нет необходимости, так как они уже прописаны в законодательстве. Положения о применении документов, позволяющих при достаточном обосновании и наличии компенсирующих мероприятий отступать от обязательных нормативных требований, имеются как в Законе о промышленной безопасности («обоснование безопасности»), так и в Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений («специальные технические условия» - СТУ). |
|  | Ростехнадзор | В целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий необходимо включить в Перечень национальных стандартов и сводов правил ГОСТ Р 22.1.12- 2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | Ростехнадзор | С целью установления основных требований к проектной документации объектов капитального строительства и рабочей документации всех видов объектов строительства, необходимо включить в Перечень национальных стандартов и сводов правил ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». | Принято |
|  | Ростехнадзор | Кроме того, в пункте первом примечания Перечня национальных стандартов и сводов правил указан неполный перечень областей безопасности, отражённых в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений. | Принято |
|  | Минпромторг | В пояснительной записке к проекту распоряжения указано, что включенные документы содержат требования по обеспечению безопасности зданий и сооружений (механической, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях, безопасности для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями. Вместе с тем в проекте распоряжения отсутствует ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменением от 1 июля 2011 г. № 1) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования», который в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № Э84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» является обязательным для применения при реализации требований технического регламента. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | Минпромторг | Наименование ГОСТ Р 54257-2010 следует изложить в редакции: «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» | Принято |
|  | Минпромторг | ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» необходимо исключить из проекта распоряжения в связи с введением в действие с 1 января 2014 г. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | Отклонено После введение в действие ГОСТ 31937-2011 Перечень необходимо скорректировать |
|  | Минпромторг | Дополнить Перечень ГОСТ Р 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия» | Принято |
|  | Минпромторг | Обозначение документа свод правил СП 61.13330.2011 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция и оборудования и трубопроводов» следует изложить в редакции: «СП 61.13330.2012» | Принято |
|  | Минпромторг | Обозначение и наименование документа свод правил СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» следует указать в редакции: «СП 104.13330.2011 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» | Принято |
|  | Минпромторг | Наименование документа свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» изложить в редакции: «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» «СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» | Отклонено Утвержденный в 2010 г. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» включает в себя содержание двух актуализированных в 2010 г. СНиПов: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения». Об этом указано в предисловии к СНиПу. |
|  | Минпромторг | Обозначение и наименование документа свод правил СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» изложить в редакции: «СНиП 31-03-2010 «Производственные здания», кроме того следует учесть, что в настоящий момент актуализированы СНиП 31-0 3-2001 и СНиП 31-04-2001 | Отклонено Утвержденный в 2010 г СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» включает в себя содержание двух актуализированных в 2010 г. СНиПов: СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и СНиП 31-04-2001 «Складские здания». |
|  | Минпромторг | Обозначение документа свод правил СП 121.13330.2011 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы» следует изложить в редакции: «СП 121.13330.2012» | Принято |
|  | Минпромторг | Обозначение документа свод правил СП 45.13330.2011 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» следует изложить в редакции: «СП 45.13330.2012» | Принято |
|  | Минэкономразвития России | По мнению Минэкономразвития России, для решения проблем, возникающих при выполнении требований к опасным производственным объектам на стадии проектирования и строительства, должны быть приняты следующие первоочередные меры: - исключение из распоряжения № 1047-р примечания, устанавливающего, что в отношении опасных производственных объектов наряду с соответствующими требованиями нормативных документов обязательного применения, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной безопасности; | Принято |
|  | Минэкономразвития России | - издание Минрегионом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разъяснений по вопросу соблюдения субъектами предпринимательской деятельности нормативных правовых актов и нормативных документов (в том числе в области промышленной безопасности) в части требований к проектированию и строительству объектов капитального строительства, за исключением случаев, установленных законодательством о техническом регулировании; | Учтено |
|  | Минэкономразвития России | - проведение оценки регулирующего воздействия в отношении актуализированных редакций нормативных документов обязательного применения, подготовленных Минрегионом России, Госстроем и Росстандартом, с целью исключения избыточных требований к субъектам строительной деятельности. | Принято |
|  | Росстандарт | ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» Наименование изложить в редакции «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». | Принято |
|  | Росстандарт | ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» С 1 января 2014 г. вводится в действие на территории РФ ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». С 1 января 2014 г. отменяется ГОСТ Р 53778- 2010 в связи с введением в действие указанного выше ГОСТ. | Отклонено После введения в действие нового ГОСТ Перечень необходимо скорректировать |
|  | Росстандарт | СП 61.13330.2011 , СНиП 41-03-2003' «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Правильное обозначение: СП 61.13330.2012 | Принято |
|  | Росстандарт | СП 104.13330.2012 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий,зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Обозначение и наименование изложить в редакции: СП 104.13330.2011 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» | Принято |
|  | Росстандарт | СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» Наименование изложить в редакции: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения» | Отклонено Утвержденный в 2010 г. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» включает в себя содержание двух актуализированных в 2010 г. СНиПов: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения». Об этом указано в предисловии к СНиПу. |
|  | Росстандарт | СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» Наименование изложить в редакции: СНиП 31-03-2010 «Производственные здания» - актуализированы два СНпПа (СНиП 31-0 3-2001 и СНиП 31-04-2001 | Отклонено Утвержденный в 2010 г СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» включает в себя содержание двух актуализированных в 2010 г. СНиПов: СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и СНиП 31-04-2001 «Складские здания». |
|  | Росстандарт | СП 121.13330.2011 СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Правильное обозначение: СП 121.13330.2012 | Принято |
|  | Росстандарт | СП 45.13330.2011. СНиП 3.02.01-87«Земляные сооружения, основания и фундаменты» Правильное обозначение: СП 45.13330.2012 | Принято |
|  | Росстандарт | Федеральное агентство поддерживает предложения ОАО «РЖД» о необходимости доработки актуализированного СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520» и считает целесообразным провести совместное рассмотрение данного вопроса специалистами ОАО «РЖД», Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации. | Принято к сведению |
|  | РЖД | К требованиям безопасности актуализированного СНиП по нашему мнению относятся: в разделе 4 - второй абзац пункта 4.1, в разделе 5 - пункты 5 1, 5.7, 5.09-5.11, 5 16, 5.18, 5.30, в разделе 7 - пункты 7.1-7.2, 7.4, 7.10-7.12, 7.14-7.18 в разделе 8 - пункты 8.2-8.3, в разделе 9 - пункты 9.7, 9 (9.10-9 13) и в разделе 10 - пункты 10.4-10.6, 10.8-10.17, не имеющие замечаний со стороны ОАО «РЖД». Требования остальных пунктов актуализированного СНиП в этом случае останутся для добровольного применения. Среди них есть достаточно важные нормативы, но по ним имеются серьезные замечания, связанные с неоднозначностью их формулировок, нестыковками с нормами различных действующих в настоящее время документов и отсутствием обоснованного изменения (в основном увеличения) норм ранее действовавшего СНиП 32-01-95. Данные пункты, по нашему мнению, могут быть приняты в качестве обязательных только в измененной редакции. | Принято |
|  | Минтранс России | В 2012 году СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» актуализирован и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 276 утвержден и введен в действие с 01 января 2013 года. Актуализированный СНиП, разработанный ОАО «Научно- исследовательский институт транспортного строительства», по заказу Технического комитета по стандартизации • ТК 465 «Строительство», выходит за рамки сферы применения Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и содержит значительное количество требований, связанных с технологической деятельностью железнодорожного транспорта. Данный документ официально не оценивался с точки зрения связи вновь вводимых положений с необходимыми затратами государственного и местного бюджетов железнодорожного транспорта. По экспертной оценке ОАО «РЖД» реализация новых требований, внесенных в актуализированный документ, потребует дополнительных затрат на строительство и реконструкцию железных дорог в объеме более 10 триллионов рублей. Требования отдельных пунктов актуализированного СНиП входят в конфликт с требованиями утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 N 286 «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», и могут привести к остановке надзорными органами эксплуатации существующих разъездов и станций, на которых осуществляется реконструкция. Учитывая изложенное, а также то, что в настоящее время Минрегион России формирует проект изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. N 1047-р, прошу Вас, включить в Перечень только нормы, относящиеся к сфере применения Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», определяющие минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования (изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). Пункт 64 Перечня предлагается изложить в следующей редакции: «64. СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». Раздел 4 (второй абзац пункта 4.1.), раздел 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.09-5.11, 5.16, 5.18, 5.30), раздел 7 (пункты 7.1-7.2, 7.4, 7.10-7.12, 7.14-7.18), раздел 8 (пункты 8.2-8.3), раздел 9 (пункты 9.7, 9.10-9.13), раздел 10 (пункты 10.4-10.6, 10.8-10.17).». Вместе с тем, ряд положений пунктов 4.4, 4.6-4.11, 4.17-4.18, 5.2-5.5, 5.8, 5.12-5.15, 5.17, 5.19, 5.24, 5.28-5.29, 5.31 - 5.33, 5.35, 6.1, 7.5, 7.5, 7.13, 8.1, 8.4-8.6, 9.1-9.2, 9.4-9.6, 9.9, 9.14-9.15,10.1-10.3 актуализированного СНиП, могут быть также отнесены к сфере безопасности зданий и сооружений, однако по ним имеются серьезные замечания, связанные с неоднозначностью их формулировок, нестыковками с нормами различных действующих в настоящее время документов и отсутствием обоснованного изменения (в основном увеличения) норм ранее действовавшего СНиП 32-01-95. Данные пункты могут быть приняты в качестве обязательных только после внесения существенных изменений (Таблица прилагается). Необходимые требования к зданиям и сооружениям инфраструктуры железнодорожного транспорта, связанные с вопросами технологической работы железных дорог устанавливаются в сводах правил, разрабатываемых и утверждаемых Минтрансом России для реализации требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №710. | Принято |
|  | НП «АССОЦИАЦИЯ «МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ» | Национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования» необходимо сохранить в корректируемом Министерством регионального развития РФ Перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-Ф3, по крайней мере в части, касающейся раздела 4 данного стандарта. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | Заместитель мэра Москвы М.Ш. Хуснуллин | Изложить п.44 в следующей редакции: «СНиП 32 - 02 - 2003 «Метрополитены» за исключением пункта 4.22 | Принято Пункт 4.22 исключен из Перечня |
|  | Заместитель мэра Москвы М.Ш. Хуснуллин | Включить ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». | Принято Стандарт включен в Перечень в части требований, определяющих безопасность. |
|  | Госэкспертиза | В связи с тем, что тексты ряда актуализированных сводов правил, предусмотренных проектом, отсутствуют в свободном доступе (СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)», СП 86.13330.2012 «СНиП 111-42-80* «Магистральные трубопроводы», СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02- 99 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и т.д.), оценить достаточность включения частей таких сводов правил в Перечень не представляется возможным. | Принято к сведению |
|  | Госэкспертиза | Указанный в пункте 25 Перечня свод правил СНиП «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» должен иметь обозначение СП 1 16.13330.2012 «СНиП 22-02-2003». Свод правил, упомянутый в Перечне под обозначением СНиП 2.06.15-85, имеет наименование «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Касательно свода правил «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» предлагается дополнительно включить в Перечень: раздел 6 (пункт 6.1), раздел 10 полностью, раздел 11 (пункт 11.1.1). | Принято |
|  | Госэкспертиза | Предлагается включить в Перечень свод правил СП 104.13330.2012* «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Ввиду отсутствия текста указанного свода правил в свободном доступе, указать разделы, предлагаемые к включению в Перечень, не представляется возможным. | Принято к сведению Этот СНиП еще не актуализирован |
|  | Госэкспертиза | Свод правил СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений» (пункт. 60 Перечня) предлагается включить в Перечень в следующем составе: разделы 4-1 1,14, приложения Л-П. | Принято |
|  | Госэкспертиза | Свод правил СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (пункт 61 Перечня) предлагается включить в Перечень в следующем составе: Разделы 5 (пункты 5.2 - 5.28), 6. 7. 8, 9, приложения А-Д. | Принято частично. В Перечень включены разделы 5 (пункты 5.5 – 5.8, 5.13 – 5.28, 5.30 – 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.6 – 6.8, 6.10 – 6.13, 6.15 – 6.22, 6.26 – 6.31), 7 – 10. Остальные предложенные пункты СП дублируют требования СП 63.13330.2012, приложения являются рекомендуемыми. |
|  | Госэкспертиза | По своду правил СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» (пункт 62 Перечня) предлагается дополнительно включить в Перечень приложения А-Л. | Отклонено. Приложения являются рекомендуемыми. |
|  | Госэкспертиза | Свод правил СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические» (пункт 63 Перечня) предлагается включить в Перечень в следующем составе: разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1-6.7), 7, 8 (полностью), 9 (пункты 9.1 - 9.10). 10. | Принято частично. В Перечень включены разделы 4, 5, 6 (пункты 6.2 – 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 – 9.3), 10. Остальные предложенные пункты не содержат требований безопасности, или имеют ссылки на другие СП либо стандарты, являющиеся документами добровольного применения. |
|  | Госэкспертиза | Свод правил СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (пункт 65 Перечня) предлагается включить в Перечень в следующем составе: разделы 5 (пункты 5.3 - 5.7), 6 (пункты 6.2 - 6.12), 7 (пункты 7.1 - 7.4), 8, 9, 10, приложения Б - Л. | Принято частично. Приняты все предложенные пункты, кроме приложений, являющихся рекомендуемыми. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (пункт 2 Перечня) предлагается включить в Перечень в следующем составе: разделы 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7), 5 (пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.16, 5.1.18, 5.2.6, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.17, 5.2.18, 5.4.7"), 5 (пункты 6.1.3, 6.1.6, 6.4.2, 6.4.9), приложения В, Г, Л, М. | Принято частично. В Перечень включены разделы 4 (пункты 4.3, 4.4, 4.7), 5 (пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.16, 5.1.18, 5.2.6, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.17, 5.2.18, 5.4.7), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.6, 6,4,2, 6.4.9), приложения В, Г, Л, М. П. 4.1 – отклонено, т.к. он содержит правовые, а не технические требования, что недопустимо в нормативных документах по строительству; П.4.2 – отклонено, т.к. обязательность соблюдения этого требования внушает большие сомнения и, очевидно, приведет к существенному повышению стоимости эксплуатации зданий и сооружений П. 5.1.5 – отклонено, т.к. он содержит ссылки на нелегитимные документы |
|  | Госэкспертиза | Следующие своды правил, применением которых обеспечивается соблюдение требований безопасности, предусмотренных частью 6 статьи 3 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предлагается включить в Перечень в полном объеме: | Отклонено Любой нормативный документ по строительству обеспечивает соблюдение требований безопасности, предусмотренных частью 6 статьи 3 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», однако, согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ в обязательный Перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений |
|  | Госэкспертиза | • СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»; | Отклонено. Документ по своему содержанию в малой степени относится к строительным нормам и правилам. В данном СП описываются требования к технологиям переработки промотходов (преимущественно химических). Технологическую часть проектной документации призваны регламентировать нормы технологического проектирования, которые являются нормативными документами соответствующих ведомств и не входят в нормативную базу строительства. |
|  | Госэкспертиза | • СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; | Отклонено. Актуализированный СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» вызвал негативную оценку в строительном сообществе и требует пересмотра в ближайшее время. В настоящее время включать этот документ в Перечень целиком нецелесообразно. |
|  | Госэкспертиза | • СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением области применения, терминов и определений, нормативных ссылок и рекомендуемых приложений – которые не определяют требования безопасности. Дополнительно в Перечень включен раздел 10. |
|  | Госэкспертиза | • СП 16. 13330.2011 «СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции» | Принято частично. Дополнительно в Перечень включены разделы 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения |
|  | Госэкспертиза | • СП 17.13330.2011 «СНиП 11-26-76 «Кровли» | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением области применения, терминов и определений, нормативных ссылок и рекомендуемых приложений – которые не определяют требования безопасности. |
|  | Госэкспертиза | • СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением области применения, терминов и определений, нормативных ссылок, классификации нагрузок и рекомендуемых приложений – которые не определяют требования безопасности. |
|  | Госэкспертиза | • СП 21.13330.2011 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением отдельных пунктов, которые не содержат требования безопасности |
|  | Госэкспертиза | • СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением отдельных пунктов, которые не содержат требования безопасности. Дополнительно в Перечень включены разделы 8 и 13. |
|  | Госэкспертиза | • СП 24.13330.201 1 «СНиП 2.-02.03-85 «Свайные фундаменты»; | Принято частично. В Перечень целиком включены разделы с 4 по 15, за искючением п. 7.1.11. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения. Пункт 7.1.11 исключен, т.к. содержащееся в нем требование об учете уровня ответственности противоречит ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.3, который предусматривает учет коэффициента надежности по ответственности в нагрузочных эффектах, а не в расчетных сопротивлениях. Нагрузочные эффекты уже учтены в левой части формулы 7.2 в величине расчетной нагрузки. |
|  | Госэкспертиза | • СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением отдельных пунктов, которые не содержат требования безопасности. В Перечень добавлены Приложения Г, Д, Е, Л, Н |
|  | Госэкспертиза | • СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; | Принято частично. В Перечень целиком включены разделы с 4 по 7. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения. |
|  | Госэкспертиза | • СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.1 1-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; | Принято частично. В Перечень целиком включены разделы с 4 по 11, приложения Б, В, Г, Ж, Л. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения. |
|  | Госэкспертиза | • СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятии»; | Отклонено Помимо пунктов, содержащих требования безопасности (которые отражены в Перечне), данный СП содержит много технологических требований, которые призваны регламентировать нормы технологического проектирования, а также дублирование требований других СП. |
|  | Госэкспертиза | • СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением отдельных пунктов, которые не содержат требования безопасности. В Перечень добавлена таблица П.1 приложения Д. |
|  | Госэкспертиза | • СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; | Принято частично. В Перечень добавлены разделы 10, 11 (п.п. 11.1.2 – 11.1.5, 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.6 – 11.2.8, 11.4.2 – 11.4.6, 11.5.2), 12 и 13. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения, а также пункты, содержащие ссылки на документы добровольного применения. |
|  | Госэкспертиза | • СП 64.13330.201 1 «СНиП Н-25-80 «Деревянные конструкции»; | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением отдельных пунктов, которые не содержат требования безопасности. |
|  | Госэкспертиза | • СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»; | Принято частично. В Перечень добавлен раздел 12. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения, а также пункты, которые не содержат требований безопасности. |
|  | Госэкспертиза | • СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» | Принято частично. Этот СП был включен почти целиком, за исключением разделов 1 и 2, которые не содержат требований безопасности. |
|  | Госэкспертиза | Пунктом 1 примечаний к Перечню, наряду с требованиями национальных стандартов и сводов правил, в качестве обязательных предполагается применять требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативных технических документов. Во избежание двойного толкования норм, устанавливающих требования пожарной безопасности, следует увязать проект Перечня с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года №_304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 года № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В частности, отмечается, что согласно вышеуказанным документам своды правил, устанавливающие требования пожарной безопасности, применяются лишь на добровольной основе. Предлагается следующая редакция пункта 1 примечаний к Перечню: «Наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в настоящий перечень, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной и санитарно- эпидемиологической безопасности, а также требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности». Предлагаемая редакция позволит применять требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с действующим в настоящее время порядком, предусматривающим разделение требований пожарной безопасности на требования обязательного и добровольного характера. | Отклонено Предложенная формулировка не улучшает редакцию примечания |
|  | Госэкспертиза | Ряд пунктов сводов правил, включенных в проект Перечня, содержит указание на обязательное выполнение требований пожарной безопасности, установленных сводами правил СП 1.13130 - СП 12.13130, включенными в Перечень, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 года ЛУ 1573, применение которых носит добровольный характер. Так, например: а) пункт 5.3.1 СП 30.13330.2012 (СПиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») требует для жилых, общественных, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, а также для производственных и складских зданий определять необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СП 10.13 130. б) пункт 7.6 СП 31.13330.2012 (СПиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») требует проектировать системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, в соответствии с указаниями СП 8.13130. Кроме того, ряд пунктов сводов правил, включенных в проект Перечня (например, СП 60.13330.2012, СП 113.13330.2012 и т.д.), содержит требования, идентичные требованиям, установленным сводами правил СП 1.13130 - СП 12.13130 и имеющим добровольный характер применения. В связи с вышеизложенным предлагается части сводов правил, устанавливающие требования пожарной безопасности, исключить из рассматриваемого Перечня и, соответственно, включить их в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | Отклонено Требования строительного характера к зданиям и сооружениям, строительным конструкциям и инженерным системам, направленные на обеспечение их пожарной безопасности, должны содержаться исключительно в нормативных документах по строительству. Это подтверждается многолетним положительным опытом строительного нормирования. В отличие от принятых МЧС нормативных документов по пожарной безопасности, в актуализированных СНиПах противопожарные требования в каждом конкретном случае устанавливаются комплексно в единстве с другими требованиями безопасности, в зависимости от функционального назначения здания, сооружения и инженерных систем. |
|  | Госэкспертиза | Ряд пунктов сводов правил, включенных в проект Перечня, содержит ссылки на документы, не применяемые в сфере технического регулирования, а также отмененные нормативные правовые акты и нормативные документы в области обеспечения пожарной безопасности (такие, как: НПБ, Г1ПБ 01-03 и т.д.). | Принято. |
|  | Госэкспертиза | Предлагается дополнительно включить в Перечень следующие национальные стандарты: ГОСТ 25100 Грунты. Классификация. Разделы 3-5, приложение А и Б | Отклонено. Данный стандарт не содержит требований безопасности |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12 0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация | Отклонено. Данный стандарт не содержит требований безопасности |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12 1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности груда. Шум. Общие требования безопасности | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования | Отклонено Данный стандарт входит в доказательную базу ФЗ-123 |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | Отклонено Санитарно-гигиенические требования к воздуху изложены в санитарно-гигиенические требования к воздуху изложены в ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», обязательность применения которого предусмотрена (закреплена) ссылкой на него во включенных в предлагаемый проект Перечня «обязательных» сводах правил (их частях): СП 50.13330.2012 «СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий», СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СП 54. 13330.2011 «СНиП 31 - 01 – 2003 «Здания жилые многоквартирные». |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности | Отклонено Данный стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении, а не на здания и сооружения. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12. 2004 1.012- Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12. ГО 18-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация | Отклонено. Средства и методы защиты от шума регламентирует СП 51.13330.2012 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения | Отклонено Термины и определения не содержат требований безопасности |
|  | Госэкспертиза | 12.2.033-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | 12.2.016-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.020-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудованне взрывозащищенное. Термины и определения. Классфнкания. Маркировка | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к рабочим местам, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к рабочим местам, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.044-80 :Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требование безопасности | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования | Отклонено. Данный стандарт содержит требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.091-83 Система стандартов безопасности труда. Приборы электроизмерительные показывающие и регистрирующие. Требования безопасности ГОСТ 12.2.091-94 Требования безопасности для показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним ГОСТ 12.2.098-84 Система стандартов безопасности труда. Кабины звукоизолирующие. Общие требования ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.006-75 Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.01 1-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 1 ОС Г 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования | Отклонено. Данные стандарт устанавливают требования к машинам, оборудованию, производственным процессам, рабочим местам, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний ГОСТ 12.4.041 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования ГОСТ 12.4.123-83 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования ГОСТ 12.4.124-83Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования ¦ ГОСТ 12.4.125-83 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация | Отклонено. Данные стандарт устанавливают требования к знакам, разметке, рабочим местам, средствам защиты, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 21.606-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных | Отклонено. Данный стандарт не содержит требований безопасности |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях | Отклонено Обязательность применения настоящего стандарта предусмотрена (закреплена) ссылкой на него во включенных в предлагаемый проект Перечня «обязательных» сводах правил (их частях): СП 50.13330.2012 «СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий», СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СП 54. 13330.2011 «СНиП 31 - 01 – 2003 «Здания жилые многоквартирные». |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты, Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение, с изменениями №1-5 | Отклонено. Данный стандарт не содержит требований безопасности для зданий и сооружений |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля | Отклонено. Данный стандарт устанавливает требования к технологическим процессам, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ Р 50831-95 Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования | Отклонено. Данный стандарт устанавливает требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон ГОСТ Р 51330.13- 99 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных; выработок) ГОСТ Р 52630- 2006 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов ГОСТ Р 54483- 2011 Платформы морские для нефтегазодобычи | Отклонено. Данные стандарты устанавливают требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | Госэкспертиза | Предлагается утвердить в качестве сводов правил и включить в Перечень следующие нормативные документы федеральных органов исполнительной власти и ведомственные нормативные технические документы, уста навливающие специализированные требования безопасности к отдельным объектам капитального строительства: • ВНТГ1 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений; • ВНТП 81-85 «Нормы технологического проектирования предприятий по переработке нефти и производству продуктов органического синтеза»; • СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 «Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа»; • СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»; • Правила устройства электроустановок (6 и 7 издания, действующие разделы); • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики от 19 июня 2003 г. № 229; • Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Министерства энергетики от 30.06.2003 № 277; • Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденная приказом Министерства энергетики от 30.06.2003 № 280; • Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Министерства энергетики от 30.06.2003 № 281; • Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, утвержденные приказом Министерства энергетики от 30.06.2003 № 284; • Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ, утвержденные приказом Министерства энергетики от 30.06.2003 № 288. | Отклонено Указанные документы не являются документами в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» согласно статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. СП 34-116-97 нелегитимен, т.к. не утвержден ФОИВ. |
|  | Госэкспертиза | Предложенная в проекте Перечня бессистемная последовательность размещения сводов правил существенно усложняет работу с документом. В целях упрощения работы с Перечнем предлагается включенные в него своды правил разместить последовательно в порядке возрастания порядкового номера в обозначении документа (например: СП 14.13330 ... СП 132.13330). Отмечается, что в действующем в настоящее время Перечне (утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. Лг!2 1047-р) своды правил размещены в порядке возрастания года выпуска документа. | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | Раздел перечня «Национальные стандарты» дополнить пунктами: - ГОСТ Р 22.1.12-2005 (в ред. изм. № 1) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» (ранее ГОСТ учитывался РП РФ от 21.06.2010 № 1047-р) | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | Мосгосэкспертиза | - ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» (ранее ГОСТ учитывался) | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (позволяет осуществлять современный системный подход к проектированию и созданию комплексной безопасности объектов капитального строительства). | Отклонено Содержание стандарта не затрагивает техническую сторону строительства. |
|  | Мосгосэкспертиза | Раздел перечня «Своды правил» дополнить: - пункт 4 - разделом 5; | Отклонено. Классифиация нагрузок не является требованием безопасности |
|  | Мосгосэкспертиза | - пункт 17 - пунктами 5.1.2, 5.1.4-5.1.6, 5.3.1, 5.6.3, 5.6.50, 5.6.52 | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | - пункт 18 - разделом 13 | Отклонено Раздел 13 рекомендуется включить в «добровольный» Перечень согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ |
|  | Мосгосэкспертиза | - пункт 23 - разделом 6. | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | В перечень следует включить ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», старая редакция которого ГОСТ 30494-96 была исключена (конкретные разделы ГОСТа вписать не представляется возможным ввиду отсутствия опубликованного текста данного документа). | Отклонено Обязательность применения настоящего стандарта предусмотрена (закреплена) ссылкой на него во включенных в предлагаемый проект Перечня «обязательных» сводах правил (их частях): СП 50.13330.2012 «СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий», СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СП 54. 13330.2011 «СНиП 31 - 01 – 2003 «Здания жилые многоквартирные». |
|  | Мосгосэкспертиза | СП 131.13330 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Содержание данного свода правил не имеет разделы 3-13, на которые идет ссылка рассматриваемого перечня. Таким образом, данный документ не имеет обязательных разделов (пунктов). | Отклонено. Содержание данного свода правил имеет разделы 3-13, на которые идет ссылка рассматриваемого перечня. |
|  | Мосгосэкспертиза | СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003». В перечень не включены разделы Приложение В и Д, которые в тексте свода правил являются обязательными, а также не включен пункт 11 «Требования к энергетическому паспорту». Считаем необходимым внести эти пункты, а также раздел 4 (полностью) как обязательные, ввиду того, что энергетический паспорт и требования к нему являются обязательными на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, глава 3, статья 9, п.6, глава 4, п. 7, 8. | Принято частично. В Перечень включены п.п. 4.3, 4.4 и таблица П. 1 приложения Д. Приложение В не содержит требований безопасности, приложение Д является справочным. |
|  | Мосгосэкспертиза | - п. 13 СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха», пунктами 12.9, 12.18, 12.19, 12.20 | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | п. 14 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», разделом 14 | Отклонено Раздел 14 рекомендуется включить в «добровольный» Перечень согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ |
|  | Мосгосэкспертиза | - п. 15 СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2001) «Газораспределительные системы», пунктами 6.5.3, 6.5.4, 7.10 | Отклонено В п.п. 6.5.3 и 6.5.4 используются слова «допускается», п. 7.10 ссылается на ФЗ, который и так обязателен. |
|  | Мосгосэкспертиза | п. 18 СП 63.13330.2011 (СНиП 52-01-2003) «Бетонные и железобетонные конструкции», разделом 10 | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | - п. 20 СП 15.13330.2012 (СНиП Н-23-81) «Каменные и армокаменные конструкции», разделом 10 | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | п. 44 СП 120.13330.2012 (СНиП 32-02-2003) «Метрополитены» пунктами 4,1, 4.2, 4.4, 4.18, 4.26, 5.6.1.4 и 5.24.3 | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» полностью или частично. | Отклонено Предлагаемый документ не является ни национальным стандартом, ни сводом правил |
|  | Мосгосэкспертиза | ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | Отклонено. Данный документ не регламентирует требования безопасности |
|  | Мосгосэкспертиза | - СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях», раздел 7 | Отклонено Нет оснований считать значительным прямое влияние содержащихся в этом документе требований на безопасность. Кроме того, данный СП открывает новую область технического нормирования в строительстве и должен быть предварительно опробован в статусе документа добровольного применения. |
|  | Мосгосэкспертиза | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.8, 6.2.1- 6.2.3, 6.2.6-6.2.23, 6.3.1-6.3.4, 6,4.1-6.4.12, 6.6.1-6.6.9, 6.6.12-6.6.24), 7 (пункты 7.1.1-7.1.8, 7.1.10-7.1.14, 7.2.1-7.2.10, 7.3.1-7.3.24, 7.4.1-7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1-9.1.6, 9.2.1-9.2.7, 9.2.9-9.2.13, 9.3.1-9.3.6, 9.4.1-9.4.11); приложение Г | Отклонено. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160 , своды правил не относятся к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда. |
|  | Мосгосэкспертиза | - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство. Разделы 3-9, 10 (пункты 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1-10.2.9, 10.3.1-10.3.7), 11, 12 (пункты 12.1.1, 12.1.3-12.1.5, 12.2.2- 12.2.7, 12.3.1-12.3.10), 13 (пункты 13.1.1-13.1.4, 13.2.2-13.2.7, 13.3.1-13.3.5), 14 (пункты 14.1.1, 14.1.3-14.1.6, 14.2.1-14.2.7, 14.3.1-14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1-16.1.3, 16.2.1-16.2.8, 16.2.10-16.2.13, 16.3.1-16.3.22, 16.4.1-16.4.8), 17 | Отклонено. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160 , своды правил не относятся к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда. |
|  | Мосгосэкспертиза | - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Разделы 3 (пункты 3.8-3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13-5.16), 6 (пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2, 6.5 | Отклонено. Названный документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решения административных вопросов управления стройплощадкой и т.п. Они устанавливаются соглашениями между участниками, а не государственными нормами |
|  | Мосгосэкспертиза | Дополнить (включить) части сводов правил, применяемых на обязательной основе: - СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02-2003» «Тепловая защита зданий». Раздел 4 (полностью), 5-11, приложения В, Г, Д, Е, Ж (разделы и приложения по сути являются обязательными, ранее учитывались); | Принято частично. В Перечень включены п.п. 4.3, 4.4 и таблица П. 1 приложения Д. Раздела 11 в СП не существует. Приложение В не содержит требований безопасности, приложения Д является справочным |
|  | Мосгосэкспертиза | - СП 131.1330 «СНиП 23-01-99*. «Строительная климатология», Таблицы 1-8, рисунки 1, 2, 4, 5 (соответствуют содержанию документа, ранее учитывались, предлагаемые разделы 3-13 отсутствуют); | Отклонено Разделы 3-13 в данном СП есть, автор предложения не знаком с текстом данного документа. |
|  | Мосгосэкспертиза | - СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009» «Общественные здания и сооружения» (добавить п. 5.28 - ранее учитывался) | Отклонено. Пункт 5.28 не содержит требований безопасности. |
|  | Мосгосэкспертиза | - СП 59.1330.2012 «СНиП 35-01-2001» «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (добавить п. 7.1.12 - связано с безопасностью МГН, ранее учитывался). Остальное по тексту | Принято |
|  | Мосгосэкспертиза | - СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» (добавить пп. 5.1.4; 5.1.5; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.13; 5.1.24; 5.1.28; 5.1.31; 5.1.49 - по сути являются обязательными, определяют возможность безопасной эксплуатации объекта - ранее учитывались). | Принято частично. В Перечень включены п.п. 5.1.5, 5.1.13, 5.1.24, 5.1.28, 5.1.31 |
|  | Мосгосэкспертиза | В связи с введением дополнительных требований сводов правил и включения их в вышеуказанный перечень, возникает необходимость жесткого нормирования геометрических размеров эвакуационных путей и выходов. Данное нормирование исключает возможность вариативного использования активных систем противопожарной защиты (использование поэтапной эвакуации, дополнительной противодымной защиты путей эвакуации, разделения людских потоков по функциональным зонам и пр.) и приводит к необходимости разработки специальных технических условий (ч. 8, ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). Кроме этого данный принцип противоречит аспектам ст. 6 Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как исключает возможность обоснования принятых проектных решений расчетом пожарных рисков. Принимая во внимание вышесказанное, при включении в Перечень частей сводов правил, содержащие требования к геометрическим размерам эвакуационных путей и выходов (например, 6.9-6.11, 6.22-6.32 СП 118.13330.2012, п. 5.23-5.26 СП 56.13330.20012, п. 5.1.22, п. 5.1.26, п. 5.1.34 СП 113.13330.2009 и др.), может возникнуть ситуация с необоснованным удорожанием проектов реконструкции, технического перевооружения и корректировки решений, вызванная разработкой и согласованием в установленном порядке специальных технических условий. | Принято к сведению |
|  | Мосгосэкспертиза | Одновременно с этим, примечания указанные в проекте предлагается исключить в связи с не соответствием пункту 32 Правил разработки и утверждения сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 № 858. | Принято |
|  | ООО «Линдаб Билдингс» | СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», В п.6.9.3 даны ограничения гибкости стенок и полок двутавровых балок. В СП не дается ни объяснения, ни альтернативы требованию. Данное ограничение, очевидно связано с включением в работу всего сечения, но СП 16.13330.2011, п. 7.3.6 указывает правила учета гибкой стенки путем применения редуцированного сечения. То есть методика расчета отработана и применяется с 70-х годов (см. руководство по проектированию стальных тонкостенных балок, ЦНИИПСК, 1977 г.). Следовательно, данный пункт не покрывает всего диапазона применяемых конструкций и не может относиться к обязательным. | Принято |
|  | ООО «Линдаб Билдингс» | СП 17.13330.2011 «Кровли» п.4.4 «Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми … <и далее по тексту> … а по теплоизоляции из волокнистых материалов – ветро-гидрозащитную мембрану.» Данный пункт, являясь обязательным, исключает применение сэндвич панелей, так как они не могут быть вентилируемыми по своей конструкции. Вторая часть пункта актуальна для вентилируемых фасадов, и предполагает, что влага с воздухом свободно проникает и, возможно, скапливается под наружной обшивкой кровли. Однако, можно предложить ряд решений, в которых влага не будет скапливаться под кровельными листами. Следовательно, данный пункт не может быть обязательным, так как рассматривает только один частный случай и не предлагает альтернатив. п.4.7«В утепленных крышах с применением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) стропила следует предусматривать из термопрофиля для повышения теплотехнических свойств конструкции.» Данный пункт также, как и предыдущий рассматривает только частный случай применения указанного типа конструкций (ЛСТК). В случае расположения утеплителя между стропил, данное утверждение верно, но в случае утеплителя лежащего выше стропил, данный пункт бессмыслен. Следовательно, этот пункт также не может относиться к обязательному. | Принято |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» | Направляю Вам предложения для включения в Перечень: 1. ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»: - раздел 6 (полностью); - раздел 7 (полностью); - раздел 8 (полностью); | Отклонено Документация не относится к требованиям безопасности |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» | 2. ГОСТ Р 54982-2012 «Системы сжиженных углеводородных газов. Эксплуатационная документация»: - раздел 5 (полностью); - раздел 7 (полностью); - раздел 8 (полностью); - раздел 9 (полностью); | Отклонено Документация не относится к требованиям безопасности |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» | 3. ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газопотребления. Общие требования документации»»: - раздел 6, подраздел 6.2; подраздел 6.4; | Отклонено Документация не относится к требованиям безопасности |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОСТРОЙ |
|  | НОСТРОЙ | В пояснительной записке и в Перечне указать основные критерии отнесения актуализированных национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) к нормативным документам, применяемым на обязательной основе и дать обоснования исключения из Перечня (дополнения) национальных стандартов и сводов правил. | Принято |
|  | НОСТРОЙ | Своды правил в Перечне изложить по возрастанию номера, что приведет к удобному виду для пользователей. | Принято |
|  | НОСТРОЙ | В соответствии с официальным разъяснением Минрегиона России от 20.03.2012 г. №6073-ДШ/08, дополнить примечания к Перечню пунктом следующего содержания: Национальные стандарты и своды правил, включенные в настоящий Перечень, имеющие ссылки на СНиПы и ГОСТы, не включенные в Перечень, при этом соответствующие положения указанных нормативных документов обеспечивают соблюдение требований СНиП, подлежащих обязательному применению, становятся обязательными в той части, которая обеспечивает выполнение того обязательного требования, которое на него ссылается. | Принято |
|  | НОСТРОЙ | Национальное объединение строителей настоятельно предлагает сохранить в Перечне Свод правил СП48. 13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (актуализированный и утвержденный в установленном порядке). | Отклонено. Названный документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решения административных вопросов управления стройплощадкой и т.п. Они устанавливаются соглашениями между участниками, а не государственными нормами |
|  | НОСТРОЙ | Предлагается сохранить в Перечне СНиП 2.01.85 «Полигоны по обезврежению и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», с учетом необходимости обоснования требования Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, и «безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду». | Отклонено. Документ по своему содержанию в малой степени относится к строительным нормам и правилам. Ядром данного СНиПа являются требования к технологиям переработки промотходов (преимущественно химических). Технологическую часть проектной документации призваны регламентировать нормы технологического проектирования, которые являются нормативными документами соответствующих ведомств и не входят в нормативную базу строительства. |
|  | НОСТРОЙ | Исключить из проекта Перечня: - СНиП 111 -42-80* «Магистральные трубопроводы»; - СНиП 3.06.03- 85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» | Отклонено. В данных документах имеются разделы и пункты, непосредственно определяющие безопасность (например, допуски на несущие конструкции). |
|  | ОАО «Мосинжпроект» | Изменить название: СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003». | Отклонено. Указанные в Перечне атуализированные СНиПы имеют названия соответствующие зарегистрированым во ФГУП «Стандартинформ» |
|  | ОАО «Мосинжпроект» | Исключить п. 5.25 «Промышленная безопасность» СП 120.13330.2012. Метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом. Поэтому требования промышленной безопасности не могут распространяться на объекты метрополитена и, тем более, входить в состав обязательных пунктов СП. Метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом, а не опасными производственным объектом, что зафиксировано п. 8 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса РФ. Признаки идентификации опасных производственных объектов, которыми метрополитен не обладает, перечислены в п. 11 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса РФ. Также объекты метрополитена отсутствуют и в Федеральном законе от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | Принято |
|  | ОАО «Мосинжпроект» | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Считаем абсолютно недопустимым исполнение абзаца 2 пункта 4.1.4 раздела 4 в части максимального уклона пандуса не круче 1:20 вместо ранее допускавшегося не круче 1:10. Обязательное применение данного требования приведет к увеличению длин пандусов в 2 раза приведет к существенному увеличению объемов работ по переустройству городских подземных коммуникаций. | Отклонено. При уклоне круче 1:20 передвижение по пандусам инвалидов-колясочников становится затруднительным и опасным для их жизни, что противоречит Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 г. Переустройство существующих пандусов не предусмотрено, т.к. требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений. |
|  | Корпорация «ТехнонИКОЛЬ» | СП 45.13330.2011 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Следует заменить на более актуальную версию документа СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) 29 декабря 2011 г. N 635/2 и введен в действие с 01 января 2013 г. | Принято |
|  | Корпорация «ТехнонИКОЛЬ» | п.п. 11.30 и 15.7 СП 45.13330.2012 сделать обязательными | Принято |
|  | ОАО «Трансмост» | СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 - 84* «Мосты и трубы». По разделам 7-11 включены лишь конструктивные требования и отсутствуют требования к материалам и расчетная часть, что на наш взгляд, недопустимо. В то же время включены все приложения, в том числе и те, ссылки на которые содержатся в пунктах, не входящих в Перечень. | Принято частично Добавлены пункты 7.1 – 7.48 (общие расчетные требования и характеристики материалов для бетонных и железобетонных конструкций) и Приложение Д (сочетания нагрузок) |
|  | ОАО «Трансмост» | СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». В Перечень не попали подразделы 7.2, 7.3 (определение несущей способности свай) и в то же время включены дополнительные требования к этим расчетам при учете сейсмических воздействий (гл. 12). | Принято |
|  | ОАО «Трансмост» | СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В перечень попали только расчетные разделы и не включены конструктивные. | Принято. В Перечень добавлен раздел 10. |
|  | ОАО «Трансмост» | ГОСТ Р 54257-2010. В классификации сооружений по уровню ответственности (глава 9) в части мостовых сооружений ГОСТ вступает в противоречие с Федеральным законом №384 - ФЗ. | Принято. В ГОСТ Р 54257-2010 в настоящее время вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. |
|  | ОАО «Трансмост» | СП 14.13330.2011 «СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах». Особая ситуация сложилась с актуализацией СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Считаем нецелесообразным и преждевременным включение СП 14.13330.2011 в Перечень национальных стандартов и сводов правил, используемых на обязательной основе, т.к. по его содержанию в научном и проектном сообществах до сих пор ведутся дискуссии. | Принято. В настоящее время СП 14.13330.2011 пересматривается. После внесения изменений в установленном порядке Перечень будет скорректирован. |
|  | ОАО «Трансмост» | Предлагаем дополнить Перечень национальным стандартом ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия". Данный стандарт на высокопрочную арматуру, массово применяемую при строительстве мостовых сооружений, не вошёл в СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». В связи с этим сложилась ситуация, при которой требования к основному компоненту железобетонных предварительно напряжённых пролётных строений мостов нормативно не определены | Отклонено. Отсутствие ГОСТ Р 53772-2010 в «обязательном» Перечне вовсе не означает, что требования данного стандарта нормативно не определены. Этот стандарт остался в нормативной базе и его требования должны быть выполнены, если не будет использоваться альтернативный нормативный документ, в котором соблюдаются требования закона 384-ФЗ. При этом соблюдение Технического регламента при использовании альтернативного документа должны быть доказаны госэкспертизе. |
|  | НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» | Предлагаем возвратить в ПЕРЕЧЕНЬ документы, обеспечивающие выполнение требований №384ФЗ, а именно - Своды Правил по Организации строительства и Безопасности труда в строительстве. | Отклонено. 1 СП 48.13330.2011 Названный документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решения административных вопросов управления стройплощадкой и т.п. Они устанавливаются соглашениями между участниками, а не государственными нормами. 2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1, 2 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160 своды правил не относятся к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда. |
|  | ООО «Проектная фирма «АСК» | ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Коэффициент вариации, определяемый при неразрушающем контроле партий монолитных конструкций - согласно ГОСТ 18105-2010, зависит от погрешностей приборов неразрушающего контроля, коэффициентов корреляции градуировочных зависимостей и, в значительной степени, квалификации исполнителей - т.е. может быть не достаточно правильно определен, в том числе из-за отсутствии опыта работы испытателей по данным методикам. Точность определения коэффициента вариации по результатам испытания бетонных образцов на гидравлических прессах, на мой взгляд, гораздо выше. Таким образом, объективный контроль прочности монолитного бетона по ГОСТ 18105-2010 затруднителен. Особенно в случае аффилированности контролирующей лаборатории с подрядной организацией. Учитывая сказанное выше, считаю нецелесообразным включение ГОСТ 18105-2010 в перечень стандартов на обязательной основе новой редакции Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Отклонено Приборы неразрушающего контроля необходимо систематически направлять на поверку, и их погрешность должна быть в пределах нормы. Эта погрешность нивелируется при статистической обработке результатов испытаний. Коэффициенты корреляции должны рассчитываться квалифицированными специалистами. Контроль квалификации специалистов после отмены лицензий перешел в ведение СРО. Точность определения коэффициента вариации по результатам испытания бетонных образцов на гидравлических прессах может быть и выше, однако прочность бетона в контрольных образцах, как правило, не соответствует прочности бетона в монолитных конструкциях – по известному ряду причин. Таким образом, прочность монолитного бетона необходимо контролировать по ГОСТ 18105-2010. Аффилированность контролирующей лаборатории с подрядной организацией возможна и при испытаниях бетонных образцов на гидравлических прессах. |
|  | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИИ | ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и опенки прочности». Коэффициент вариации, определяемый при неразрушающем контроле партий монолитных конструкций по данной схеме, зависит от погрешностей приборов неразрушающего контроля, коэффициентов корреляции градуировочных зависимостей, добросовестности и квалификации исполнителей, ведущих контроль прочности бетона. Кроме этого, часто полученные результаты приходят в противоречие с требуемой прочностью бетона, на которую ориентируются бетонные заводы при подборе составов смесей. Причём коэффициент Vn, определяемый на бетонных заводах, является более однозначной величиной, чем коэффициент вариации, определяемый при неразрушающем контроле партий монолитных конструкций, так как рассчитывается из полученных на гидравлических прессах результатов испытаний бетонных образцов-кубов. Применение на практике неразрушающего метода «отрыв со скалыванием» приводит к необходимости последующей заделки мест испытаний. Добиться равнопрочности и долговечности ранее уложенного бетона и мест заделки практически невозможно, что ведёт к ухудшению эксплуатационных качеств конструкции. Выбуривание кернов и того хуже, так как армирование мостовых железобетонных конструкций очень насыщенное. Что касается предварительно напряженных конструкций, то такая операция может просто привести к потере несущей способности конструкций и необходимости замены. | Отклонено Приборы неразрушающего контроля необходимо систематически направлять на поверку, и их погрешность должна быть в пределах нормы. Эта погрешность нивелируется при статистической обработке результатов испытаний. Коэффициенты корреляции должны рассчитываться квалифицированными специалистами. Контроль квалификации специалистов после отмены лицензий перешел в ведение СРО. Точность определения коэффициента вариации по результатам испытания бетонных образцов на гидравлических прессах может быть и выше, однако прочность бетона в контрольных образцах, как правило, не соответствует прочности бетона в монолитных конструкциях – по известному ряду причин. Таким образом, прочность монолитного бетона необходимо контролировать по ГОСТ 18105-2010. Аффилированность контролирующей лаборатории с подрядной организацией возможна и при испытаниях бетонных образцов на гидравлических прессах. |
|  | МАДИ | ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и опенки прочности». Коэффициент вариации, определяемый при неразрушающем контроле партий монолитных конструкций по данной схеме, зависит от погрешностей приборов неразрушающего контроля, коэффициентов корреляции градуировочных зависимостей, добросовестности и квалификации исполнителей, ведущих контроль прочности бетона. Кроме этого, часто полученные результаты приходят в противоречие с требуемой прочностью бетона, на которую ориентируются бетонные заводы при подборе составов смесей. Причём коэффициент Vn, определяемый на бетонных заводах, является более однозначной величиной, чем коэффициент вариации, определяемый при неразрушающем контроле партий монолитных конструкций, так как рассчитывается из полученных на гидравлических прессах результатов испытаний бетонных образцов-кубов. | Отклонено Приборы неразрушающего контроля необходимо систематически направлять на поверку, и их погрешность должна быть в пределах нормы. Эта погрешность нивелируется при статистической обработке результатов испытаний. Коэффициенты корреляции должны рассчитываться квалифицированными специалистами. Контроль квалификации специалистов после отмены лицензий перешел в ведение СРО. Точность определения коэффициента вариации по результатам испытания бетонных образцов на гидравлических прессах может быть и выше, однако прочность бетона в контрольных образцах, как правило, не соответствует прочности бетона в монолитных конструкциях – по известному ряду причин. Таким образом, прочность монолитного бетона необходимо контролировать по ГОСТ 18105-2010. Аффилированность контролирующей лаборатории с подрядной организацией возможна и при испытаниях бетонных образцов на гидравлических прессах. |
|  | Предложения начальника 1 территориального отдела Управление Госстройнадзора Минстроя Челябинской области Абаимова А.И. | СП 50.13330.2012 «СНиП 23 - 02- 2003 «Тепловая защита зданий». Добавить раздел 1, Оставить раздел 4 (пункты 4.3, 4.4), Слова «Разделы 5 - 10» изложить в новой редакции: «раздел 5 (пункты 5.1-5.2, 5.45.7), раздел 6 (пункт 6.8), раздел 7 (пункт 7.3), раздел 8 (пункты 8.1 (п.п. а, б), раздел 9 (пункт 9.1), раздел 10 (пункты 10.1,10.3,10.5-10.7, 10.9), Приложение Г - оставить, Исключить.приложение Е, Ж. | Принято частично. Раздел 1 не содержит требования безопасности. В остальном – принято. |
|  | Предложения начальника 1 территориального отдела Управление Госстройнадзора Минстроя Челябинской области Абаимова А.И. | СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Изложить в новой редакции: Раздел 4 (пункты 4.1- 4.2,4.5,4.7), Раздел 5, Раздел 6 (пункты 6.1-6.5, 6.7-6.8, 6.12-6.15, таблица 2), Раздел 7 (пункты 7.2, 7.3, 7.6), Раздел 9 (пункты 9.3- 9.5, 9.10, 9.11, 9.18). | Принято |
|  | Замечания и предложения заместителя директора ООО «Артель-С» Полетаева А.А. | СП 59.13330.2012 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ П. 4.1.12- изменить перед словом открытой лестницей - вместо (за 0,8-0,9м) написать не менее чем за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные Полосы шириной - вместо (0,3-0,5м) 0,5-0,6м противоречит см. п. 4.1.10. П. 4.3.5-исключить. П. 5.1,13-слова (подогрев поверхности покрытия) исключить. П. 5.1.5-искпючить. П. 5.1.6-исключйть. П. 5.2.3- 0,6м изменить на не менее чем 0,8м. П. 5.2.4- (двери на путях эвакуации должны иметь, окраску контрастную со стеной) - исключить. П. 5.2.6-исключить. П. 5.2.13-исключить. П. 5.4.4-исключить. П. 6.1.6-исключить. | Отклонено. Непонятно обоснование исключения перечисленных пунктов из Перечня. Данный СП разработан в целях обеспечения положений Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 г. Требования настоящего документа необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений. Предложение о внесении изменений в п.п 4.1.12, 5.1.13, 5.2.3, 5.2.4 принято к сведению и будет передано разработчику |
|  | ООО «Грандстрой» | Просим исключить из обязательных пункт СП 60.13330.2012г. раздел 7-3-2 так как есть опасение, что в существующей плотной застройке тяжело выдержать указанную норму. | Отклонено. П. 7.3.2 направлен на обеспечение безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями (Статья 3 Техрегламента) |
|  | Замечания и предложения Исполнительного директора ООО «Легион-G» Мурдида А. Г. | В результате рассмотрения Свода правил СП 51.133330,2011 «Защита от шума» предлагаем разделить пункты на следующие виды: Пункты правил рекомендательного применения применения Пункты правил обязательного применения 4.1 5.2 4.2,4.3, 4.4 5.3, 5.4 6.1,6.3 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, Двери и окна 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 10.2 , 10.1,10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,10.8, 10.9, 10.10, 10.11,10.12* 10.13,10.14, 10.15,10.16 11.1,11.20,11.22, 11.23, 11.24,11.25 11.2,11.3,11.4,11.5, 11.6,11.7,11. 8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 , 11.21, 11.26 12.7,12.8,12.9,12.10,12.11,12.12, 12.13,12.14,12.15,12.16,12.17,12.18, 12.19,12.20,12.21 12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6,12.22 13.1, 13.4,13.5, 13.6,13.7, 13.8 13.2, 13.3, 13.9, 13.10. Приложение А. | Принято частично. Те положения свода правил, которые не вошли в «обязательный» Перечень, автоматически становятся пунктами рекомендательного применения. Принято: п. 4.2 – включить, 5-й раздел – входит целиком, П.п. 6.1, 6.3 –включить, 7-й раздел – входит целиком, 8-й раздел – входит целиком, По разделу 9 – включить п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 0, 9.21 По разделу 10 – включить п.п. 10.1,10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7,10.8, 10.9, 10.10, 10.11,10.12, 10.13,10.14, 10.15,10.16 По разделу 11 – включить п.п. 11.2,11.3,11.4,11.5, 11.6,11.7,11. 8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 , 11.21, 11.26 Раздел 12 – был включен целиком. Раздел 13 (акустика) – не содержит требования безопасности Приложение А (термины и определения) - не содержит требования безопасности |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | В перечень нормативных документов, обязательных для применения, не включены следующие разделы действующих в настоящее время СП: Область применения. Общие положения. Термины и определения. Нормативные ссылки. Инженерные расчеты. | Принято к сведению Разделы «Область применения», «Общие положения», «Термины и определения» и «Нормативные ссылки» не регламентируют требования безопасности. Инженерные расчеты были не включены в обязательный Перечень только в том случае, если происходило дублирование нормативных документов. Например, в СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04 -91 «Мосты и трубы» инженерные расчеты следует производить в первую очередь используя СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 16.13330.2011 «СНиП И-23-81* Стальные конструкции». Понятие «нормативные документы добровольного применения» нельзя заменить понятием «необязательные документы», «необязательные инженерные расчеты». Если проектировщик рассчитал какую-либо конструкцию по документу, не входящему ни в «обязательный», ни в «добровольный» Перечень, он обязан будет доказать органам госэкспертизы соответствие своего проекта требованиям техрегламента. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | Особенно пострадали СП (см. замечания): СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04 -91 «Мосты и трубы». СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01 - 83* «Основания зданий и сооружений». СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». СП 16.13330.2011 «СНиП И-23-81* Стальные конструкции». СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». Исключение из обязательных для применения указанных разделов приведет к либерализации проектирования, строительства и контроля, в конечном счете, к их деградации (инженерные, строительные и контрольные ошибки, ведущие к снижению качества в строительстве, долговечности, разрушениям и авариям). Опыт в экспертной работе показывает, что даже требования строго регламентированных документов выполняется с трудом, а, например, потребовать «необязательный» инженерный расчет, да еще непонятно, на чем базирующийся, не представляется возможным. |  |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 4 (пункты 4.4, 4.7), 5 (пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.16, 5.2.11, 5.2.12, 5.4.7), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.6, 6,4,2, 6.4.9), приложения Г, JI, М. Замечание. Не включены: программы, объекты обследования, этапы, результаты обследования, обследования водостоков. | Отклонено Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ в обязательный Перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Разделы 4-8. Замечения. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и определения | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и определения не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 20. 13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения». Разделы 4, 6 -15, приложения В - Е. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация нагрузок. | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация нагрузок не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01 - 83* «Основания зданий и сооружений». Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, мероприятия по уменьшению деформаций, проектирование оснований воздушных линий электропередач, опор мостов под насыпями, характер грунтов, расчет внецентренно загруженных фундаментов (некоторые особенности), определение осадки фундаментов, допустимые деформации, особенности проектирования оснований малоэтажных зданий, экологические требования. «Обязательные» приложения: термины и определения, буквенные обозначения, категории технического состояния существующих сооружений, предельные деформации фундаментов сооружений окружающей застройки. | Принято частично. В раздел 5 добавлены п.п. 5.6.27, 5.6.34 и подраздел 5.9, добавлены в Перечень разделы 8 и 13, Приложения Е, Л, М. Остальные замечания не имеют прямого отношения к положениям документа, определяющим безопасность. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Разделы 4-9. Замечения. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения. Раздел 10: конструктивные требования. Раздел 11: требования к изготовлению конструкций. Раздел 12: требования к восстановлению и усилению конструкций. Приложения: А - обозначение В - расчет закладных деталей Г - расчеты колонн круглого и кольцевого сечения. | Принято частично. Область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и определения не содержат требований безопасности. В Перечень включен раздел 10. Остальные разделы, упомянутые в замечании, следует включить в «добровольный» Перечень согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 16.13330.2011 «СНиП П-23-81* Стальные конструкции». Разделы 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), приложения Д, Е, Ж. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения. Раздел 9: расчет элементов стальных конструкций при действии продольной силы с изгибом. Раздел 10: расчет длины и определенной гибкости элементов. Раздел 11: расчет листовых конструкций. Раздел 12: расчет на усталость. Раздел 13: проектирование стальных конструкций с учетом предотвращения хрупкого разрушения. Приложения: А - обозначение В - ссылки В, Г - материалы для стальных конструкций (группы стальных конструкций) И - расчет длины колонн К-расчет на усталость Л - фермы для круглых труб М - методика подбора минимальных сечений изгибаемых элементов (рекомендуемые) | Принято частично. Область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и определения не содержат требований безопасности. В Перечень включены разделы 9 – 13, 16 - 18. Остальные разделы, упомянутые в замечании, следует включить в «добровольный» Перечень согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ.. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 64.13330.2011 «СНиП II-25- 80 «Деревянные конструкции» Разделы 1 (пункт 1.7), 4 (пункты 4.2 - 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложения Е, К. Замечания: Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения. Не включены приложения: требования к качеству древесины, нормативные сопротивления, классификация, графики для расчетов, буквенные обозначения. | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и определения не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Разделы 5, 7, 9. Замечания: Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, основные положения, защита деревянных конструкций, все «обязательные» приложения. | Принято частично. В Перечень включены п.п. 6.4 – 6.13, Приложения Ж, Л, Р, У, Х, Ч. Область применения, нормативные ссылки, термины, обозначения и различные классификации не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования». Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1 - 6.17, 6.18.2), 7 (пункты 7.1 - 7.7), 8, 9. Замечения: Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, основные положения, приложения. | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, основные положения не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 - 84* «Мосты и трубы». Разделы 5, 6, 7 (пункты 7.117 7.186), 8(8.1-8.7, 8.110, 8.111, 8.113 - 8.136, 8.160 - 8.189), 9 (пункты 9.1 - 9.18, 9.37 - 9.47), 10 (пункты 10.1-10.5, 10.44-10.87), 10 (пункты 10.1 - 10.5, 10.44 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20 - 11.26), приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 1 - 5. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, обозначения. Раздел 7: часть основных расчетных требований, материалы для бетонных и железобетонных конструкций, расчет по предельным состояниям. Раздел 8: расчетные характеристики материалов и соединений, учет условий работы, расчет металлических конструкций, преднапряженные конструкции, сварные, фрикционные и болтовые соединения. Раздел 9: расчет сталежелезобетонных конструкций. Раздел 10: деревянные конструкции. Материалы, расчеты. Раздел 11: основания и фундаменты. Материалы, расчеты. Приложения: В - обозначения. | Принято частично Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, обозначения не содержат требований безопасности. В разделах 7, 8, 9, 10, 11 – дублируются требования СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», СП 64.13330.2011 «СНиП II-25- 80 «Деревянные конструкции», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01 - 83* «Основания зданий и сооружений». В Перечень добавлены пункты 7.1 – 7.48 (общие расчетные требования и характеристики материалов для бетонных и железобетонных конструкций) и Приложение Д (сочетания нагрузок) |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 120.13330.2012 «СНиП 32 - 02 - 2003 «Метрополитены». Разделы 4 (пункты 4.20, , 5 (пункты 5.4.1, 5А2.6, 5.4.2.8, 5.5, 5.6.4, 5.6.5, 5.7, 5.8.1 - 5.8.4, 5.9.1.6, 5.9.1.8, 5.9.2.1, 5.9.3, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25, 5.26), 6 (пункты 6.6, 6.7, 6.11), приложение Ж. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, общие положения. Не включены разделы: Раздел 5.16 - Пожарная безопасность. Раздел 5.17 - Защита городских сооружений от шума, вибрации и блуждающих токов. Раздел 5.18 - Охрана окружающей среды. Раздел 5.20 - Защита конструкций от воздействия агрессивных сред. Раздел 5.21 - Защита сооружений от коррозии блуждающими токами. Раздел 5.22 - Охранная сигнализация. Раздел 7 - Приемка в эксплуатацию. Приложения: перечень нормативных документов, термины и определения. | Принято частично. Разделы 5.16, 5.17, 5.18 добавлены в Перечень. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 122.13330.2012 «СНиП 32 - 04 - 97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные». Не включены: область применения, общие положения. Раздел 6 - Сооружение тоннелей (включен частично). Раздел 8 - Противопожарная защита. Раздел 9 - Охрана окружающей среды. Приложения: нормативные ссылки, нормативные документы органов надзора. | Принято частично. Разделы 8 и 9 добавлены в Перечень. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». Разделы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, общие положения. | Отклонено Область применения, нормативные ссылки, общие положения не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 45.13330.2011 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Разделы 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 7 (таблица 7.1 позиция 8), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункт 11.43), 12 (таблица 12.1, таблица 12.2 позиция 2), 14 (таблица 14.4), 16 (пункт 16.4.10), 19 (таблица 19.1 позиция 5). Замечания. Не включены: разделы: 1-5, общие положения, термины, нормативные документы, водопонижение, водоотвод, организация поверхностного стока. Раздел 6 - разборка грунта, способы гидромеханизации, намыв земляных сооружений. Приложение Г - опытные уплотнения грунтов. | Отклонено Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ в обязательный Перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Разделы 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 - 5.8), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.3, 6.5.7), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 - 7.2.12, 7.2.15 - 7.2.17, 7.3.1 - 7.4.6), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 - 13.8), 14 (пункты 14.1,14.3 - 14.11, 14.16 - 14.19), 15 (пункты 15.5 -15.8), 16, приложения Г, Д, Е, JI, Н. Замечания. Не включены: общие положения, характеристики вечно мерзлых грунтов, основные положения проектирования, принципы использования грунтов. Не включены расчеты и важнейшие «обязательные приложения». | Принято частично. В Перечень добавлены Приложения Г, Д, Е, Л, Н |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03 - 85 «Свайные фундаменты». Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, определения несущей способности сваи по грунту, по результатам полевых испытаний, проектирование большеразмерных полей и кустов свай. | Принято частично. В Перечень добавлены подразделы 7.2, 7.3 и 7.5. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Замечания. Не включены: общие требования, общие указания по расчету, особенности проектирования, фундаменты дробилок мельничных установок, прессов, прокатного оборудования, металлорежущих станков, фундаментов машин с импульсными нагрузками. | Принято частично. В Перечень целиком включены разделы с 4 по 7. Не включены область применения, термины и определения, нормативные ссылки и рекомендуемые приложения. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Замечания: Не включены: нагрузки от волн, судов. | Принято к сведению Нагрузки от волн и от судов включены в Перечень. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02 - 85* «Основания гидротехнических сооружений». Разделы 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.10), 7 - 14, приложения Б - Г. Замечания: Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация грунтов и их характеристики. | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация грунтов и их характеристики не содержат требований безопасности. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Разделы 5 (пункты 5.6 - 5.8, 5.13 - 5.26, 5.30 - 5.34), 6 (пункты 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.15 - 6.22, 6.26 - 6.31), 7, 8, 9, 10. Замечания: Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, общие положения, буквенные обозначения. | Принято к сведению Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, общие положения, буквенные обозначения не содержат требований безопасности |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09 - 84 «Туннели гидротехнические». Разделы 4, 5, 7, 8 (пункты 8.1 -8 .9), 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10. Замечания: Не включены: общие положения, материалы туннелей, основные положения расчета обделок, «обязательные» приложения. Указанные, как включенные разделы:7,8,9,10 в данном СП отсутствуют. | Принято к сведению По всей вероятности, автор данного замечания не знаком с содержанием данного СП. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные». Разделы 4-13. Замечания. Исключены: общие положения, конструктивные требования, деформационные швы, водосборные и водовыпускные сооружения, сопряжения плотин с основанием. | Принято к сведению По всей вероятности, автор данного замечания не знаком с содержанием данного СП. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». Разделы 5 (пункты 5.3 - 5.7), 6 (пункты 6.5 - 6.12), 7 (подразделы 7.1, 7.3, 7.4), 9, 10, приложения Б, JI. Замечания. Не включены: разделы 1 - 4: определения подпорных стен, судовых шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. Раздел 5 - Расчеты: большая часть не включена, в т.ч. нагрузки и воздействия. Приложения: буквенные обозначения характеристики грунтов, нагрузок; гидродинамические и геометрические характеристики, определение габаритов шлюзов и др. Указанные в «перечне» приложения Б,Л в данном СП отсутствуют. | Отклонено В разделах 1 – 4 не содержится требований безопасности; нагрузки и воздействия указаны в обязательном приложении Л (которое не существует по мнению автора замечания). Приложение Б существует и является обязательным. |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Замечания. Не включены: общие положения, бетонные работы. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04 -91 «Мосты и трубы». Разделы 7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 9.73), 10 (пункты 10.57 - 10.59, 10.61, 10.78), 11 (таблица 26), 13 (пункт 13.8). Замечания. Данный СП практически не включен на обязательной основе. Включены только некоторые технические требования, операционный и приемочный контроль. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07 - 86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Разделы 4-9, 10 (пункты 10.3 -10.5). Замечания. Не включены: содержание обследований и испытаний, приложения. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» | СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов», разделы 5-9. Замечания. Не включены: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, обозначения | Отклонено Данные разделы не содержат требований безопасности. |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОП |
|  | НП СРО «Объединение ОРСКБ СРО /256 от 04.02.13 | Просим включить в Перечень ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | НП СРО «Объединение ОРСКБ СРО /256 от 04.02.13 | Одновременно предлагаем исключить из проекта перечня ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования» | Отклонено Настоящий стандарт является нормативной основой для контроля степени конструктивной безопасности и осуществления проектных работ по повышению степени конструктивной безопасности зданий (сооружений). Настоящий стандарт регламентирует требования к работам и их составу по получению информации, необходимой для контроля и повышения степени механической безопасности здания (сооружения), что соответствует целям Технического регламента (№384-ФЗ) |
|  | ЗАО «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» ЮЛ/44 | Предлагаем добавить в перечень следующие своды правил: 1.) СП 48.13330.2012 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Разделы 3, 4, 5, 6, 7. 2.) СП 56.13330.2011»СНиП 31-04-2001 «Складские здания». Разделы 4(пункты .4.5, 4.7), 5(пункты 5.1-5.8, 5.10, 5-20) | 1). Отклонено Названный документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решения административных вопросов управления стройплощадкой и т.п. Они устанавливаются соглашениями между участниками, а не государственными нормами 2) Принято частично Перечисленные пункты СП 56. 13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» в-основном входили в проект Перечня. Не вошли: п.п. 4.7, 5.2, 5.3, 5.6 – т.к. в этих пунктах употребляются слова «допускается», «целесообразно», «допустимо». В отношении пункта 5.20 – принято. |
|  | ГУП МНИИТЭП ЮЛ/61 от 07.02 | Необходимо дополнить Перечень национальными стандартами на проектирование высотных зданий, проектирование фундаментов на карстоопасных грунтах и расчета зданий на прогрессирующее обрушение. | Принято к сведению На проектирование и расчет зданий следует разрабатывать не стандарты, а своды правил. Сводов правил по указанным тематикам в настоящее время не существует. |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | Предложение своды правил изложить по возрастанию номера. Приведение документа в этот вид в большей степени читабелен и удобен в навигации - профильным специалистам проектировщикам, экспертам, заказчикам. Например: СП 54.13330.2012 ; СП 59.13330.2012 ; СП 118.13330.2012 . Выдержка из проекта 1047-р: Cводы правил 4. СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения» 5. СП 47.13330.2012 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | Принято |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | В СНиПах и ГОСТ Р, включенных в проект 1047-р имеются ссылки на иные нормативные документы, не включенные в перечень 1047-р. В связи с этим предлагаем в конце документа выполнить примечание , следующего содержания: Требования ссылочных СНиП и ГОСТ Р являются обязательными в той части, которая обеспечивает выполнение обязательного требования пункта, таблицы, раздела, приложения. | Принято |
|  | ООО «Архстройпроект» ЮЛ/65 | Исключение из проекта Перечня СП 48.13330.2011 ставит под сомнение возможность проведения строительных работ с надлежащим качеством, и является критической ошибкой. | Отклонено Названный документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решения административных вопросов управления стройплощадкой и т.п. Они устанавливаются соглашениями между участниками, а не государственными нормами |
|  | ООО «Архстройпроект» ЮЛ/65 | В представленном Перечне исключен ГОСТ Р 21.1101, а так как в 190-ФЗ и 384-ФЗ отсутствует термин «проектная документация» и «рабочая документация» со ссылкой на необходимость оформления последней в соответствии со стандартами РФ , то данное исключение не позволит однозначно выполнять требования по надлежащему исполнению проектной и рабочей документации. В связи с отсутствием требований по оформлению рабочей документации на обязательной основе, невозможно оформить в надлежащем качестве исполнительную документацию, что приведет к невозможности нормальной эксплуатации зданий и сооружений, а также лишает возможности собственников зданий и сооружений отстаивать свои права в суде при ненадлежащем качестве производства строительных работ. | Принято |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | Каким образом заинтересованные стороны, в установленные сроки, то есть до 18.02.2013 могут однозначно сформировать проект пунктов, разделов, приложений если ряд документов в текущий момент находятся в стадии внесения изменений? Например: СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 Актуализированная редакция Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». СП 14.13330.2011, СНиП II-7-81* Актуализированная редакция Строительство в сейсмических районах. Не исключено, что некоторые пункты будут исключены полностью или частично. Так же при внесении изменений появятся новые пункты, таблицы, приложения. В этой ситуации предложение отсрочить окончательное утверждение перечня 1047-р до окончания внесения изменений в актуализированные своды правил. | Принято к сведению По мере внесения изменений пункты Перечня необходимо корректировать |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | До вступления в силу Перечня 1047-р, СНиПы являлись основными документами при проектировании наряду с ними были разработаны СП (своды правил в развитие этих СНиП). Каким образом учитывать дополнительные требования, изложенные в «прежних» сводах правил, являющимися нормативными документами в развитие актуализированных СНиПов в качестве обязательных - если на них отсутствуют прямые ссылки? Например: СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий – в развитие СП 51.13330.2011, СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция Защита от шума. СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий – в развитие СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение" Пособие к СНиП II-22-81* по проектированию каменных и армокаменных конструкций – в развитие СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. актуализированная редакция СНиП II-22-81* Аналогичная ситуация и по целому ряду других актуализированных СНиП. Предложение - Своды правил добровольного применения, направленные на реализацию основных положений (методики расчета и т. .д.) актуализированных СНиПов необходимо вынести в дополнительный раздел: Национальные стандарты Своды правил Своды правил в развитие СНиП (СП) | Отклонено Данные СП не утверждены федеральным органом исполнительной власти (нелегитимны). Ими можно пользоваться как методическими пособиями при проектировании. |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 Актуализированная редакция Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения единственный документ из всего перечня 1047-р, который пересмотрен на соответствие международного документа – Конвенция по делам инвалидом. 25 октября 2012 г. Конвенция вступила в силу, таким образом, стала составной частью правовой системы Российской Федерации, а установленные ее положения – обязательными для применения. Далее в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - инвалиды) к объектам социальной инфраструктуры. Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии со ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях" влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Вопрос: Должен ли вообще СП 59.13330.2012 входить в Перечень обязательных документов 1047-р? Насколько это юридически верно? Предложение исключить из перечня 1047-р. | Отклонено Cводы правил являются техническими, а не юридическими нормами. При разработке СП 59.13330.2012 ставилось целью обеспечение доступности маломобильных групп населения в зданиях и в отведенных под эти здания земельных участках, а также сохранности материальных ценностей в соответствии с требованиями и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой 24 января 2007 года. Проектировщик может быть не знаком с юридическими документами, но строительными нормами обязательного применения обязан руководствоваться. |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | В связи с тем, что требования пожарной безопасности прописаны практически во всех актуализированных СНиПах (СП) необходимо исключить все пункты, разделы, таблицы из обязательных пунктов. Это связано с тем, что требования по обеспечению объекта защиты противопожарным требованиям изложены в СП 1.13130 – СП 12.13130, а также 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности». При этом МЧС России вводит все новые своды правил, а также корректирует прежние пожарные СП. Растет количество нестыковок между «Строительными сводами правил» и «Пожарными сводами правил». Предложение: не включать пункты содержащие требования пожарной безопасности в перечень обязательных пунктов. Цель исключить дальнейшие коллизий между несогласованными документами Минрегиона России и МЧС России. | Отклонено Требования строительного характера к зданиям и сооружениям, строительным конструкциям и инженерным системам, направленные на обеспечение их пожарной безопасности, должны содержаться исключительно в нормативных документах по строительству. Это подтверждается многолетним положительным опытом строительного нормирования. В отличие от принятых МЧС нормативных документов по пожарной безопасности, в актуализированных СНиПах противопожарные требования в каждом конкретном случае устанавливаются комплексно в единстве с другими требованиями безопасности, в зависимости от функционального назначения здания, сооружения и инженерных систем. |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | 1. По проектированию зданий общественного назначения накопился ряд вопросов, связанных с подходом изложения минимально необходимых требований в различных нормативно-технических документах. Это и СНиП, Приказ профильного министерства (гостиницы), ВСН, ОСТ, СН и д.р. Следует отметить, что СП 118.13330 «Общественные здания и сооружения» не указаны прямые ссылки на использование конкретных нормативно-технических документов см. Приложение В. Таким образом при проектировании зданий различного общественного назначения проектное сообщество вынуждено будет пользоваться документами не указанными в перечне 1047-р. При этом большинство документов не обновлялось 15-25 лет, что несомненно будет приводить к противоречиям в контрольно-надзорных органах. 2. С правовой точки зрения возможен ли вариант придания перечню 1047-р статуса приказа Министерства регионального развития для более оперативной работы по внесению изменений в дальнейшем? | Отклонено ВСН, ОСТ, СН и т.п., согласно закону «О техническом регулировании» №184-ФЗ, не являются нормативными документами в области стандартизации. На их основе целесообразно в ближайшее время разрабатывать своды правил добровольного применения. До этого момента такие документы можно использовать при проектировании в качестве методических рекомендаций и пособий. |
|  | НПЦ «Гипронисельхоз» ЮЛ 72 от 12.02 | В Перечень в обязательном порядке включить, ранее фигурирующий в Распоряжении Правительства СП 106.13330.2012. Обоснование. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» констатирует, что здания должны обеспечивать безопасность человека и животных. Единственный свод правил, который направлен непосредственно на обеспечение безопасности животных, это СП 106.13330.2012. Исключение его из перечня сводов правил на обязательной основе повлечет большие потери при получении продукции животноводства. Кроме того, СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», обеспечивающий размещение вышеуказанных зданий на территории сельхозпредприятий является документом применение на обязательной основе, а СП, посвященный животноводческим зданиям, размещенным на основании требований этого СП 19.13330.2011 – нет! Считаем необходимым включить в проект перечня сведения о СП 106.13330.2012 в следующей редакции: СП 106.13330.2012 «СНиП 1.10.03-84» «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» Разделы 1 (пункты 1.1, 1.5), 2 (пункты 2.1 – 2.3, 2.9 – 2.16), 3 (пункты 3.2* - 3.20), 4 (пункты 4.2 – 4.13*), 5. | Принято частично, в отношении пунктов, непосредственно влияющих на безопасность. В Перечень включены разделы 4 (пункты 4.2 – 4.13*), 5, 9, 10 |
|  | НПЦ «Гипронисельхоз» ЮЛ 72 от 12.02 | В проект «Перечня» необходимо включить СП 105.133330.2012 «СНиП 2.10.02-84» «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», который распространяется в том числе и на первичную переработку молока, первичную переработку скота и птицы, а так же на проектирование ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, обеспечивающих ветеринарную защиту населения и защиту от особо опасных заболеваний, общих для человека и животных. Непонятно в связи с этим, почему СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05–85» «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» включен в проект «Перечня», а выше названный СП исключен из него. Считаем необходимым включить в проект «Перечня» СП 108.13330.2012 в следующей редакции: СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Раздел 1 (пункты 1.1, 1.3* - 1.8*), 2 (пункты 2.1 – 2.6, 2.9* - 2.18, 2.20* - 2.23), 3 (пункты 3.2* - 3.13), 4. | Принято частично, в отношении пунктов, непосредственно влияющих на безопасность. В Перечень включены разделы 4 и 11. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | В раздел «Своды правил» предлагаем включить: - СП 27.13330.2011 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»; | Отклонено Документ предлагается не включать в Перечень, поскольку его область применения очень узка, а основные положения, определяющие безопасность, отражены в СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Документ предлагается включить в «добровольный» перечень. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» | Отклонено Документ регламентирует правила взаимодействия между участниками строительства, разработки организационно – технической документации (ПОС и ППР), решение вопросов управления стройплощадкой, вопросы культуры производства и т.п. Взаимодействие между участниками совместной деятельности в условиях рынка устанавливается соглашениями между ними, а не государственными директивными предписаниями. Данный СП имеет по своей природе рекомендательный характер. Документ предлагается включить в «добровольный» перечень. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» | Отклонено. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160, своды правил не относятся к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 116.13330.2011 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» | Принято Данный свод правил включен в Перечень в части требований, определяющих безопасность |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 127.13330.2011 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» | Отклонено. Документ по своему содержанию в малой степени относится к строительным нормам и правилам. В данном СП описываются требования к технологиям переработки промотходов (преимущественно химических). Технологическую часть проектной документации призваны регламентировать нормы технологического проектирования, которые являются нормативными документами соответствующих ведомств и не входят в нормативную базу строительства. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 88.13330.2011 «СНиП 11-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны»; | Отклонено Данный документ морально устарел и, как минимум, требует серьезного пересмотра |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | - СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей». | Принято Данный свод правил включен в Перечень в части требований, определяющих безопасность |
|  | СРО НП «МОПОСС» | В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047 был включен ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» - единственный нормативный документ, регламентирующий необходимость и порядок разработки и функционирования систем мониторинга потенциально опасных объектов. СРО НП «МОПОСС» считает, что данный национальный стандарт необходимо сохранить в корректируемом Министерством регионального развития РФ Перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по крайней мере в части, касающейся раздела 4 данного стандарта. | Принято частично В части требований, определяющих безопасность |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | Следует принять следующую структуру обозначения документов; (пример) СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 33-01 – 2003 Обоснование: В соответствии с утвержденной Минрегионом России формой. | Отклонено. Указанные в Перечне атуализированные СНиПы имеют названия соответствующие зарегистрированым во ФГУП «Стандартинформ» |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | Принять другой порядок перечисления СП Рекомендуемая редакция Перечня по гидротехническим сооружениям 58 СП 58.13330.2012«Гидротехнические сооружения. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. Разделы 3 – 8, приложения А, Б, Г-Е. 59. СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85. Разделы 3, 4 (пункты 4.7-4.10, 4.11-4.13), 7-14, приложения Б-Г. 60. СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-84*. Разделы 3 – 7. 61. СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов». Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Разделы 4 – 9. 62 СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железобетонные». Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85. Разделы 4 – 13. 63 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Разделы 3, 5 (пункты 5.5 – 5.8, 5.13 – 5.28, 5.30 – 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.6 – 6.8, 6.10 – 6.13, 6.15 – 6.22, 6.26 – 6.31), 7 – 10. 64 СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87 65 СП 102.13330.2012 «Туннели гидротехнические». Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84. Разделы 3 – 5, 6 (пункты 6.2 – 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 – 9.3), 10. | Принято частично - СП 58.13330.2012 – принято в части Приложений и раздела 4; - СП 23.13330.2011 – принято в части разделов 11 – 14. - СП 38.13330.2012 – раздел 3 не устанавливают требования безопасности, разделы с 4 по 7 включены в Перечень - СП 39.13330.2012 – рекомендуемые разделы включены в Перечень - СП 40.13330.2012 - рекомендуемые разделы включены в Перечень - СП 41.13330.2012 – принято в части требований, обеспечивающих безопасность (все, за искл. Раздела 3) - СП 101.13330.2012 - принято в части требований, обеспечивающих безопасность - СП 102.13330.2012 - принято в части требований, обеспечивающих безопасность |
|  | СРО НП «Гильдия проектировщиков» СРО 384 от 14.02 | В название Перечня считаем необходимым добавить после скобок слова «с внесенными изменениями и дополнениями». | Отклонено Изменения в своды правил будут вноситься на протяжении длительного времени, по мере их внесения Перечень необходимо корректировать |
|  | СРО НП «Гильдия проектировщиков» СРО 384 от 14.02 | Обращаем Ваше внимание, что при рассмотрении актуализированных сводов правил нашими специалистами выявлено большое количество случаев, когда требования, изложенные в разных СП по определенному направлению, не соответствуют или противоречат друг другу, например: в СП 89.13330.2012 в разд. 13 «Топливное хозяйство» в п.п.13.81-13.95 (Газообразное топливо) заложены требования, не соответствующие требованиям СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Требования п. 13.85, 13.87, 13.91 изложены некорректно и вызывают сомнения в их обоснованности. в СП 42.13330.2011 п.12.3 требование по прокладке в полосе между красной линией и линией застройки газопроводов только низкого и среднего давлений противоречит СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» с изменениями, где в п.4.2 предусмотрена «подача газа потребителю по сетям газораспределения I-IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя», т.е. включая газопроводы высокого давления. в СП 118.13330.2012 (общественные 'здания), нет требований по размещению теплогенераторов, работающих на газовом топливе, и используемых как автономные источники теплоснабжения. При этом нет даже ссылки на СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». в СП 55.13330.2011 (одноквартирные дома) нет требований к помещениям для установки газоиспользующих приборов, в том числе для отопления. При этом приведены ссылки на СП 61.13330.2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», в которых эти требования не предусмотрены.(требования заложены в СП 60.13330.2012). в СП 54.13330.2011 (жилые многоквартирные здания) нет требований по системам газоснабжения жилых зданий, приводится ссылка на СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», где эти требования не предусмотрены и т.д. Считаем, что введенные в действие Своды Правил (актуализированные СНиП) требуют внесения дополнений и изменений. | Принято к сведению |
|  | СРО НП «Гильдия проектировщиков» | Экспертный совет СРО НП «Гильдия проектировщиков» предлагает считать обязательными для исполнения следующие разделы и пункты СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированный СНиП 42-01-2002) с изменениями№1, утвержденными приказом Минрегион РФ № 81/ГС от 10.12.2012г. Раздел 4: пункты 4.3, 4.4, 4.11-4.15 Раздел 5: пункты 5.1.1-5.1.6, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.1-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2 Раздел 6: пункты 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2-6.3.6, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13 Раздел 7: пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.7-7.9 Раздел 8: пункты 8.1.2.-8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.7 Раздел 9: пункты 9.1.2, 9.1.6,9.1.7,9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7,9.4.8, 9.4.15-9.4.17,9.4.21-9.4.24 Раздел 10 | Принято |
|  | ОАО «Трансмост» ЮЛ/79 от 13.02 | Представленную версию Перечня считаем неудачной, т.к в ней отсутствует логика выбора частей стандартов и сводов правил для обязательного применения, характерная для действующего Перечня. Наиболее приемлемой в этом отношении, по нашему мнению, считаем 5-ю рабочую предварительную версию Перечня национальных стандартов и сводов правил от 26.01.2012, за исключением СП 14.13330.2011 Считаем преждевременным утверждение нового Перечня до устранения указанных противоречий, особенно в СП 14.13330.2011, вместо которого при проектировании транспортных сооружений в настоящее время следует сохранить как обязательный СНиП II- 7-81*. | Принято к сведению Выбор нормативных документов, их частей или отдельных положений для размещения в обязательном Перечне проводился по двум критериям: 1) направленность на обеспечение безопасности зданий и сооружений ; 2) целесообразность и возможность контроля исполнения этих требований со стороны государственных контролирующих органов. При этом в качестве руководящего методического принципа принималось указание части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ о том, что в обязательный Перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений. Исходя из этой нацеленности закона на минимизацию обязательных требований, в проект Перечня включались документы, их части или отдельные пункты либо непосредственно определяющие безопасность, либо существенно на нее влияющие. Промежуточная версия проекта обязательного Перечня была опубликована в Интернете и вызвала активную реакцию со стороны строительного сообщества. Все полученные предложения (более 600) были проанализированы и учтены при работе над проектом Перечня. |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | Дополнить проект актуализированного перечня следующими документами: ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; | Отклонено Обязательность применения настоящего стандарта предусмотрена (закреплена) ссылкой на него во включенных в предлагаемый проект Перечня «обязательных» сводах правил (их частях): СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов». |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» | Отклонено Основные положения данного стандарта изложены в действующих сводах правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 - 84* «Мосты и трубы». |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования» | Отклонено Данный стандарт устанавливает требования к оборудованию, а не к зданиям и сооружениям. |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | СП 28.13330.2011 «Защита строительных конструкций от коррозии» | Принято. СП 28.13330.2011 включен в Перечень. |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | Дополнить проект актуализированного перечня следующими документами: СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 7.131309.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» | Отклонено. Своды правил, утвержденные МЧС, входят в доказательную базу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | Принимая во внимание, что имеется широкий ряд различных материалов, прочность и надежность которых влияет на безопасность зданий и сооружений во весь период их эксплуатации представляется целесообразным ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» из проекта перечня исключить. | Отклонено. В отличие от широкого ряда различных материалов, прочность и надежность которых влияет на безопасность зданий и сооружений во весь период их эксплуатации, монолитный бетон не является продуктом заводского изготовления, его прочностные характеристики зависят от соблюдения технологии бетонирования на стройплощадке и от условий транспортировки, при этом около 70% несущих конструкций в стране изготовляется из монолитного бетона. |
|  | СРО НП «Нефтегазсервис» СРО 408 от 15.02 | В целях обеспечения удобств пользования целесообразно стандарты и своды правил, входящие в проект перечня, расположить в соответствии с классификацией методических документов, действующих в строительстве, в соответствии с МДС 10-1.98 либо в соответствии с проектом МСН 10-01-2012 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения» | Принято к сведению. Нормативные документы, входящие в проект Перечня, расположены приблизительно в том же порядке, который указан в МДС 10-1.98 (являющимся в настоящее время нелегитимным). МСН 10-01-2012 распространяется только на межгосударственные нормативные документы. |
|  | НП СРО Стройбизнесинвест» ЮЛ/87 | В предложенном на рассмотрение проекте «Актуализированного перечня 1047-р» исключены: ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» СНиП 12-04-2002 и СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» -СНиП-12-01-2004 «Организация строительства» Считаем, исключение вышеуказанных СНиП и ГОСТа из перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» неоправданно и нерационально. 1. Согласно ч. 10 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЭ от 30.12.2009 года «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения. Таким образом, проектная документация является основным документом в процессе всего жизненного цикла здания. Необходимость исключать ГОСТ-Р 21.1101.2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» из перечня обязательных для применения национальных стандартов, тем самым, сделав его добровольным для применения, в настоящее время отсутствует. В проектной документации исчезнут обязательные основные надписи, штампы, выстроенные годами привычные сокращения в чертежах, единый подход для внесения проектировщиками изменений в рабочую документацию, обоснованность применения типовой проектной документации, исчезнут правила заполнения спецификаций и т.д. Можно следом отменить постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». | Принято ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» включен в Перечень |
|  | НП СРО Стройбизнесинвест» ЮЛ/87 | -СНиП-12-01-2004 «Организация строительства» Согласно п. 3 ст. 34 Технического регламента лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства. Понятие «контроль» в строительстве в соответствии с положениями СНиП 12-01- 2004 «Организация строительства» (актуализированная редакция СП 48.13330.2011 )подразделяется на следующие подвиды: авторский надзор проектировщика; строительный контроль застройщика; строительный контроль лица, осуществляющего строительство; государственный надзор; административный контроль. В случае исключения СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» из разряда обязательных для применения, выше приведенная градация «контроля», утратит свою актуальность, что может привести к путанице и смешению подвидов, контроля, осуществляемого в процессе строительства зданий или сооружений. Иными словами, один вид контроля будет подменяться другим, что, в свою очередь, может привести к некорректному и некачественному выполнению возложенных на участников строительства функций. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» «пошагово» определяет действия участников строительства и их базовые функции в процессе строительства. В иных нормативных документах (Градостроительный кодекс РФ ст. 53, постановление от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства») настолько подробное описание функций и полномочий каждого из участников процесса строительства отсутствует. Ни Гражданский кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ в необходимой мере не регламентируют полномочия каждого из участников процесса строительства. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», в свою очередь, может использоваться любым участников процесса строительства в качестве «пошаговой инструкции» при осуществлении своей деятельности. Нельзя сделать на добровольной основе: составление актов освидетельствования скрытых работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; документапыюе внесения замечаний технадзора, авторского надзора и факты устранения дефектов. ведение авторского надзора на особо опасных объектах; обязанность застройщика выносить на площадку геодезическую разбивочную основу и передачу лицу, осуществляющему строительство; заключение договоров с аккредитованными лабораториями; требования безопасности труда при сносе и выставлении оцепления при сжигании, взрывах и ликвидации зданий и сооружений; применение неправильно складируемых и хранящихся материалов и изделий; действия лица на скрытых работах в местах действующих подземных коммуникаций; ведение исполнительной документации; ведение журналов работ; процедуры оценки соответствия; процедуры действий участников строительства при консервации объекта; входной контроль рабочей документации, материалов и их документирования; операционного контроля и его документирования; документирование замечаний авторского надзора, представителей технического заказчика и строительного надзора, и результатов и сроков их исправления. Все вышеперечисленные требования на сегодняшний день являются обязательными для применения, так как закреплены в СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (актуализированная редакция СП 48.13330.2011), который, в свою очередь, включен в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р. Обращаю Ваше внимание на то что исключение вышеуказанных трех национальных стандартов из перечня, утвержденного распоряжением Правительства от 21.06.2010г. № 1047-р и, тем самым, возможность их применения в строительстве только на добровольной основе, невозможно заменить стандартами «НОПа» и «НОСТРОЯ», обязательным страхованием, уголовной ответственностью. Более того, с момента исключения этих национальных стандартов и сводов правил из перечня обязательных для применения исчезнет доказательная база для судебной строительно- технической экспертизы при рассмотрении конфликтов интересов участников строительного процесса. | Отклонено СП 48.13330.2011 (п. 4.3 и др.) предполагает возможность перераспределения функций между участниками строительства на договорной, т.е. добровольной основе. Поэтому данные пункты не могут быть обязательными. |
|  | НП СРО Стройбизнесинвест» ЮЛ/87 | СНиП 12-04-2002 и СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» | Отклонено Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160, своды правил не отнесены к видам нормативных правовых актов, которые могут содержать государственные нормативные требования охраны труда, т.е. являются нелегитимными. В связи с этим актуализированный в 2010 г. СНиП 12 - 03 - 2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования» был передан для утверждения в Минздравсоцразвития по его требованию. |
|  | ООО «Группа Модуль» ЮЛ/89 от.15.02 | Сравнение полученного проекта Перечня национальных стандартов и сводов правил с Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № 2079) с изменениями от 18 мая 2011 г. проведено. В результате сравнения выявлено: Для произвольно выбранных трех документов, входящих в сравниваемые Перечни, номера разделов (пунктов), соблюдение требований которых на обязательной основе обеспечивает выполнение требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", не совпадают. Противоречивые данные по двум разным перечням внесут существенную неопределенность во взаимоотношения между всеми участниками процесса проектирования строительных объектов. В предыдущую редакцию Перечня входил ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации", а в проекте актуализированного Перечня он отсутствует, что, вероятно, неправильно, так как другие ГОСТы СПДС входят в Перечень утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № 2079 (с изменениями от 18 мая 2011 г.) | Принято к сведению Национальные стандарты и своды правил (либо их части), входящие в «обязательный» Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ не должны совпадать с документами в области стандартизации, входящими в «добровольный» Перечень, утвержденный Росстандартом. ГОСТ 21.1101 - 2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" предлагается исключить из проекта Перечня, поскольку содержащиеся в стандарте требования относятся к оформлению документации и не являются требованиями безопасности. Документ предлагается включить в «добровольный» перечень. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 2 Перечня Добавить п.4.2 Добавить п.5.1.7 | По п. 4.2 – Отклонено. Обязательность применения данного требования приведет к существенному повышению затрат на эксплуатацию зданий и, соответственно, увеличению тарифов на услуги ЖКХ. По п. 5.1.7 – Отклонено имеются ссылки на нелегитимные документы |
|  | ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» ЮЛ/63 | В ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» не включен раздел 3 и п. 5.1.5, устанавливающие термины и определения категорий технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений. При оценке технического состояния строительных зданий и сооружений опасных объектов ссылка на пункт нормативного документа, устанавливающего определение категорий технического состояния обязательна. | Отклонено Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ в обязательный Перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений. |
|  | ПКБ ООО "РОСЭКОСТРОЙ" | По СП 31.13330-2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» считаем целесообразным внести в проект Перечня следующие пункты: 4.3, 5.10, 7.6, 8.10, 8.84-8.86, 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127-9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183, 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57, 12.3, 14.39, 14.42, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28-15.30, 15.36-15.40, 16.1-16.3, 16.5, 16.10, 16.14-16.17, 16.19-16.23, 16.31-16.48, 16.58-16.67, 16.92-16.128 | Принято |
|  | ПКБ ООО "РОСЭКОСТРОЙ" | По СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» считаем целесообразным внести в проект Перечня следующие пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 5.1, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2, 7.1.1, 7.6, 7.7, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1, 10.1.3, 10.2.9, 10.4.1, 10.4.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2, Раздел 12 | Принято |
|  | Некоммерческое партнерство СРО «Газораспределительная система. Проектирование» СРО/402 от 15.02 | СП 60.1330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Из СП 60.13330.2012 исключить как обязательный пункт 4.7, в котором дана ссылка на СП 62.13330.2011 не содержащего требований к размещению газоиспользующего оборудования в зданиях различного назначения. В настоящее время практически ни один из включенных в Перечень документ в области стандартизации не содержит данных требований. Пункт 6.2.9 СП 60.13330.2012 включить в обязательные, как содержащий положения, регламентирующие применение систем лучистого отопления и нагревания с темными и светлыми газовыми и электрическими инфракрасными излучателями в зданиях и сооружениях. В пункт 6.6.3 СП 60.13330.2012, включенный на обязательной основе, необходимо внести изменения в части размещения теплогенераторных в системах индивидуального теплоснабжения производственных, административных и общественных зданий и исключить положения о размещении теплогенераторных, использующих природный газ в качестве топлива, в подвальных и цокольных этажах данных зданий, за исключением домов жилых одноквартирных, что обеспечит безопасность их эксплуатации. | Принято. Изменения в п. В пункт 6.6.3 СП 60.13330.2012 будут внесены в установленном порядке. П. 4.7 исключен из Перечня, п. 6.2.9 включен в Перечень. |
|  | ОАО «ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» | Уважаемые коллеги, ознакомившись с предлагаемым перечнем, считаем необходимым расширить перечень обязательных разделов и пунктов указанных в предложенном перечне (Разделы 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.10, 6.25-6.34), 12, 13, 15, 16, 17.) СП 124.13330.2012 «СНиП 41 - 02 - 2003 «Тепловые сети» разделами 9, 10 актуализированной редакции (как это и было в предыдущей редакции) Указанные разделы во всех редакциях СНиПа были основополагающими и системообразующими требованиями при проектировании тепловых сетей, это конкретные требования каждое из которых по отдельности и в совокупности обеспечивает требования ФЗ "О безопасности зданий и сооружений..." Так же требования разделов 9,10 необходимо включить в Перечень, так как их возможно контролировать на всех этапах проектных и строительных работ, что исключает двоякую трактовку при проверке ПД и контроле СМР надзорными и экспертными организациями. | Принято Разделы 9 и 10 включены в Перечень. |
|  | ОАО «Институт Тепло-электропроект» ЮЛ 83 от14.02 | СП 47.13330.2012 Включить в обязательные требования следующие пункты: - п. 4.1.5 о требованиях к содержанию программы инженерных изысканий; - п. 5.1.1.14 о масштабах топосъемки для разработки проектной документации. | Принято. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | Не верно дано обозначение свода правил. Должно быть СП 131.13330.2012 | Принято. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П.7 Перечня. Добавить приложение В | Принято. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П.8 Перечня. Добавить приложение В | Принято. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 9 Перечня СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03- 2003 «Защита от шума». Добавить разделы 6, 9.1-9.5 | Принято. п. 6.9.1 в данном СП не существует. Добавлены разделы 6, 7, 8, 9 (пункты 9.1 – 9.5) |
|  | ОАО «ВНИПИЭНЕРГО-ПРОМ» ФЛ-5 от 14.02 | Считаем необходимым расширить перечень обязательных разделов и пунктов указанных в п. 14 Перечня (СП 124.13330.2012 «СНиП 41 - 02 - 2003 «Тепловые сети») разделами 9, 10 актуализированной редакции (как это и было в предыдущей редакции) Указанные разделы во всех редакциях СНиПа были основополагающими и системообразующими требованиями при проектировании тепловых сетей | Принято |
|  | ЗАО «ТЭПИНЖЕНЕРИНГ» ЮЛ/75 от 13.02 | Считаем необходимым исключить из перечня следующие требования: СП 62.13330.2011 пункты 4.4, 5.31, 5.33 как препятствующие применению современных газовых турбин, работающих при давлении газа более 2,5 МПа; Пункт 6.2.4, как противоречащий пункту 4.14 СП 4. 13130.2009 | Принято частично В настоящее время в СП 62.13330.2011 внесены изменения (Приказ Госстроя № 81/ГС от 10.12.2012). |
|  | Некоммерческое партнерство СРО «Газораспределительная система. Проектирование» СРО/402 от 15.02 | ОАО «Гипрониигаз», как специализированная организация и один из разработчиков СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», считает недопустимым включать данный документ в существующей редакции в актуализированный Перечень. В случае если будет принято решение о включении СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» в утвержденный Перечень в существующей редакции считаем необходимым из числа обязательных исключить следующие положения: Пункты 4.3, 4.4 как противоречащие требованиям Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приложения 1 и 2) с дальнейшим их приведением в соответствие с техническим регламентом. Пункты 5.1.5, 5.3.5, 5.4.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 7.8, 7,9 как дублирующие требования Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Пункты 4.9, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.3, 5.3.3, 6.2.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13 как положения, от которых возможны отступления при соответствующем обосновании. Пункты 5.3.4, 5.5.3, 5.5.4 как положения, в которых даются ссылки на положения других документов. Пункт 5.2.2, в котором дается ссылка на приложения, являющиеся справочными. Пункты 7.1, 7.2 как содержащие разночтения с другими документами в области стандартизации (СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2009). Таблицы 7 и 9 как противоречащие таблицам 19 и 20 Федерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того предлагаем: Таблицу 3 привести в соответствие с Техническим регламентом«0 безопасности сетей газораспределения и газопотребления» . Таблицу 14 как обязательную переработать с учетом предложений ОАО «Гипрониигаз». Механические испытания предусмотреть только для допускных стыков, исключив их для труб номинальным диаметром до 50 включительно. В связи с неоднозначной трактовкой редакцию пункта 10.4.2 изложить с учетом предложений ОАО «Гипрониигаз». Приложения Б и В перевести из обязательных в рекомендуемые. Исключить из Изменений № 1 к СП 62.13330.2011 пункты (части пунктов), являющиеся обязательными: Слова «с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя» в шестом абзаце пункта 4.2. Данное положение следует рассматривать как добровольное. Пункты 4.3 и 4.4 как противоречащие Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Изменения второго абзаца к пункту 4.13 и последний абзац пункта 5.1.1, которые по своему смыслу являются добровольного применения. Пункты 5.1.4, 5.3.3, 6.2.2, 6.5.6, 6.5.11 как положения, от которых возможны отступления при соответствующем обосновании. Пункт 5.2.3 как содержащий положения, от которых возможны отступления при соответствующем обосновании. В части исключения второго абзаца данного пункта. Согласно данным Британской инжиниринговой компании «Bodycote» интенсивность аварийных повреждений наружных полиэтиленовых внутригородских трубопроводов достаточно высока и достигает 4*10-2 (кмтод-1), или 4 аварии на 100 км в год. Согласно РД 03-418- 01 события с такой частотой проявления относятся к вероятным отказам, когда требуется принятие особых мер безопасности, что и было предложено в существовавшей редакции СП 62.13330.2011. Пункты 6.2.3, 6.3.3 7.9 как положения, дублирующие требования Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Пункт 6.3.6 как частично дублирующий требования Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Кроме того, предложенные изменения содержат положения, противоречащие данному Техническому регламенту и снижающие безопасность при эксплуатации общественных и жилых зданий. Пункты 7.1, 7.2 как содержащие разночтения с другими документами в области стандартизации (СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2009). Изменения к пункту 8.1.3 в части исключения установки запорной арматуры между резервуарами как исключающие возможность освобождения от СУГ отдельных резервуаров группы. Изменения таблиц 15, 16 и приложений Б, В в части границ низкого и среднего давления как противоречащие Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Принятие минимально допустимых расстояний от газопроводов давлением свыше 0,005 до 0,1 МПа равным как для газопроводов давлением до 0,005 МПа ничем не обосновано и снижает безопасность. Учитывая наличие требований к сетям газораспределения и газопотребления в других документах в области стандартизации, исключение пункта 4.17 считаем недопустимым. Кроме того предлагается: Исключить из пункта 5.1.6 второй абзац как необоснованно снижающий безопасность при эксплуатации газопровода. В пункте 1 таблицы 3 сохранить слова «оградах и т.п.», так как в стесненных условиях в качестве опор газопровода часто используются ограды. Таблицу 14 как обязательную переработать с учетом предложений ОАО «Гипрониигаз». Приложения Б и В перевести из обязательных в рекомендуемые. По всему тексту СП 62.13330.2011 в пунктах, применяемых на обязательной основе, слова «допускается» заменить на слова: «следует» или «должно быть». В СП 62.13330.2011 следует указать, что в нем отсутствуют положения по проектированию газопроводов категории 1а и подземных ПРГ, на которые должны быть разработаны самостоятельные документы. | Принято частично В настоящее время в СП 62.13330.2011 внесены изменения (Приказ Госстроя № 81/ГС от 10.12.2012). |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 16 Перечня. Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть СП 61.13330.2012 | Принято |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П.17 Перечня. Добавить пункты 4.4, 5.6.23, 5.6.27 17 в СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01 - 83* «Основания зданий и сооружений». Исключить из обязательных требований: - п. 5.7.2 о расчете оснований по несущей способности, т.к. содержащееся в нем требование об учете уровня ответственности противоречит ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.3, который предусматривает учет коэффициента надежности по ответственности в нагрузочных эффектах, а не в расчетных со-противлениях. Нагрузочные эффекты уже учтены в левой части формулы 5.27 в величине расчетной нагрузки. | Принято частично. В Перечень будут добавлены пункты 4.4 и 5.6.23. В пункте 5.6.27 использованы слова «могут быть», «допускается», «рекомендуется», которые нельзя расценивать как минимальные необходимые требования безопасности. Пункт 5.7.2 – исключен. |
|  | ОАО «Институт Теплоэлектропроект» ЮЛ 83 от14.02 | СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81* Стальные конструкции». Считаем необоснованным исключение из обязательных требований приложений В и Г, содержащих необходимые для проектирования характеристики сталей и крепежных изделий, которые по информации об изменениях в СП 16, должны были быть переведены из рекомендуемых в обязательные | Отклонено. Рекомендуемые приложения не могут быть включены в Перечень в качестве обязательных требований. После внесения изменений в СП 16.13330.2011 в установленном порядке этот раздел Перечня будет скорректирован. |
|  | ОАО «КубаньРегионПроект» ЮЛ/58 | СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. актуализированная редакция СНиП II-22-81* включен в проект 1047-р под позицией 20. То есть дальнейшее выполнение каких либо разделов, пунктов будет являться обязательным для всех объектов капитального строительства на всей территории Российской Федерации. Обращаем Ваше внимание на запись с области применения документа см. выдержку. Выдержка из СП 15.13330.2012: 1 Область применения Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России. Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней. Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов. Таким образом, для исключения дальнейших коллизий применения требований СП 15.13330.2012 в сейсмоопасных районах предлагаем выполнить запись в примечаниях к документу следующего содержания: - Позиции свода правил, указанные со знаком «*» имеют ограничение по применению см. область применения документа. или - Указанный свод правил не распространяется на сейсмоопасные районы. | Принято к сведению Предложение будет передано разработчикам указанного свода правил и, при необходимости, учтено при внесении изменений в СП. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 24 Перечня. Не верно дано название свода правил. Убрать предложение – «Нормы проектирования» | Принято. |
|  | ОАО «Трансмост» ЮЛ/79 от 13.02 | Особая ситуация сложилась с актуализацией СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Считаем нецелесообразным и преждевременным включение СП 14.13330.2011 в Перечень национальных стандартов и сводов правил, используемых на обязательной основе, т.к. по его содержанию в научном и проектном сообществах до сих пор ведутся дискуссии. Как известно, ЦНИИСК разработал новую редакцию СП 14, которая содержит ряд противоречий и неточных формулировок. Классификация транспортных сооружений по назначению и ответственности в табл.3 наследует противоречия между ФЗ 384, Гражданским кодексом и ГОСТ Р 54257-2010 (см.п.2 настоящих замечаний). В п.5.2.2. формулировка позволяет сделать вывод о необходимости выполнения проверки несущей способности конструкции в полном объеме (по 1 и 2 предельным состояниям), включая проверку общей устойчивости. В действительности, на наш взгляд, на МРЗ необходима лишь проверка общей устойчивости при максимальных горизонтальных перемещениях. В п.5.18 новой редакции СП 14 речь идет о проверке по 1 группе предельных состояний, причем не указано, что проверку следует проводить на ПЗ, а это принципиально важно. В рамках гармонизации с международными нормами в СП 14 введены 2 уровня воздействия - проектное (ПЗ) и максимальное расчетное (МРЗ) землетрясения. Однако при этом в Еврокодах в качестве ПЗ принято воздействие с повторяемостью 1 раз в 50 лет и даже в рекомендациях МАГАТЭ 1 раз в 100 лет, а в СП 14 – 1 раз в 500 лет, т. е. интенсивностью, в разы превосходящей интенсивность более частых и слабых воздействий. Таким образом, для сближения с международными нормами необходимо принять новые карты, которые, как известно, уже подготовлены и после их утверждения вернуться к вопросу о включении СП 14 в Перечень. | Принято к сведению. В настоящее время в СП 14.13330.2011и ГОСТ Р 54257-2010 вносятся изменения. После внесения изменений Перечень будет скорректирован. Не внести требования по расчетам на сейсмические воздействия в «обязательный» Перечень нельзя. ОАО «Трансмост» имеет возможность принять участие в процедуре публичного обсуждения документов. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П.25 Перечня. Не верно дано название свода правил. Должно быть: «Инженерная защита территорий от затопления и потопления» | Принято частично. Неправильно дан номер СП. Следует исправить: СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
|  | СРО НП «Гильдия проектировщиков» СРО 384 от 14.02 | В СП 42.13330.2011 п. 12.3 исключить из числа обязательных. | Принято |
|  | Некоммерческое партнерство СРО «Газораспределительная система. Проектирование» СРО/402 от 15.02 | Из СП 42.13330.2011 исключить пункт 12.33, как противоречащий СП 62.13330.2011 (п. 5.1.3) и СП 18.13330.2011 (п.6.7) и устанавливающий явно невыполнимые положения. Устройство тоннеля для прокладки одного газопровода приведет к необоснованному удорожанию строительства. | Принято |
|  | Некоммерческое партнерство СРО «Газораспределительная система. Проектирование» СРО/402 от 15.02 | Из таблиц 6 и 7 СП 18.13330.2011 исключить газопроводы, так как расстояния до зданий и сооружений приведены в приложениях Б и В СП 62.13330.2011. | Принято к сведению. В настоящее время в СП 62.13330.2011 внесены изменения (Приказ Госстроя № 81/ГС от 10.12.2012). |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | В обозначении СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76» отсутствует * | Принято |
|  | НПЦ «Гипронисельхоз» ЮЛ 72 от 12.02 | Пункт 28 необходимо изложить в следующей редакции: СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76» « Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» Разделы 1, 2, 3 (пункты 3.1 – 3.19, 3.21 -3.23, 3.25), 4 (пункты 4.1 – 4.4, 4.6 – 4.12, 4.17), 5,6 | Отклонено Добавленные пункты не оказывают непосредственного влияния на безопасность. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 30 Перечня. Добавить пункт 4.13 | Отклонено Данный пункт не содержит требований, определяющих безопасность. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 31 Перечня. Добавить пункты 5.33, 5.34 | Принято |
|  | ОАО «Институт Теплоэлектропроект» ЮЛ 83 от14.02 | П. 31 Перечня. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» Исключить из обязательных требований: п. 5.10 о легкосбрасываемых конструкциях, т.к. его требования необоснованно выходят за рамки требований СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 6.2.6, которые являются определяющими в пожарных требованиях. | Принято |
|  | СРО НП «Гильдия проектировщиков» СРО 384 от 14.02 | В СП 89.13330.2012 в разд. 13 «Топливное хозяйство» п.п.13.81-13.95 исключить из состава обязательных требований, т.к. они противоречат СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы». | Принято |
|  | Некоммерческое партнерство СРО «Газораспределительная система. Проектирование» СРО/402 от 15.02 | СП 89.13330.2012 «Котельные установки». В пункт 13.86 СП 89.13330.2012 внести изменения в части установки термозапорного и быстродействующего запорного клапана. Предусмотреть установку термозапорного и быстродействующего запорного клапана на вводе газопровода в котельную, а не на ответвлении газопровода к каждому котлу. Данное требование обеспечит возможность отключения подачи газа во все газопроводы котельной | Отклонено Это предложение противоречит правилам безопасности при эксплуатации котлов (ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования», ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия», ГОСТ 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия». |
|  | ООО «Кингспан» | Считаем необходимым исключить из пункта 35 перечня в СП 109.13330.2012 «Холодильники» приложение В. Приложение В является справочным, (не обязательным), конструктивные решения в нем, по нашему мнению, устарели. Тем не менее, некоторые специалисты рассматривают его как обязательное, таким образом ограничивая себя и других в применении более надежных, недорогих и эффективных решений, пожарные свойства которых соответствуют требованиям II- IV степени огнестойкости, но не отражены в Приложении В. Пример из приложения В: «Для зданий II степени огнестойкости, ограждающие конструкции – комплексные панели с металлическими обшивками и утеплителем группыНГ» Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ 123, таблица 21) здания II степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не ниже чем Е 15 для наружных несущих стен. | Принято |
|  | ЗАО «ТЭПИНЖЕНЕРИНГ» ЮЛ/75 от 13.02 | Считаем необходимым исключить из перечня следующие требования: СП 90.13330.2012 Пункт 13.2, так как ФЗ 117-ФЗ от 10.07.2012 года исключил из Федерального закона от 22 июля 2008г. «123_ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» требования подпунктов 4, 5 пункта 1 и пунктов с 3по 17 статьи 90. Пункт 10.2.1.9, как неприменимый для зданий главных корпусов, кровля которых состоит из негорючих конструктивных элементов. | Отклонено Требования п. 13.2 не противоречат ФЗ 123 и ФЗ 117. П. 10.2.1.9 применим независимо от состава кровли. |
|  | ОАО «Институт Теплоэлектропроект» ЮЛ 83 от14.02 | СП 90.13330.2012 Включить в обязательные требования следующие пункты и разделы: п. 5.1, определяющий объекты, на которые распространяются обязательные требования СП; раздел 6 и приложение А, определяющие обязательные требования к инженерным изысканиям для проектирования ТЭС; п. 9.1.2 о порядке установления уровня ответственности зданий и сооружений ТЭС; п. 9.1.3 о порядке установления категорий производства по взрывопожарной и пожарной Iопасности; п. 9.1.16 об обязательном учете при проектировании прогнозируемого уровня подземных вод; п. 9.1.17 об обязательном устройстве деформационных швов вокруг фундаментов вибрирующего оборудования; п. 9.4.15 о недопустимости пристройки к зданиям и сооружениям топливоподачи взрыво- и пожароопасных производственных зданий | Принято частично За исключением п. 5.1, не содержащего требования безопасности |
|  | НПЦ «Гипронисельхоз» ЮЛ 72 от 12.02 | Пункт 38 необходимо изложить в следующей редакции: СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05–85» «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» Разделы 1 (пункты 1.2 – 1.5, 1.7), 2 (пункты 2.3 – 2.5, 2.7, 2.8), 3 (пункты 3.2 – 3.4, абзац первый пункта 3.5, пункты3.5.1 – 3.6, 3.7, абзац первый пункта 3.7.1, абзац первый пункта 3.11, пункты 3.12, 3.13, 3.17 – 3.19, 3.21 – 3.23, 3.26 – 3.38, 3.40 – 3.46, 3.48 – 3.51, 3.53 – 3.56, 3.58 – 3.61, 3.61.2 – 3.62), 4, 5, 6 (пункты 6.2 – 6.4, 6.14 – 6.33). 7. | Принято частично Разделы 1 – 3 не содержат требований безопасности. В разделе 4 требования безопасности отражены в п.п. 4.4, 4.8, 4.9. В разделе 5 – пункт 5.2. В разделе 6 – п.п. 6.2-6.4 – принято, пунктов 6.14-6.33 в данном СП не существует. Раздел 7 был целиком включен в Перечень. Также в Перечень добавлен раздел 11. |
|  | НПЦ «Гипронисельхоз» ЮЛ 72 от 12.02 | Пункт 39 необходимо изложить в следующей редакции: СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78» «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» Разделы 1 (пункты 1.1, 1.3 – 1.10), 2 (пункты 2.1, 2.2, 2,5), 3 (пункты 3.1 – 3.4, 3.6 – 3.9, 3.11 – 3.16, 3.18 – 3.25), 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.4 – 4.7), 5,6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 – 6.6) | Принято частично Разделы 1 – 3 не содержат требований безопасности. В разделе 4 пункты 4.4, 4.6.3, 4.6.4, 4.7 содержат слова «допускается» и «как правило», следовательно, не являются обязательными. В разделе 5 пункт 5.2 также содержит словосочетание «как правило». Таким образом, пункт 39 Перечня будет состоять из: раздела 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), раздела 5 (пункты 5.1, 5.3), раздела 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 – 6.6), а также раздела 11. |
|  | НПО «СОДИС» ЮЛ/81 13.02 | Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.» из проекта перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартови сводов правил), в результате применения которых на обязательнойоснове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» исключить по следующим основаниям: Данный документ был принят вместо проекта Свода правил, который был разработан под эгидой НОП в 2011 году, прошел общественное обсуждение, был согласован силовыми ведомствами, прошел экспертизу ТК 465 «Строительство» и был направлен в Минрегион РФ на утверждение. Однако Минрегион РФ проигнорировал тот документ и выпустил вышеуказанный. Вывод: Предлагаемый к включению в перечень вышеуказанный свод правил не позволит заказчикам и проектировщикам принимать обоснованные проектные решения по антитеррористической защищенности зданий и сооружений, а органам экспертизы провести оценку принятых решений. | Отклонено Выполнение требований проекта Свода правил, разработанного под эгидой НОП, привело бы к существенному удорожанию строительства и эксплуатации зданий. По этой причине он не прошел экспертизу ТК 465. Разработанный Минрегионом РФ СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» содержит минимальные необходимые требования по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений, он прошел экспертизу ТК 465. Дополнительные требования по антитеррористической защищенности могут быть отражены в проекте по согласованию с заказчиком. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03 - 84* «Мосты и трубы» исключить из Перечня. Требования данного СП обеспечивают соблюдение требований Технического регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта. | Отклонено Требования данного СП обеспечивают соблюдение требований Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Мосты и трубы существуют не только в инфраструктуре железнодорожного транспорта |
|  | ОАО НИПИИ «ЛМГТ» ЮЛ/82 от 13.02.13 | Просим не включать Раздел 5.6 СП 120.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» в данный Перечень стандартов и сводов правил до внесения изменений в СП 120.13330.2012, введенного в действие с 01 января 2013 г. В утвержденную редакцию СП 120.13330.2012 включены положения не согласованные с институтом «Ленметрогипротранс». Положения раздела 5.6 не учитывают инженерно-геологические условия строительства метрополитена в Санкт-Петербурге и приведут к необоснованному удорожанию строительства или невозможности строительства метрополитена в центральной части города. Построенные линии метрополитена успешно эксплуатируются в данных условиях. | Отклонено Чтобы учитывать инженерно-геологические условия строительства метрополитена в Санкт-Петербурге необходимо разрабатывать СТУ. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» исключить из Перечня. Требования данного СП обеспечивают соблюдение требований Технического регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта. Более того допущено нарушение при утверждении данного СП, который не был согласован в Техническом комитете № 45 «Железнодорожный транспорт». Ведется подготовка новой редакции СП. | Отклонено Требования данного СП обеспечивают соблюдение требований Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. После утверждения в установленном порядке новой редакции указанного СП п. 46 Перечня будет скорректирован. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть СП 121.13330.2012 | Принято |
|  | Аэропроект | Исправить год издания с 2011 на 2012 в СП 121.13330.2012 | Принято |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 49 Перечня СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».Убрать из текста подпункты 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, так как раздел 5.3 включен полностью | Принято к сведению. В проекте Перечня была допущена опечатка. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 50 Перечня Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть СП 45.13330.2012 | Принято |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 52 Перечня СП 21.13330.2011 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».Не верно указан год в обозначении свода правил. Должно быть СП 21.13330.2012 | Принято |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | П. 53 Перечня Добавить раздел 7.2 | Принято |
|  | ОАО «Институт Теплоэлектропроект» ЮЛ 83 от14.02 | СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Исключить из обязательных требований: п. 7.1.11 из подраздела 7.1 о расчете свай, т.к. содержащееся в нем требование об учете уровня ответственности противоречит ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.3, который предусматривает учет коэффициента надежности по ответственности в нагрузочных эффектах, а не в расчетных сопротивлениях. Нагрузочные эффекты уже учтены в левой части формулы 7.2 в величине расчетной нагрузки. | Принято Пункт 7.1.11 исключен из Перечня. |
|  | ОАО ВНИМИ | Необходимо дополнить СП 91.13330.2012 Разделами:.1, 5(пункты 5.2-5.6), 6, 7, приложениями А,Б,В,Г,Д,Е | Принято частично Раздел 1 не содержит требований безопасности. Остальные разделы и приложения были включены в Перечень. |
|  | ОАО «Росжелдорпроект» ЮЛ 90 от 15.02 | Не верно дано название свода правил. Должно быть: «Гидротехнические сооружения. Основные положения» | Принято |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | 1. В названии СП: заменить слово «Общие» на «Основные» 2. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». Экспертным и контролирующим организациям важно знать, что входит в тот или иной термин. 3. Включить в Перечень раздел «4 Общие указания по проектированию гидротехнических сооружений». В разделе приведены требования по отнесению гидросооружений на постоянные и временные, основные и второстепенные, требование к проектированию которых отлично друг от друга. В разделе приведены общие требования по проектированию ГТС, необходимые по №384-ФЗ требования к обеспечению энергетической эффективности ГТС и охраны окружающей среды. В разделе 4 дана ссылка на обязательное приложение А. 4. Включить в Перечень приложения А-Б, Г-Е. Перечислены все обязательные приложения. | Принято частично Отклонено. Раздел 3 «Термины и определения» не содержит требований, определяющих безопасность, ничто не мешает экспертным и контролирующим органам использовать этот раздел в ознакомительных целях. Принято Принято |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | СП 38.13330.2012 (СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов» Включить в Перечень разделы 3 и 4. Раздел «3 Термины и определения" содержит трактовку основных терминов, используемых в СП и важных для экспертных и контролирующих организаций. Раздел «4 общие положения» содержит требования к назначению коэффициентов надежности по нагрузкам, необходимых для перехода от нормативных нагрузок, определяемых в разделах 5 – 7, к расчётным нагрузкам; кроме того, в нем содержатся указания об источниках получения исходных данных для определения нагрузок и о необходимости их уточнения на основе натурных и лабораторных исследований. Исключение разделов 3 и 4 из числа разделов, обязательных для применения, делает невозможным выполнение требований разделов 5 - 7, являющихся основой СП. | Принято частично Раздел 3 – отклонено. «Термины и определения» не содержат требований, определяющих безопасность, ничто не мешает экспертным и контролирующим органам использовать этот раздел в ознакомительных целях. Раздел 4 – принято. |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений». 1. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». Раздел важен для экспертных и контролирующих организаций. 2. Включить в Перечень раздел 4 дополнительно пункты 4.7, 4.11 – 4.13. В пункте 4.7 изложены требования по учету вероятностных методов оценки надежности и отказов при проектировании оснований ГТС, приведены значения вероятности отказа в зависимости от класса ГТС В пунктах 4.11 – 4.13 в соответствие со статьями 3, 14 № 384-ФЗ обязательные требования по охране окружающей среды. | Принято частично Раздел 3 – отклонено. «Термины и определения» не содержат требований, определяющих безопасность, ничто не мешает экспертным и контролирующим органам использовать этот раздел в ознакомительных целях. Раздел 4 –включение дополнительных пунктов - 4.7, 4.11 – 4.13 принято. |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». 1. Включить в Перечень раздел «№ Термины и определения». Раздел важен для экспертных и контролирующих организаций. 2. Включить в Перечень дополнительно пункты 5.5, 5.27, 5.28, 5.35. В перечисленных пунктах установлены важные для бетона ГТС характеристики: - возраст бетона, отвечающий его классам по прочности, марке по водонепроницаемости; - начальный модуль упругости и модуль сдвига, коэффициент Пуассона и плотность бетона; - учет неупругих деформаций в сжатой зоне бетона при расчете железобетонных конструкций ГТС на выносливость. 3. Включить в Перечень п. 6.1. В пункте изложены обязательные требования по конструктивным решениям и технологическим мероприятиям для предотвращения трещинообразования конструкций, испытывающих температурные и влажностные воздействия. | Принято частично 1 Отклонено. Раздел 3 «Термины и определения» не содержит требований, определяющих безопасность, ничто не мешает экспертным и контролирующим органам использовать этот раздел в ознакомительных целях. 2 Принято с поправками: указанные характеристики содержатся в п.п. 5.5, 5.26, 5.27 и 5.34. Из перечисленных пунктов раздела 5 в Перечень будут добавлены п.п. 5.5 и 5.27, остальные предложенные пункты были в Перечне. 3. Принято |
|  | ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» ЮЛ 88 от 15.02 | СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические» 1. Включить в Перечень раздел «3 Термины и определения». Важно для экспертных и контролирующих организаций. 2. Включить в Перечень раздел 6 (пункты 6.2 – 6.4). В перечисленных пунктах изложены требования к назначению характерных для туннелей классов бетона по прочности на сжатие, марок бетона по водонепроницаемости м морозостойкости, возраста бетона, классов и модуля упругости набрызг-бетона. 3. Включить в Перечень дополнительно пункты 8.10 – 8.19. В перечисленных пунктах даны обязательные требования по проектированию важных для туннелей конструктивных элементов туннелей - затворов и затворных камер. 4. Включить в Перечень дополнительные пункты 9.8, 9.11, 9.12, 9.18 – 9.20, 9.22, 9.23). В перечисленных пунктах даны важные для проектирования туннелей обязательные требования по проектированию дренажей и цементации. | Принято частично 1 Отклонено. Раздел 3 «Термины и определения» не содержит требований, определяющих безопасность, ничто не мешает экспертным и контролирующим органам использовать этот раздел в ознакомительных целях. 2 Принято 3. Принято 4. Принято |
|  | ОАО «Институт Гидропроект» ЮЛ 84 от 14.02 | Предлагаем п.65 изложить в следующей редакции « СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», Разделы 5 (пункты 5.3-5.8), 6 (пункты 6,4-6.12), 7, 8,9,10, приложения Б,Л. Дополнительно включен обязательный раздел 8 – «Рыбопропускные сооружения». Необходимость включения раздела 8 обусловлена тем, что рыбопропускные сооружения, в основном, входят в напорный фронт гидроузла, относятся к основным гидротехническим сооружениям I класса (согласно СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Общие положения») и к их проектированию должны предъявляться требования о безопасности сооружений на обязательной основе. | Принято |
|  | ООО «Фордевинд» Дмитрий Руденко | Необходимо уточнить формулировки примечаний. На данный момент совершенно не ясно, о каких других стандартах идет речь, и что такое «обычно предъявляемые требования в гражданских правоотношениях» | Принято |
|  | ООО «Архстройпроект» ЮЛ/65 | Примечание к Перечню п.2, не соответствует по формулировке ст. 16.1 (184-ФЗ) и противоречит терминологии, изложенной в разделе 6 (ГОСТ 1.1-2002). Также указанная формулировка не соответствует ст. 6, ч.3 (384-ФЗ), в которой указано: «При этом в указанном перечне национальных стандартов и сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе». | Принято |
|  | СРО НТ «Гильдия проектировщиков» СРО 384 от 14.02 | В примечании п.1 после слов «пожарной безопасности» добавить «если требования этих документов не содержат положений, противоречащих требованиям национальных стандартов и сводов правил». | Принято |
|  | ООО «Тектоплан» | В В целом Перечень охватывает актуальные требования качества и безопасности строительства, соблюдение которых гарантирует долговечность и эксплуатационные характеристики возводимых зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Применительно к специфике строительства в г. Москве, по мнению специалистов НП СД, Перечень было бы желательно дополнить специфическими требованиями при возведении высотных зданий, а п. 70. Перечня (СП 126. 13330.2012) дополнить разделами 7, 8 и 9. | Принято |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОИЗ |
|  | НОИЗ | СП 47.13330.2012 «СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Предлагаемая редакция: Раздел 4 (пункты 4.3 - 4.15, 4.17, 4.20. 4.22.), раздел 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1,1.5, 5.1.1 6, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1,1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.1.3, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5 1 3.5 4, 5.1.4.4, 5.1.6.2 - 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, 5.5.1.9, 5.5.2.6, 5.6), раздел 6 (пункты 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.10, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4 2, 6.4.3, 6 4 7, 6.4.8, 6.5.1.1, 6.5.1.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5), раздел 7 (пункты 7.1.6, 7.2.2, 7.4.5, 7.4.6, 7.6), раздел 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4). Приложения: А, Б, В, Г, Е, Ж. | Принято частично в части требований, определяющих безопасность Разделы 4 (пункты 4.11 – 4.15, 4.17, 4.19, 4.21, 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.1.1.9, 5.1.1.16 – 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.1.3, 5.1.3.4.2, 5.1.4.4, 5.1.5.3, 5.1.5.4, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.5, 5.1.6.8, 5.4.4, 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6 – 6.3.8, 6.3.10, 6.3.15, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 – 6.3.30, 6.4.3, 6.4.7, 6.4.8, 6.7.1 – 6.7.5), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.6), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.19, 8.4.24, 8.4.25, 8.5.1 – 8.5.4), приложения Б, В, Г, Е. |
|  | НОИЗ | СП 22.13330.2011 «СНиП 2 02.01-83* «Основания зданий и сооружений» (уточнение только в частях, касающихся инженерных изысканий) НОИЗ не поддерживает выделение следующих частей в качестве обязательных: пункты 4.13, 4.15, 5.4.11, 5.4.14, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9 13, 9.20, 10.4, 10.6, 10.7, 10.9. НОИЗ рекомендует дополнительно выделить: пункты 5.4 12, 5.5.3, 5.5 9, 5.6.3, 11.2, 11.4,11.9,11.12, 11,22. | Принято частично. Исключение предложенныъх НОИЗ пунктов СП 22.13330.2011 из Перечня приведет к получению недостоверных результатов инженерных изысканий и, соответственно, к некорректному расчету оснований и фундаментов. пункты 5.4 12, 5.5.3, 5.5 9, 5.6.3, 11.2, 11.4,11.9,11.12, 11.22 – дополнительно включены в Перечень. |
|  | НОИЗ | СП 24.13330.2011 «СНиП 2 02.03-85 «Свайные фундаменты» НОИЗ не поддерживает выделение следующих частей в качестве обязательных: пункты 5.3 и 5.10. | Отклонено. Предложение ничем не обосновано. |
|  | НОИЗ | Считаем необходимым включить в перечень в качестве обязательных следующие части ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»: Приложение Б. | Отклонено. Стандарт имеет вспомогательный характер и непосредственно не влияет на безопасность. Документ предлагается включить в «добровольный» перечень. |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» | ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований». ГУП «Мосгоргеотрест» не поддерживает выделение в качестве обязательного раздела 9 и, в особенности, пункта 9.1, в котором содержатся явные противоречия с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности здания и сооружений» (статья 54, п.п. 7-10) и Градостроительным кодексом РФ (статья 48.1). | Принято к сведению. В ГОСТ внесены изменения. |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» | СП 22.13330.2010 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» Предлагаемая редакция (в частях, касающихся инженерных изысканий): Разделы 4 (пункты 4.2., 4.8, 4.12-4.15, 4.20); 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.3.7, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1-5.4.3, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3-5.5.7, 5.5.10), 9 (пункты 9.1 - 9.5, 9.9), 10 (пункты 10.1-10.6). ГУП «Мосгоргеотрест» не поддерживает выделение в качестве обязательных следующих частей рассматриваемого документа: - пункт 4.5 противоречит Федеральному закону «Технический регламент о безопасности здания и сооружений» (статья 4, п.п. 7-10), Градостроительному кодексу РФ (статья 48.1) и п. 4.8 СП 47.13330.2012; - с целью исключения противоречий все пункты, касающиеся назначения методов определения свойств грунтов, (пункты 5.3.1-5.3.6, 5.3.8-5.3.13) должны иметь добровольный статус наравне с положениями других нормативных документов, относящимися к этому вопросу; - пункт 5.4.11 устанавливает завышенные требования к проведению длительных стационарных наблюдений для всех сооружений I и II уровней ответственности, что требуется далеко не во всех случаях; - пункт 9.6 устанавливает завышенные требования к результатам инженерных изысканий, обязательных не всегда, и частично противоречит п. 5.1.7 рассматриваемого нормативного документа и также п. 6.7 СП 47.13330.2012; - пункт 9.7 содержит требования к определению характеристик грунтов, большинство из которых не упомянуты в СП 47.13330.2012 и, как правило, определяются по специальному требованию геотехнической (или проектной) организации в зависимости от используемой ими расчётной схемы (или модели); - п. 9.10 регламентирует назначение уровня ответственности не в соответствии к федеральными законами № 190-ФЗ и № 384-Ф3); - п. 9.20 устанавливает требование об определении коэффициента бокового давления грунта полевыми методами, которое отсутствует в каких-либо других изыскательских нормах; - п. 10.7 устанавливает дополнительные требования к определению свойств грунтов без учёта особенностей объекта и безотносительно к расчётной схеме (модели), избранной проектной организацией. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» | СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-83 «Свайные фундаменты». Предлагаемая редакция (в частях, касающихся инженерных изысканий): Разделы 4 (пункты (4.1-4.4, 4.7-4.10), 5 (пункты 5.3.5, 5.10, 5.11). ГУП «Мосгоргеотрест» не поддерживает выделение в качестве обязательных следующих частей рассматриваемого документа: - пункт 4.5 регламентирует назначение уровня ответственности с нарушением законов (№ 190-ФЗ и № 384-ФЗ); - в пункте 4.6 присутствует ссылка на не вполне совместимые нормативные документы: например, раздел 5 настоящего СП в значительной степени противоречит разделу 6 СП 47.13330.2012, а СП 11-104 фактически отменён введением в действие СП 47.13330.2012. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» | ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». Предлагаемая редакция: Разделы 3-5, приложение А. ГУП «Мосгоргеотрест» не поддерживает выделение приложения Б в качестве обязательного в связи с противоречиями как внутри самого приложения, так и с положениями других актуализированных нормативных актов, в частности: - в пунктах Б.2.15 и Б.2.16 приведены две отличающиеся друг от друга классификации грунтов по одному и тому же признаку; - пункт Б.2.19, регламентирующий обязательную оценку всех дисперсных грунтов по степени морозного пучения на основании лабораторных исследований, противоречит обязательному приложению В (табл. В.6, прил. 1 и В.7) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», а также содержанию СП 47.13330.2012, где подобное требование применяется только к районам распространения многолетнемёрзлых и элювиальных грунтов. | Отклонено Стандарт предлагается исключить из проекта Перечня, поскольку он имеет вспомогательный характер и непосредственно не влияет на безопасность. Документ предлагается включить в «добровольный» перечень. |
| По СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
|  | НОИЗ* | Включить п. 4.20 | Принято частично. Включить -за исключением последнего абзаца, который регламентирует организационно-правовые взаимоотношения, а не технические нормы - Для справки: юридические и организационно-правовые нормы не следует устанавливать в сводах правил. |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 4.21 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.1.7 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.2.3 | Отклонено Использование слова «допускается» исключает обязательность применения данного пункта. |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 5.1.3.1.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.3.3 | Отклонено Условие «при наличии» исключает обязательность применения данного пункта. |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.3.4.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.3.5.4 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.4.5 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 5.1.5.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 5.1.5.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.1.6.3 | Отклонено Требования данного пункта выходят за рамки инженерных изысканий. Более полно работы, необходимые для подготовки проектной документации на площадке реконструкции объектов капитального строительства, отражены в ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», который включен в Перечень. |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 5.1.6.5 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.5.1.5 | Отклонено Использование выражений «в зависимости» и «при необходимости может быть скорректирована» исключает обязательность применения данного пункта. Необходимый состав исследований определяется в задании на проектирование. |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.5.1.9 | Отклонено Пункт п. 5.6 включен в Перечень, дополнительные материалы, включаемые в отчет, не содержат минимально необходимых требований безопасности согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ. |
|  | НОИЗ* | Включить п. 5.5.2.6 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 6.2.6 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 6.2.8 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 6.3.17 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 6.4.2 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 6.5.1.1 | Отклонено В период строительства с целью уплотнения графика строительства могут завершаться изыскания на участках, где работы пока не ведутся. Ведение геологической документации строительных выемок и оснований сооружений, а также геотехнический контроль производства земляных работ не относятся к изысканиям. Если возникает необходимость получения дополнительной геологической информации, это надо рассматривать как дополнительную работу и выполнять по решению заказчика, а не по требованию СП. |
|  | НОИЗ* | Включить п. 6.5.1.2 | Отклонено В период строительства с целью уплотнения графика строительства могут завершаться изыскания на участках, где работы пока не ведутся. Ведение геологической документации строительных выемок и оснований сооружений, а также геотехнический контроль производства земляных работ не относятся к изысканиям. Если возникает необходимость получения дополнительной геологической информации, это надо рассматривать как дополнительную работу и выполнять по решению заказчика, а не по требованию СП. |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.1.1 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.1.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.1.4 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 7.2.2 | Отклонено Пункт содержит организационно-правовые нормы, а также выражение «может содержать». |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.3.1 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.3.3 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.3.5 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.3.6 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.4.1 | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить п. 7.4.4 | Принято |
|  | НОИЗ* | Включить п. 8.4.24 | Отклонено Использование слова «как правило» исключает обязательность применения данного пункта. Необходимый состав исследований определяется в задании на проектирование. |
|  | НОИЗ* | Включить п. 8.4.25 | Отклонено Содержание данного пункта имеет информационный характер. |
|  | НОИЗ* | Включить Приложение А | Принято |
|  | НОИЗ* | Исключить Приложение Е | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Включить п. 4.8 Основания для включения в перечень п. 4.8: - обязательность данного пункта вносит необходимое единообразие при идентификации зданий и сооружений, позволяя назначать уровень ответственности объекта исключительно на основании федеральных законов № 190-ФЗ и № 384-ФЗ, исключая использование иных классификаций сооружений по уровню ответственности (например, приведённой в п. 9 ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований»; - предварительное определение категории сложности инженерно-геологи-ческих условий должно быть обязательным, поскольку именно на ней, главным образом, базируется назначение состава и объёмов инженерных изысканий (см. включенный в обязательный перечень п. 6.2.8, где количество горных выработок определяется именно на основании категории сложности инженерно-геологических условий); - исходя из вышесказанного, необходимо включить в перечень и приложение А, в котором в табл. А1 изложены принципы и порядок определения категории сложности инженерно-геологических условий. Присвоение этому приложению статуса добровольного применения – бессмысленно, поскольку альтернативных классификаций по сложности условий в нормативных документах нет. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» * | Из п. 4.22 исключить предложение «Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным» в связи с отсутствием требований по периодичности и порядке сертификации. | принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» * | Исключить п. 6.3.10 Буквальное его выполнение приведёт к неоправданному завышению объёмов изыскательских работ. Сочетание полевых испытаний с лабораторными и геофизическими исследованиями выполняется, как правило, для ответственных объектов или в сложных природных условиях, а обязательность данного пункта вынудит выполнять весь указанный комплекс изыскательских работ даже для самых простейших случаев. Комплексирование методов исследований должно быть, но состав этого комплексирования (набор видов работ) должен устанавливаться самим изыскателем путём выбора необходимых в каждом конкретном случае видов работ, содержащихся в Приложениях Е и Ж, в зависимости от характера объекта и сложности инженерно-геологических условий. | принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Исключить пункт 6.3.15, как и другие положения, регламентирующие методы и объёмы изучения свойств грунтов, должны иметь статус добровольного применения, так как практически полностью противоречат соответствующим положениям уже утверждённых, актуализированных нормативных документов (СП 22.13330.2011; СП 24.13330.2011 и др.). Его обязательность лишает возможности изыскателей пользоваться какими-либо нормами, кроме этой, при составлении программы изысканий, добровольный же статус п. 6.3.15 позволит при назначении методов исследования свойств грунтов пользоваться всем спектром имеющихся на эту тему актуализированных нормативных документов. Не исключён вариант, когда в случае придания рассматриваемому пункту обязательного характера, противоречащим ему положениям, содержащимся в других нормативных актах, будет придан тот же статус, что приведёт к юридическому коллапсу, поскольку одновременное выполнение всех этих требований невозможно. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест» * | Включить п. 6.4.2. В проекте пункт 6.4.2 не указан как обязательный, в то время, как п. 6.4.3 – относится к таковым, что невозможно, поскольку, если указание в задании на изыскания сугубо проектно-конструкторских сведений (таких, как типы и конструкции фундаментов, их нагрузки и глубины заложения, расчётные схемы и т.д.) не является обязательным (п. 6.4.2), то они никак не могут в обязательном порядке быть учтены или фигурировать в программе изысканий (п. 6.4.3). Эти два положения должны иметь равнозначный статус: либо оба обязательные, либо оба добровольного применения. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Пункт 6.4.7 должен быть исключён из перечня, так как в нём присутствует очевидная ошибка. Почему выработки для линейных объектов индивидуального проектирования (выемки, насыпи и др.) должны назначаться по табл. 6.4, которая, как следует из текста, предназначена для типового проектирования и где нет ни слова о насыпях и выемках? Очевидно, речь идёт о табл. 6.5, во всяком случае п. 6.4.7 может быть внесён в перечень только после его корректировки. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Пункт 6.7.1 необходимо откорректировать прежде, чем включать в перечень, поскольку он содержит значительное количество неточностей и ошибок: - словосочетание «как правило» исключает какую-либо обязательность применения данного положения; - в тексте присутствует словосочетание «дополнительно к п. 4.18», однако в п. 4.18 ничего конкретного о содержании отчёта нет и этот пункт не включен в качестве обязательного; - предполагается характеристика слоёв грунта по генетическим типам, однако, исходя из ГОСТ 25100-2011, понятие «тип» означает слишком общую характеристику грунта, то есть такое описание грунта как «глина» или «песок» становится необязательным, можно просто назвать их «осадочные грунты», что явно недостаточно; - в разделе «гидрогеологические условия» нет ничего о результатах гидрохимических исследований, без которых изыскания не обходятся (п. 6.3.18 рассматриваемого документа; п. 5.1.7 и п. 5.4.1 СП 22.13330.2011 и др.); - отсутствует упоминание о нормативных документах, на основании которых выполнялись изыскания; - составление карты инженерно-геологических условий не может быть обязательным по причине невозможности выполнения этого требования во всех случаях (например, при изысканиях на относительно небольших по площади участках в пределах городской застройки). | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Раздел 6.7.2 необходимо вывести из списка в связи с многочисленными противоречиями и нестыковками с уже принятыми нормами. В частности, в СП 22.13330.2011 присутствуют довольно обширные разделы по аналогичным темам (требования к изысканиям в районах распространения специфических грунтов, опасных процессов и др.), которые по своему содержанию существенно отличаются от рассматриваемого документа. Учитывая этот факт, а также создание в перспективе актуализированных вариантов СП 11-105-97, части II, III, IV и т.д., на данный момент раздел 6.7.2 может носить только характер добровольного применения. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Присутствующее в пунктах 6.7.3, 6.7.4 и 6.7.5 словосочетание «как правило» придаёт указанным положениям абсолютно необязательный характер, т.е. они должны быть удалены из рассматриваемого перечня или откорректированы с приданием тексту соответствующего обязательного толкования. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Приложение А следует включить в перечень (см. п. 1 «Замечаний»), однако оно также требует доработки в связи с неопределенностями и недостатками. Например, к какой категории можно отнести участки, где в процессе изысканий подземные воды не были обнаружены на исследуемую глубину? По предложенной таблице такие территории вообще не классифицируются. | Принято |
|  | ГУП «Мосгоргеотрест»* | Включение в перечень Приложения Е создаёт ряд проблем: - обязательное определение плотности песков весьма затруднительно, а часто невозможно, в связи с техническими сложностями отбора образцов ненарушенного сложения из песчаных грунтов (особенно водонасыщенных); - отнесение испытаний песков срезом и трёхосным сжатием к исследованиям, выполняемым по специальному дополнительному заданию, противоречит п. 5.3.8 СП 22.13330.2011, где эти методы приведены как основные лабораторные испытания для всех видов грунтов; да и откуда возьмётся такое специальное задание при полном отсутствии участия проектно-конструкторских или геотехнических организаций в формировании задания на изыскания (как следует из анализа всего рассматриваемого свода правил в целом); - понятие «коррозионная активность» - устаревшее, во всех действующих нормах присутствует термин «коррозионная агрессивность»; - определение коррозионной агрессивности (в тексте – активности) грунтов по дополнительному заданию также противоречит п. 5.4.1 СП 22.13330.2011 и здравому смыслу. Статус добровольного применения Приложения Е (как и приложения Ж) даст возможность использовать их наравне с иными уже утверждёнными нормативными актами по принципу необходимости и достаточности, исключив противоречия, которые неизбежно возникнут при жёсткой обязательной регламентации изложенных в них положений. | Принято |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ |
|  | ОАО «Метрогипротранс» | Просим Вас включить в актуализированный «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»» в главу «Национальные стандарты» ГОСТ 23961-80 «Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава». | Учтено. Обязательность применения ГОСТ 23961-80 «Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава» закреплена ссылкой на него в «обязательных» пунктах СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены». |
|  | ОАО «Метрогипротранс» | В СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены» дополнительно включить в Перечень: 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4,22 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 – 5.1.1.12, 5.1.1.19 – 5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29 5.1.2.4, 5.1.2.7 5.1.3.1, 5.1.3.7 5.2 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 – 5.3.12 5.4.1.1 – 5.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15 – 5.4.1.17, 5.4.1.20 – 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6 – 5.4.2.8 5.5.2.1 - 5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.4.3 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 – 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6 – 5.6.2.9, 5.6.3.1 – 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15 – 5.6.3.19, 5.6.3.21 – 5.6.3.25, 5.6.4, 5.6.5 5.7.1.1, 5.7.1.3 – 5.7.1.5, 5.7.1.7 – 5.7.1.22, 5.7.2.1 – 5.7.2.12, 5.7.2.14 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3.1 – 5.8.3.7, 5.8.3.8 (а), 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4 5.9.1.1 – 5.9.1.12, 5.9.2.1 – 5.9.2.13, 5.9.3, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4 5.10.1 – 5.10.2, 5.10.3.1 – 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4 – 5.10.5, 5.10.6.1 – 5.10.6.10, 5.10.6.12 – 5.10.6.23 5.11 5.12 5.13 - 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7 – 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17 – 5.15.1.20, 5.15.1.22 5.16.1 – 5.16.5, 5.16.6.1 – 5.16.6.7, 5.16.6.8 (а, б, г – к), 5.16.6.9 – 5.16.6.18, 5.16.7 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9 5.18.3.1, 5.18.3.2 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4 5.20.1 – 5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14 5.21 5.22.2 – 5.22.7 5.24.4, 5.24.8 5.25 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 – 6.3.1.4, 6.3.2.2 – 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1 – 6.3.5.3, 6.3.6.2 – 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6, 6.7, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1 Приложение Е Приложение Ж | Принято частично (за исключением пункта 4.22 ) |
|  | ОАО «Метрогипротранс» | Исключить из Перечня: 5.4.1.10 – 5.4.1.12, 5.4.1.14, 5.4.1.18, 5.4.1.19, 5.4.1.24 – 5.4.1.26 5.5.1.1 – 5.5.1.3, 5.5.2.4, 5.5.2.6, 5.5.2.9, 5.5.3.2, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4.1, 5.5.4.2, 5.5.4.4 5.7.1.2, 5.7.1.6, 5.7.2.13, 5.7.2.15 5.8.3.8 (б, в) 5.10.3.11, 5.10.3.12, 5.10.6.11 5.14 5.15.1.3, 5.15.1.4, 5.15.1.6, 5.15.1.12 – 5.15.1.14, 5.15.1.16, 5.15.1.21, 5.15.1.23 5.16.6.8 (в) 5.17.1.2 – 5.17.1.6, 5.17.2.2 – 5.17.2.7, 5.17.2.10 – 5.17.2.25, 5.17.3, 5.17.4 5.20.8 – 5.20.10, 5.20.12, 5.20.15 – 5.20.18 5.22.1, 5.22.8 5.26.1, 5.26.3, 5.26.5 – 5.26.11, 5.26.13, 5.26.14 6.11 | Принято |
|  | МНИИТЭП | Просим изменить редакцию Перечня в следующем виде: ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 3, 5-6, приложения В, Г Л, М, Ц. Либо: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 3-6, приложения Б, В, Н, У | Принято частично. В Перечень включено Приложение В. Остальные предложенные разделы или не вошедшие в проект Перечня пункты либо не содержат требований безопасности, либо приводят к необоснованному удорожанию эксплуатации здания (сооружения), либо содержат ссылки на нелегитимные документы. |
|  | ООО «СанТехПроект» | СП30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Разделы 1,4 {пункты 4.1, 4.7); 5{подразделы 5.1; 5.2 (пункты 5.2.2 последний абзац, 5.2,7-5.2.11, подраздел 5,3; подраздел 5.4 пункты 5.4,13, 5,4.14, 5.4.16, 5,4.17; подразделы 5,5, 5.6); 6; 7 (подразделы 7.1 -пункты 7.1.1; 7.1.2; 7.1,4; 7.1.5; 7.1.7; 7.1.9; 7.1.10 7.1.11; подраздел 7.2 - пункты 7.2.1; 7.2.5; подраздел 7.3 - пункты 7.3.1; 7.3.3; 7.3.5: 7.3.8; 7.3.10 7.3.12; 7,3.14; 7.3.15; 7.3.17; 7.3,18-7,3.20; подраздел 7.4 - пункты 7.4,1; 7.4.6-7.4.9); 8 (подраздел 8,1 - пункты 8.12; 8,1.3; подразделы 8,2; 8.3; 8.4; подраздел 8,5 - пункты 8.5.2-8,5,17; подраздел 8.6 - пункты 8.6.2; 8.6,14); 9; 10 (пункты 10.1; 10,2; 10.8), | Принято За исключением раздела 1, который не регламентирует требования безопасности. |
|  | ООО «СанТехПроект» | СП60.11130.2012 СНиП 4.141-2D03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Разделы 1; 4; 5; 6 (подразделы 6.1 (пункты 5.1,2-6,14, 6.16f 6.1.7, 6.19, 6.1.10, 8.112;), 6.2 ( пункты 6.2.4. 6.2.5, 6.2,8, 6.2.S, 6 2.9, 6.2.10); 6.3 (пункты 6.3.1-6,3.8); 6.4 (пункты 6.4,1 6.4Д 6 4 5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11 6.4.14); 8.5 (пункты 6.5.16.5.8); 6.6 (пункты 6,6.1-6.6.4); 7 (подразделы 7.1 (пункты 7.1,2, 7.1.3, 7,1.5-7.1.10, 7,1.12, 7.1.18); 7.2; 7.3; 7.4; 7.5: 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11); 8; 9 (пункты 9.19.5; 9.7-9.14, 9,169.23); 10; 11 (подразделы 11.4 (пункты 11.4.3-11.4.7); 12; 13 (пункты 13,3-13,8); 14 (пункты 14.1,14.2) Приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, | Принято За исключением раздела 1, который не регламентирует требования безопасности и п. 4.7, в котором дана ссылка на СП 62.13330.2011 не содержащего требований к размещению газоиспользующего оборудования в зданиях различного назначения. |
|  | ООО «СанТехПроект» | СП 89.13330.2012 «СНиП 1135-76 «Котельные установки». Разделы 1; 4; 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5,18); 6 (пункты 6,4, 8.6, 6.8, 8.0, 6,10, 6,15, 6.16, 6,20-6,44); 7; 8; 9; 10 (подразделы 10.1; 10.2; 10.6); 11 (пункты 116, 118, 11.16, 11.18, 11,21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30); 12 (пункты 12.2, 12,4-12,6, 12.11-12.13, 12.16-12.35); 13; 14 (пункты 14.1, 14,2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14,21, 14.24, 14.28); 15 (пункты 15.1, 15.3. 15.4, 15,7-15.16, 15.20, 15.22-15.25, 15.29-15.40, 15.42, 15,47-15.621; 16 (пункты 16.3-16.10, 16.13, 16,14, 16.17, 16.18, 16.20-16.27, 16.29, 16.31); 17 (пункты 17.1 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17,22); 18 (пункты 18,3, 18.16, 18,18); 19; 20; 21 Приложение Ж. | Принято За исключением раздела 1, который не регламентирует требования безопасности и пунктов 13.81 – 13.95, которые противоречат СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». |
|  | Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты» | Для обеспечения безопасности мостовых сооружений в Перечень (поз. 43) для СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» необходимо включить: Пункты 7.1 – 7.48 (общие расчетные требования и характеристики материалов для бетонных и железобетонных конструкций) Приложение Д (сочетания нагрузок) | Принято |
|  | ИОЗ | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разделы 4 (пункты 4.1.2 – 4.1.4, 4.1.6 - 4.1.12, 4.1.14 (абзацы 1 и 2), 4.1.15, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.2, (абзац 2) 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.4, 5.1.5 (абзац 1), 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6 – 5.2.10, 5.2.13 – 5.2.18, 5.2.20 – 5.2.30, 5.2.32, 5.2.34, 5.3.1 – 5.3.9, 5.4.2 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.3 (абзац 1) 5.5.4 -– 5.5.7), 6 (пункты 6.1.2, - 6.1.4, 6.1.6 (абзац 1), 6.1.8, 6.2.2 - 6.2.4, 6.2.6, 6.2.9 - 6.2.11, 6.3.1, 6.3.3), 7 (пункты 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.8 – 7.1.12, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.7, 7.4.10, 7.5.12, 7.5.14, 7.4.16, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.10), 8 (пункты 8.2 – 8.5, 8.7, 8.8). | Принято |
|  | ИОЗ | СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Разделы 4 (пункты 4.1 - 4.25, 4.30), 5 (пункты 5. 1- 5.13, 5.20 - 5.27, 5.31 первый абзац, 5.32 -5.36, 5.38- 5.46), 6 (пункты 6.1 – 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81, 6.82, 6.86, 6.89 - 6.95), 7 (пункты 7.1 – 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46, 7.64), 8 (пункты 8.1 – 8.11, 8.14, 8.17 - 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34), 9 (пункты 9.1 – 9.5), приложения А, Б, В, Г, Д. | Принято |
|  | ИОЗ | СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Разделы: 3; 4 (пункты 4.1 – 4.10, 4.11 (кроме абзаца 1), 4.12 – 4.26, 4.28 - 4.30); 5 (пункты 5. 1- 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 -5.36, 5.38- 5.46); 6 (пункты 6.1 – 6.6, 6.8 - 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 - 6.95); 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.8 - 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46 - 7.49); 8 (пункты 8.1 – 8.7, 8.9 (абзац 1), 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34); 9 (пункты 9.1 – 9.5); приложения А, Б, Г. | Принято |
|  | ИОЗ | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разделы: 1 (пункты 1.2, 1.3, 1.5, 1.6); 4 (пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7 – 4.1.11, 4.1.12 (абзацы 1-5), 4.1.14 (абзац 1), 4.1.15, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7); 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.1.4 (абзацы 2, 3, 5), 5.1.5 (абзац 1), 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6 – 5.2.11, 5.2.13 (кроме абзаца 1), 5.2.14 (абзац 1), 5.2.15 – 5.2.17, 5.2.20 – 5.2.30, 5.2.33 (абзац 3), 5.2.34, 5.3.1 – 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 (абзац 1) 5.5.4 -– 5.5.7); 6 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 (абзац 1), 6.1.8, 6.2.2 - 6.2.4, 6.2.6, 6.2.9 (абзацы 1,4), 6.2.10, 6.3.1); 7 (пункты 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.8 – 7.1.11, 7.2.1, 7.2.7, 7.4.14, 7.4.15, 7.5.12, 7.5.14, 7.5.17, 7.6.3); 8 (пункты 8.2, 8.5). | Принято |
|  | ИОЗ | СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Разделы: 3; 4 (пункты 4.1 – 4.10, 4.11 (кроме абзаца 1), 4.12 – 4.26, 4.28 - 4.30); 5 (пункты 5. 1- 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 -5.36, 5.38- 5.46); 6 (пункты 6.1 – 6.6, 6.8 - 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 - 6.95); 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.8 - 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46 - 7.49); 8 (пункты 8.1 – 8.7, 8.9 (абзац 1), 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34); 9 (пункты 9.1 – 9.5); приложения А, Б, Г. | Принято |
|  | ИОЗ | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разделы: 1 (пункты 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6); 4 (пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7 – 4.1.11, 4.1.12 (абзацы 1-5), 4.1.14 (абзац 1), 4.1.15, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7); 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.1.4 (абзацы 2, 3, 5), 5.1.5 (абзац 1), 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6 – 5.2.11, 5.2.13 (кроме абзаца 1), 5.2.14 (абзацы 1,2), 5.2.15 – 5.2.17, 5.2.20 – 5.2.31, 5.2.33 (абзац 3), 5.2.34, 5.3.1 – 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 (абзац 1) 5.5.4 -– 5.5.7); 6 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 (абзац 1), 6.1.8, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1); 7 (пункты 7.1.1 (абзац 2), 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.9 – 7.1.11, 7.2.1, 7.2.7, 7.4.14, 7.4.15, 7.5.9, 7.5.12, 7.5.14, 7.5.16, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 (абзац2), 7.6.7 (абзац 2); 8 (пункты 8.2, 8.5). | Принято |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | В пункте 5.2.8 «В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0, 013 м.» слова «, доступных инвалидам,» необходимо исключить, так как в соответствии с техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений» помещения не могут разделяться на «доступные для инвалидов» и «не доступные для инвалидов». | Принято В данный пункт будут внесены изменения |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | ВОИ не согласно с переводом абзаца первого пункта 4.2.1. в перечень рекомендательных норм. В этом абзаце содержится норма, регулирующая выделение мест для транспорта инвалидов. Считаем, что текст данного пункта необходимо привести в соответствие с текстом статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в которой предусмотрено выделение «не менее 10% мест». В настоящее время Сводом правил предусмотрено выделение 10% мест, что не дает возможности увеличивать процентное соотношение мест для инвалидов. А в некоторых случаях это может быть просто необходимо (например, около тех зданий и сооружений, где часто бывают инвалиды). Кроме того, в выделении специальных парковочных мест для инвалидов на креслах-колясках, которое предусмотрено проектом Свода правил, нет необходимости. | Принято |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | ВОИ считает необходимым в качестве первого абзаца пункта 5.2.13 включить следующую норму из действующего Свода правил: «Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).», сделав ее таким образом обязательной. Отказываясь от этого пункта как обязательного полностью исключаются требования по углу наклона пандуса для проектировщиков, поскольку в абзаце втором пункта 5.2.13 указаны только «временные сооружения или объекты временной инфраструктуры». К сожалению, как показывает практика, заказчики и застройщики при проектировании и строительстве стационарных зданий и сооружений, возводимых на постоянной основе, не будут пользоваться нормами для временных сооружений и объектов, если отсутствуют нормативы для стационарных объектов. Это приведет к массовому строительству ненормированных по углу наклона пандусов, намного превышающие физические способности инвалидов самостоятельно заехать по ним. | Принято |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | ВОИ считает, что необходимо либо полностью исключить либо перевести в разряд рекомендательных абзац второй пункта 5.2.13, а именно «…Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.». Во многих масштабных зданиях и сооружениях (например, на стадионах) пандусы вполне могут построены и при высоте, значительно превышающей 3 метра. | Принято |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | ВОИ считает, что все номера гостиниц и иных мест временного пребывания должны быть доступными, при этом должно быть не менее одного специального оборудованного номера для инвалидов. В связи с этим пункт 6.3.1 следует сделать рекомендательным. | Принято |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | Пункт 7.1.2 «При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН» необходимо дополнить словами «при строительстве», а уже затем «при реконструкции». | Принято В данный пункт будут внесены изменения |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | Пункт «7.2.1 Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся. Проектные решения зданий профессиональных образовательных учреждений должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, утвержденным действующим законодательством. Количество обучающихся по группам устанавливается заказчиком в задании на проектирование» необходимо полностью исключить, так как в законодательстве нет нормы по утверждению специальностей, по которым могут учиться студенты-инвалиды, и совершенно недопустимо, чтобы какой-то «заказчик» устанавливал «количество обучающихся по группам». | Отклонено Редакция пункта полностью соответствует Закону об образовании. |
|  | Всероссийское общество инвалидов* | Раздел восьмой СП 59.13330.2012, по нашему мнению, необходимо полностью перевести в перечень рекомендательных норм, так как рабочие места для инвалидов должны создаваться независимо от наличия программ «профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения». При этом по данному вопросу существуют и другие нормативные документы, например, с 5 августа 2009 года постановлением Главного государственного санитарного врача введен новый СанПиН № 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», который устанавливает как общие требования к организации труда работников с инвалидностью, так и специальные требования к их труду применительно к отдельным типам инвалидности. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). П. 4.13 - Внести уточнение в текст пункта, допускающее проектировать один лифт в детских образовательных организаций и школах, если количество лифтов по СП 59.13330.2012 (приложения В и Г) не более одного. По выполненным расчетам в ДОУ вместимостью до 280 мест (включительно) - один лифт. Уменьшение количества лифтов позволит снизить стоимость здания ДОО. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 5.3 - Текст данного пункта (включая цифры по таблице 5.1), а также других пунктов привести в соответствие с положениями вводимого СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-вания к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» В настоящей редакции имеется разночтение по цифрам, а также не учтена возможность применения трансформируемого оборудования (выкатных и выдвижных кроватей) в групповых ячейках, что планируется к включению в СанПиН 2.4.1.2660-13. Оптимизация площадей групповых ячеек за счет трансформируемых элементов оборудования. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 5.8 - Снять ограничение по вместимости ДОО с возможностью объединенного (трансформируемого) зала для музыкальных и физкультурных занятий В настоящей редакции имеется разночтение с СанПиН 2.4.1.2660-13, при этом в ряде организаций образовательный процесс может быть организован с применением трансформируемого помещения. Оптимизация площадей здания (75 кв.м | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 6.9 - Дать однозначную трактовку определения ширины марша, исключающего трактовку по определению ширины марша в свету (до поручней ограждений). Трактовка определения ширины марша в свету (до поручней ограждений) для ДОО приводит к увеличению ширины лестничного марша до 1,5 м. Оптимизация ширины лестничной клетки (2,8 м вместо 3,1 м). | Принято В п. 6.9 будут внесены изменения |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 7.6 - Предусмотреть возможность проектирования туалетных и раздевалок ДОО без естественного освещения Оптимизация проектных решений за счет повышения компактности зданий. | Принято В п.7.6 будут внесены изменения |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 7.9 - В редакции пункта заменить конкретную цифру ссылкой на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Показатель относится к нормативам санитарно-эпидемиологического норми-рования. В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 планируется внести изменения в части уменьшения величины инсоляции. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» П. 8.4 - Исключить требования по обогреваемым полам. Заменить данное положение на возможности использования других типов полов, обеспечивающих указанную температуру в помещении. Оптимизация инженерных решений, позволяет снизить их стоимость и энергетические нагрузки. | Принято В п. 8.4 будут внесены изменения |
|  | Правительство Москвы* | СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) П. 5.2.1 - С учетом фактического количества детей на кресло-коляска (до 6-8%) и меньших габаритов детской кресло-коляски рассмотреть возможность для ДОО: - уменьшения ширины коридоров; - исключения зон отдыха. Ширина коридора увеличена на 0,6,-0,8 м, что дало значительное увеличение общей площади здания - до 8-10%. Оптимизация общей площади здания | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» П. 5.2.25 - С учетом фактического количества детей на кресло-коляска (до 6-8%) и меньших габаритов детской кресло-коляски рассмотреть возможность для ДОО: - уменьшения ширины коридоров; - исключения зон отдыха. Ширина коридора увеличена на 0,6,- 0,8 м, что дало значительное увеличение общей площади здания - до 8-10%. Оптимизация общей площади здания | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» П. 5.2.28 - С учетом фактического количества детей на кресло-коляска (до 6-8%) и меньших габаритов детской кресло-коляски для ДОО рассмотреть возможность уменьшения габаритов зон безопасности. Включение зон безопасности как дополнительного элемента повлияло на увеличение общей площади зданий ДОО. Оптимизация общей площади здания. | Отклонено Данное предложение противоречит 123-ФЗ. |
|  | Правительство Москвы* | СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» Приложение В - Рассмотреть дифференцированно для ДОО с учетом фактического количества детей-инвалидов и меньших габаритов детской кресло-коляски. Оптимизация общей площади и инженерных решений здания. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) П. 10.6 - В условиях высокоплотной городской застройки допустить уменьшение расстояний от красных линий до зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до 5 м, при обеспечении санитарно-эпидемиологических требований по шумозащите и инсоляции. Указанное расстояние невыполнимо в условиях высокоплотной городской застройки. Оптимизация условий размещения здания. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» Приложение Ж - Дифференцировать площади земельных участков для ДОО и общеобразовательных школ, в том числе с учетом специфики размещения данных объектов в условиях высокоплотной городской застройки. Требования к игровым площадкам принять по СанПиН 2.4.1.2660-13. Заданные характеристики площадей невыполнимы в условиях высокоплотной городской застройки. Оптимизация условий размещения здания. | Принято |
|  | Правительство Москвы* | Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") Внести изменения в указанный документ, заменить СНиП на актуализированные Своды правил (СП). В том числен: - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | СП 62.13330.2011 «СНиП 42 – 01 - 2012 «Газораспределительные системы» (с изменениями №1, утвержденными приказом Минрегиона РФ № 81/ГС от 10.12.2012г)Исключить Приложения Б и В | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | Исключить из Перечня в качестве обязательных нижеперечисленные пункты СП 62.13330 с изменениями №1 со следующими обоснованиями: пункты 4.3,4.4, 5.1.1, 5.1.5, 5.3.1,6.2.6,6.3.6, как противоречащие Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870; | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 4.15 как противоречащий постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 4.11 как ограничивающий внедрение новых материалов и соединительных деталей для применения в строительстве сетей газораспределения и газопотребления; пункт 5.5.1 как противоречащий СП 119.13330 {п. 9.11); пункт 5.5.3 как противоречащий СП 119.13330 (п. 9.12) | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 8.1.3 может быть включен в обязательные без Изменений №1 к СП 62.13330, поскольку предложенные изменения усложняют эксплуатацию | Отклонено Нельзя принимать какие-либо пункты с изменениями, какие-либо – без изменений |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункты 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 как противоречащие «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 5.1.3 вступает в противоречие с пунктом 12.33 СП 42.13330. Внесение пункта 5.1.3 в обязательные возможно при условии исключения из СП 42.13330 пункта 12.33 | Принято Пункт 12.33 исключен из СП 42.13330 |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 5.1.6 может быть внесен только в редакции без учета изменений № 1. В противном случае он вступает в противоречие с ПБ12-529-03 | Принято частично Пункт 5.1.6 исключен из Перечня. Нельзя принимать какие-либо пункты с изменениями, какие-либо – без изменений |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | пункт 5.2.2, в котором дается ссылка на приложение «В», может носить только рекомендательный характер | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | Считаем недопустимым включать е Перечень таблицу 14 раздела 10 в приведенном в СП 62.13330 виде. Таблица подлежит переработке, т.к. содержит устаревшие сведения, не учитывающие современные методы контроля сварных соединений газопроводов малых диаметров (до 50 мм) | Принято |
|  | НОП ОАО «Гипрониигаз» * | Предлагаем дополнить Перечень следующими пунктами: п. 4.2, п.4.5, п.4.6, п.4.10, п.5.6.4, п.5,6.6, п.7.6, технические решения которые, по нашему мнению, должны носить обязательный характер. | Принято |
|  | НОИЗ | Рассмотрев и проанализировав таблицу сопоставления предложений ГУП «Мосгоргеотрест» и текущей версии 7 редакции Проекта перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и еще раз рассмотрев ее с представителями ГУП «Мосгоргеотрест» (Начальник Технического отдела - Никулин Михаил Андреевич), НОИЗ согласен с предложением включить п.4.8 в проект Переченя и исключить п.4.22 (2-е предложение), п.6.3.10, п.6.4.7 в соответствии с приведенными ГУП «Мосгоргеотрест» аргументами. В то же время, НОИЗ не может согласиться с предложениями исключить из Перечня п. 6.3.15 и 6.7.1-6.7.5. |  |
|  | Заместитель руководителя Госстроя Соловьнва Л.Д. | В целях реализации государственной политики в области энергосбережения и о повышения энергетической эффективности в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и недопущения принятия различных и несоответствующих друг другу обязательных требований энергетической эффективности зданий просим не включать раздел 10 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в актуализированный перечень. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя в том числе показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении Вместе с тем необходимо отметить, что разделом 10 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» устанавливаются требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, показателем которого является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания. Кроме того, данным разделом предусматривается установление классов энергосбережения жилых и общественных зданий, что не предусмотрено Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. | Отклонено Удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении нормировать невозможно в связи с различными климатическими условиями в регионах. В разделе 10 нормируется удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, которую можно преобразовать в удельную величину расхода энергетических ресурсов. Установление классов энергосбережения жилых и общественных зданий не предусмотрено, но и не запрещено Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, это позволяет создать инструмент для экономии В предыдущем СНиП классы также были установлены.. |

* -  замечнаия и предложения, поступившие на 8-ю редакцию проекта Перечня