ПРОЕКТ

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил**

**(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения**

**которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований**

**Федерального закона «Технический регламент о безопасности**

**зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации**

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – перечень).
2. Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до вступления в силу настоящего постановления и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521.
3. Установить, что изменения, вносимые в национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), включенные в перечень, применяются на обязательной основе с момента вступления в силу соответствующих изменений в настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465);

постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5568);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 1307 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 50, ст. 7122).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д. Медведев

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов**

* **сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»**

**Национальные стандарты**

1. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта второго абзаца пункта 5.1.4, пунктов 5.2.3, 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1, второго и третьего абзаца пункта 6.1.2, пункта 6.2.1, второго абзаца пунктов 6.2.3, 6.2.4, 6.3.4), 7 (за исключением пунктов 7.6, 7.9), 8, 9, 10 (за исключением второго абзаца пункта 10.2, второго абзаца пункта 10.2пунктов 10.3), 11, 12 (за исключением пункта 12.4), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6).
2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 1, 6 (пункты 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3,

6.4.18, 6.4.19, 6.4.20).

1. ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Разделы 1, 4 (пункты 4.3 – 4.5, 4.7), 5 (за исключением первого абзаца пункта 5.5), 8

(пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.4, 8.5.1 – 8.5.5).

4. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4 за исключением первого абзаца, 6.12 за исключением первого абзаца, 6.13).

**Своды правил**

1

* 1. СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах». Разделы 1 (за исключением третьего абзаца и Примечания), 4 (пункты 4.5, 4.6 за исключением первого абзаца), 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5 (за исключением пункта 2 примечания), 5.6, 5.7 (за исключением таблицы 5.2), 5.8 за исключением четвертого абзаца, 510 – 5.13, 5.15 – 5.17, 5.20), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.5

– 6.1.8, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 за исключением второго абзаца, 6.2.7 – 6.3.5, 6.3.7 – 6.4.1, , 6.4.4, 6.4.5, 6.5.2 – 6.5.6, 6.6.3 – 6.7.2, 6.7.4, 6.7.6 – 6.7.11, 6.7.13, 6.8.2 – 6.8.4, 6.8.6,

6.8.8, 6.8.18, 6.9.1, 6.9.5, 6.10.2, 6.10.4, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.6 – 6.11.8, 6.11.12 – 6.12.2,

6.12.4 – 6.12.6, 6.12.11, 6.12.13, 6.12.15, 6.13.6 6.13.7, 6.14.3, 6.14.5, 6.14.6, 6.14.8,

6.14.10, 6.14.14, 6.14.15, 6.15.2, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.7 – 6.15.10, 6.15.12, 6.15.13, 6.15.15

– 6.16.1, 6.16.3, 6.17.3 – 6.17.11, 6.17.13, 6.17.14, 6.18.2), 7 (пункты 7.1–7.4), 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.8 – 8.3.5, 8.4.3, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.8, 8.4.9,

8.4.10 (за исключением последнего абзаца), 8.4.12, 8.4.13, 8.4.21, 8.4.23 – 8.4.25,

8.4.28, 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты 9.2.2, 9.2.10, 9.3.10).

* 1. СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81\* «Каменные и армокаменные конструкции» (с изм. № 1, № 2, № 3). Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 5, 6 (за исключением пунктов 6.19, 6.26), 7 (за исключением пунктов 7.7, 7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18), 8, 9 (за исключением пунктов 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, первого абзаца пункта 9.19, абзацев 7 – 12 пункта 9.30, пунктов 9.32.1, 9.32.2, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47, второго абзаца пункта 9.59, 9.61, 9.69, 9.75, 9.79, 9.83), 10 (за исключением третьего абзаца пункта 10.1, второго абзаца пункта 10.8, первого абзаца пункта 10.11).
	2. СП 16.13330.2017 «СНиП 11-23-81\* Стальные конструкции» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением последнего абзаца пункта 4.1.1, пункта 4.1.13), 5 – 6, 7 (подразделы 7.1, 7.2, пункты 7.3.1, 7.3.2), 8 (подразделы 8.1 – 8.4, пункты 8.5.8, 8.5.10, 8.5.12, 8.5.14, 8.5.16, 8.5.18, 8.5.19, 8.5.20, подраздел 8.6), 9 (подразделы 9.1 –

9.3, пункты 9.4.1 – 9.4.3, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9), 10 – 13, 14 (за исключением пунктов 14.2.9, 14.3.3, 14.4.2), 15 (подраздел 15.1, пункты 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5), 16 (пункты

16.4 – 16.15, 16.17, 16.19,16.20), 17 (пункты 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.17), 18 (подраздел 18.1 за исключением пункта 18.1.1, пункты 18.2.2, 18.2.4 – 18.2.7, 18.3).

* 1. СП 17.13330.2017 «СНиП П-26-76 Кровли» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.1 – 4.3, 4.4 (третий абзац), 4.10), 5 (за исключением пунктов 5.1.1– 5.1.3, 5.1.7, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.18 – 5.1.21, 5.1.22, 5.1.24, 5.2.7 – 5.2.9, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7,

5.4.4, 5.4.5, 5.4.7), 6 (за исключением подразделов 6.1 – 6.4), 7 (за исключением пунктов 7.4, первого абзаца пункта 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.2, 8.7, 8.8), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.2, 9.13).

* 1. СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80\* Генеральные планы промышленных предприятий» (с изм. № 1). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4 за исключением первого абзаца, 4.17 за исключением примечаний 1 и 2, 4.22 за исключением первого абзаца), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42 за исключением третьего абзаца, 5.44 – 5.46, 5.72 за исключением первого и второго абзацев, 5.74 за исключением первого абзаца,

2

5.75 за исключением первого абзаца), 6 (пункты 6.4, 6.9 – 6.12, 6.13 за исключением первого абзаца, 6.14 за исключением первого абзаца, 6.15, 6.17, 6.21, 6.22).

10. СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76\* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» (с изм. № 1). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6 за исключением примечаний, 4.10 за исключением примечания 1, 4.12 за исключением второго абзаца, 4.14 за исключением второго абзаца, 4.15, 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20 за исключением второго, пятого седьмого абзацев и примечания 1 таблицы 2), 6 (пункты 6.5, 6.9).

* 1. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением первого абзаца пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением второго абзаца пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10, 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 – 15, приложения
* –В,Д.
	1. СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 – 4.16), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.5 – 5.1.9, 5.3.1 – 5.3.3, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 – 5.4.8, 5.5.1 – 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16),

6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.22).

* 1. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.15, 4.24), 5 (пункты 5.1.9, 5.2.2, 5.2.5,

5.2.6, 5.2.8, 5.3.7, 5.3.17, 5.4.1, 5.4.12, 5.4.15 (за исключением последнего абзаца),

5.5.3, 5.5.4, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.8, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8

– 5.7.10, 5.7.12, 5.7.13, 5.8.2 – 5.8.6, 5.8.8 – 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5,

6.1.8, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.18 – 6.1.22, 6.1.25 – 6.1.27, 6.2.1 – 6.2.4, 6.2.6,

6.2.9 – 6.2.14, 6.2.16 – 6.2.24, 6.2.26 – 6.3.1, 6.3.5 – 6.3.13, 6.3.15, 6.3.16, 6.4.1 – 6.4.6,

6.4.8 – 6.4.10, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.18, 6.4. 21 – 6.4.23, 6.4.26 – 6.4.28, 6.4.30

– 6.4.33, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10 – 6.5.12, 6.5.15 – 6.5.18, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.14 – 6.6.16, 6.6.17 – 6.6.21, 6.7.2 – 6.7.4, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.11 – 6.7.16,

6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5 – 6.8.8, 6.8.12 – 6.8.15, 6.9.22, 6.11.1, 6.11.4 – 6.11.8, 6.11.10 –

6.1.18, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.17, 6.13.1, 6.13.3 – 6.13.5, 6.13.7, 6.13.8, 6.14.1, 6.14.2, 6.14.3

– 6.14.5, 6.14.7, 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 – 7.12), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.17 – 9.19, 9.21, 9.24, 9.27 – 9.32, 9.37), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.23, 10.24, 10.29), 11

(пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4 (без Примечания), 12.8), приложения К, Л1.

* 1. СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85\* «Основания гидротехнических сооружений». Разделы 1, 4 (пункты 4.7, 4.8, 4.11, 4.12), 7 (за исключением пунктов 7.4, 7.6, 7.13, 7.17, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25), 8, 9 (за исключением пункта 9.6, 10 (за

3

исключением пунктов 10.5, 10.6, 10.10 – 10.13), 11 (за исключением пунктов11.4, 11.5, 11.6.4, 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3), 12 (12.1 – 12.8, 12.10 – 12.28, 12.30 – 12.37), 14 (за исключением пунктов 14.6, 14.16, 14.19), Приложения Д 1, Ж.

* 1. СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изм. № 1,
* 2, № 3). Разделы 1, 4 (пункты (4.1, 4.2 (за исключением второго абзаца), 4.3, 4.7 –

4.10), 6 (пункты 6.7 – 6.10), 7 (пункты 7.1.1 – 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13 – 7.1.16, 7.2.2,

7.2.3, 7.2.7 – 7.2.12, 7.2.14 – 7.3.2, 7.3.8 – 7.3.11, 7.3.13 – 7.3.15, 7.4.1 (за исключением пятого абзаца), 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.13, 7.5.1, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.13 – 7.5.17, 7.6.2 – 7.6.5

(кроме второго абзаца), 7.6.9, 7.6.10, 7.6.12), 8 (пункты 8.10, 8.11, 8.13, 8.15 (за исключением третьего абзаца и пунктов 8.15а, 8.15б), 8.18 – 8.19), 9 (пункты 9.2, 9.4

– 9.6, 9.11 – 9.15, 9.17), 10 (пункты 10.3 – 10.6), 11 (пункты 11.5 – 11.9, 11.13), 12 (пункты 12.2 – 12.10, 12.15), 14 (пункты 14.3 – 14.7), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.7, 15.8).

* 1. СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изм. № 1, № 2, № 3). Разделы 1, 4 (пункты 4.2 (за исключением последнего абзаца), 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 – 5.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.3,

6.3.1, 6.3.3 – 6.3.5, 6.3.79, 6.3.12), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15 –

7.2.17, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.9 – 7.3.11, 7.3.13, 7.3.15 – 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5), 8 (за исключением пунктов 8.7, 8.8, 8.9), 9 (за исключением пунктов 9.2, 9.3, 9.4, 9.5), 10 (за исключением пункта 10.3), 11 (за исключением пункта 11.2), 12 (за исключением пунктов 12.4, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.17, 12.18), 13 (пункты 13.6, 13.8), 14

(пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.10, 14.11, 14.16, 14.18, 14.19), 15 (пункты 15.2,

15.5, 15.6, 15.8), 16 (за исключением пункта 16.7), приложения Г, Д, Е.

* 1. СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.1, 4.13), 5 (за исключением пунктов 5.2.3, 5.2.6, 5.2.9), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8,

6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 – 6.6.3, 6.6.5 – 6.7.4), 7 (за исключением пунктов 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7,

7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.7, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8,

7.4.9, 7.5.6, 7.5.8, 7.6.7, 7.7.5, 7.7.9, 7.8.3, 7.8.4, 7.9.3, 7.9.5, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.11.2,

7.11.3, 7.11.4, 7.11.9, 7.11.11, 7.11.12, 7.12.3, 7.12.7, 7.12.8).

* 1. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изм. № 1). Разделы 1, 5 (за исключением пунктов 5.4.3, 5.4.4 (первый и третий абзацы), 5.4.11, 5.4.13 (первый абзац), 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.7.11), 6 (пункты

6.4 – 6.13), 7 (за исключением пункта 7.2), 8, 9 (за исключением пунктов 9.2.2, 9.2.3,

9.2.7, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.10, 9.4.2, 9.4.5), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5

– 11.7).

* 1. СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изм. № 1). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4 – 4.11, 4.15), 5 (пункты 5.11 – 5.13, 5.15, 5.21, 5.25), 7.

4

* 1. СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.4, 5.3.1.5, 5.3.2.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.4.16, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1, 5.6.3 –

5.6.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10, 6.3.9, 6.3.11, 6.4.7, 6.4.15,

6.4.16), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 – 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.4,

7.3.9, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.18 – 7.3.20, 7.4.7 – 7.4.10), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.3.1,

8.3.2, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.13 – 8.3.18, 8.3.20, 8.3.22, 8.3.28, 8.6.2 – 8.6.7, 8.7.2, 8.7.14), 9 (за исключением пунктов 9.1.3, 9.1.7, 9.3.2, 9.3.4, 9.4.2), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8).

* 1. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изм. № 1, № 2, № 3, № 4). Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 – 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113,.118, 9.127

– 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.183), 10 (пункты 10.1 – 10.4, 10.6 – 10.10), 11 (пункты 11.5, 11.10, 11.12, 11.14, 11.21, 11.26, 11.27, 11.31 – 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.44, 11.48, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.10, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36, 15.38 – 15.40), 16 (пункты

16.1, 16.3, 16.5, 16.10, 16.15, 16.16, 16.20 – 16.22, 16.23, 16.29, 16.31, 16.32, 16.34 –

16.43, 16.45 – 16.48, 16.58, 16.59, 16.60, 16.62 – 16.65, 16.67, 16.92, 16.94, 16.96, 16.98

– 16.106, 16.108, 16.110 – 16.119, 16.121 – 16.128).

* 1. СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.12, 4.18, 4.19, 4.21), 5 (пункт 5.1.1 –

5.1.4,5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.5.1), 6 (пункты 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1 –

6.2.4, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7 6.7.1, 6.7.2, 6.10.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 – 7.7.4, 7.7.6, 7.7.7),

8 (пункты 8.2.3, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.19), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2), 12 (за исключением пунктов 12.2.2, 12.3.1.4,

12.3.1.8, 12.3.1.13, 12.3.2.3, 12.4.2.2, 12.4.3.2).

* 1. СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» (с изм. № 1). Разделы 1, 5, 6, 7, 8 (за исключением пункта 8.2), 9 (за исключением пункта 9.20).
	2. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85\* «Автомобильные дороги» (с изм. №

1, № 2). Разделы 1, 7 (пункты 7.1 – 7.4, 7.16, 7.20, 7.25, 7.26, 7.28 – 7.29, 7.32, 7.33, 7.40, 7.41, 7.44, 7.45 – 7.54, 7.56 – 7.58, 7.60 – 7.62), 8 (пункты 8.1 – 8.5, 8.7 – 8.12,

8.14, 8.16, 8.17, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.25, 8.27 – 8.31, 8.34 – 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.18 – 10.22), 11 (пункты 11.8, 11.13), 12 (за исключением пунктов 12.9, 12.14, 12.15, 12.21).

* 1. СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы» (с изм. № 1). Разделы 1, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.13, 5.14, 5.15, 5.25 (первый и второй абзац), 5.27 (второй абзац), 5.29 (третий абзац), 5.31 (первый абзац), 5.32 (первый абзац), 5.43 (последний абзац), 5.44 (четвертый абзац), 5.48, 5.49 (первый абзац), 5.50, 5.52 (второй абзац), 5.54, 5.58 (второй абзац), 5.61 (четвертый абзац), 5.63

5

(первый абзац), 5.64 (пятый абзац), 5.66, 5.71, 5.76 (второй абзац), 5.77, 5.78, 5.81,

5.83 (первый абзац 1), 5.87, 5.90 (второй и третий абзацы)), 6 (за исключением

пунктов 6.4, 6.6, 6.19, 6.20, 6.22 (последний абзац), 6.24, 6.26, 6.27 (второй абзац),

6.28 (последний абзац), 6.30 (последний абзац), 6.32 (второй абзац), 6.4, 6.6, 6.19,

6.20, 6.22 (последний абзац), 6.24, 6.26, 6.27 (второй абзац), 6.28 (последний абзац),

6.30 (последний абзац), 6.32 (второй абзац), 6.28 (последний абзац), 6.30 (последний абзац), 6.32 (второй абзац)), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19 – 7.23, 7.25 – 7.30, 7.32, 7.37 – 7.41, 7.44 – 7.48, 7.118, – 7.121, 7.123, 7.125 –7.127,

7.130, 7.132, 7.136, 7.137, 7.139, 7.141, 7.145 – 7.150, 7.152 – 7.155, 7.166, 7.171, 7.172,

7.173, 7.175, 7.179, 7.180, 7.182 – 7.185), 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.8 – 8.19, 8.111, 8.113

– 8.114, 8.116, 8.117, 8.118, 8.120, 8.121, 8.123, 8.125 – 8.127, 8.129, 8.131, 8.132, 8.134, 8.136, 8.160, 8.161, 8.162, 8.164, 8.165, 8.166, 8.168, 8.170, 8.173, 8.176 – 8.178, 8.183,

8.187, 8.188), 9 (пункты 9.1 – 9.3, 9.5, 9.8, 9.12, 9.14, 9.17, 9.18, 9.37, 9.38, 9.40, 9.41,

9.43 – 9.47), 10 (пункты 10.1 – 10.3, 10.5, 10.44 – 10.47, 10.49, 10.51 – 10.54, 10.56, 10.57, 10.59 – 10.64, 10.66 – 10.69, 10.71 – 10.75, 10.77 – 10.79, 10.81 – 10.87), 11

(пункты 11.1 – 11.3, 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25), приложения А, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Х, Ц, Ш, приложения 1 – 5.

* 1. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85\* «Магистральные трубопроводы» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункт 5.4), 7 (пункты 7.6, 7.7 (за исключением примечаний 4, 8, 9 к таблице 4), 7.9, 7.10, 7.15 – 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25 за исключением второго абзаца), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6 (за исключением первого и второго абзаца), 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8 – 10.2.11, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.16, 10.2.18, 10.2.21, 10.2.23 – 10.2.28, 10.3.2 – 10.3.7), 11 (за исключением первого абзаца пункта 11.1, пункта 11.2, первого абзаца пункта 11., первого и второго абзаца пункта 11.5), 12 (за исключением второго абзаца пункта 12.2.1, пунктов 12.2.4, 12.4.7, 12.5.3, последнего абзаца пункта 12.6.1, последнего абзаца пункта 12.7.2, последнего абзаца пункта 12.7.5, первого абзаца пункта 12.7.6), 13 (за исключением пункта 13.9, 14 (за исключением пункта 14.5.4), 16 (за исключением пунктов 16.2, 16.5, второго абзаца пункта 16.9), 17 (пункты 17.1.1, 7.1.2, 17.1.4 – 17.2.6).
	2. СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91\* «Промышленный транспорт». (с изм. № 1, № 2, № 3). Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9–5.2.11, 5.3.10, 5.4.1 – 5.4.8, 5.4.10 – 5.4.23, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.8 – 5.5.12, 5.5.15, 5.5.16, 5.520, 5.5.21, 5.5.25 – 5.5.27, 5.6.19 за исключением абзаца первого, пункты 5.7.2, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй– пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.14.8, 5.14.11, 5.14.12, 5.14.15, 5.14.20, 5.14.23, 5.14.24, 5.14.26 – 5.14.30, 5.14.32 –

5.14.35, 5.14.37 – 5.14.39), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13 –

6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.28, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.11 – 6.5.15, 6.7.3, 6.7.5,

6.7.6, 6.10.1 – 6.10.10, 6.12.4 – 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1, 7.4.2 – 7.4.5, 7.4.7 – 7.4.13,

7.5.1 – 7.5.3, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 – 7.5.14, 7.6.3 – 7.6.9, 7.6.11, 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт

6

8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1, 9.2.3 – 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4

– 9.6.7), 10 (пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.2 – 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1).

* 1. СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82\* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Разделы 1, 4, 5 (за исключением пунктов 5.3, 5.12, 5.18, 5.20, 5.36), 6 (за исключением пунктов 6.7, 6.8, 6.10), 7 (за исключением пункта 7.22).
	2. СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84\* Плотины из грунтовых материалов» (с изм. № 1, № 2, № 3). Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.20), 5 (за исключением пунктов 5.16, 5.25, 5.35, 5.36, 5.44, 5.50, 5.51, 5.69, 5.73), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.6, 6.8, 6.24), 7 (за исключением пунктов 7.7, 7.8, 7.14),

8.

* 1. СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.3, 4.4), 5 (за исключением пунктов 5.3, 5.5, 5.11, 5.17), 6 (за исключением пунктов 6.14, 6.15, 6.16, 6.25, 6.37, 6.45, 6.48), 7 (за исключением пунктов 7.12, 7.14, 7.15, 7.16), 8 (за исключением пунктов 8.15, 8.22, 8.23, 8.26).
	2. СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (с изм. № 1). Разделы 1, 5 (пункты 5.6

– 5.8, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, 5.25 – 5.28, 5.31 – 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 – 6.7, 6.10 – 6.13, 6.16 – 6.22, 6.26, 6.27, 6.28, 6.30, 6.31), 7 (за исключением пунктов 7.1, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14), 8 (за исключением пунктов 8.2, 8.3, 8.8, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.27, 8.32), 9 (за исключением пунктов 9.5, 9.8, 9.9, 9.10), 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.3, 10.4, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13).

* 1. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункт 3.37), 4 (за исключением пункта 4.16), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.4, 6.6, 6.7), 7 (пункты 7.1, 7.5), 8 (пункты 8.3 – 8.6, 8.9, 8.12 – 8.15, 8.18 – 8.21, 8.24, 8.26), 9 (за исключением пунктов 9.18, 9.26), 10 (пункты

10.1 – 10.4), 11 (пункты 11.1, 11.3, 11.4. 11.6, 11.7, 11.9 – 11.11, 11.12 (третий абзац),

11.16, 11.17), 12 (за исключением пунктов 12.33, 12.11, 12.12, 12.19, 12.22, 12.33,

12.34, 12.35, 12.36, 12.37), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.8), 14 (за исключением пунктов 14.4, 14.5, 14.10, 14.12, 14.13).

* 1. СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 – 5.3.13, 5.4.11 – 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 – 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 – 7.3.42, 7.3.44 – 7.3.56, 7.4.8 (за исключением второго абзаца), 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7,

8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 – 8.3.21, 8.3.23 – 8.3.25, 8.4.5), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34,

7

9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.4.3).

1. СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изм. № 1). Разделы 1, 6 (пункты 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10 (за исключением пункта 10.2), 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.8.5, таблица 12.1, пункт 12.9.31, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица

19.1).

1. СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы» (с изм. № 1, № 3, № 4). Разделы 1, 7 (пункты 7.3, 7.6, 7.9, 7.21, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.10, 9.17, 9.18. 9.20 – 9.27, 9.33 – 9.35, 9.41, 9.43, 9.46, 9.73), 10 (пункты 10.1 – 10.9, 10.37 – 10.61, 0.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8).
2. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Разделы 1 (первый абзац), 4 (пункты 4.1, 4.4,

4.8 – 4.10, 4.13 – 4.15, 4.18 – 4.19, 4.22, 4.24 – 4.36, 4.38 –4.39, 4.41 – 4.43), 5 ( пункты

5.1.1– 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12 – 5.1.13, 5.1.17 – 5.1.20, 5.1.21 – 5.1.24, 5.2.1,

5.2.2, 5.2.6, 5.3.1.1 – 5.3.1.2, 5.3.1.4 – 5.3.1.5, подразделы 5.3.2, 5.4), 6 (пункты 6.1.3,

6.1.6, 6.1.8 – 6.1.10, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, подраздел 6.2.3, пункты 6.3.1.2 –

6.3.1.5, 6.3.2.2 – 6.3.2.5, подраздел 6.3.3 (за исключением пункта 6.3.3.8), пункты

6.4.2, 6.4.4, 6.4.6 – 6.4.8), 7 (пункты 7.1.1 – 7.1.3, 7.1.5 – 7.1.6, 7.1.8 –7.1.10, 7.1.12,

7.1.13, 7.1.15 – 7.1.16, 7.1.19 – 7.1.23, подраздел 7.2, пункты 7.3.1.1 –7.3.1.8, 7.3.1.10,

подраздел 7.3.2, пункты 7.4.1, 7.4.3 – 7.4.7), 8 (пункты 8.1.1 –8.1.5, 8.1.7, 8.1.9 – 8.1.12, 8.2.1 – 8.2.2, 8.2.5 – 8.2.7, 8.2.9 – 8.2.18, 8.3.1.1 – 8.3.1.3, подраздел 8.3.2, пункты 8.4.1, 8.4.3 – 8.4.4, 8.4.6 – 8.4.7), приложения В и Г.

1. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1 – 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты «а» и «б» пункта 8.1, 8.5, 8.7), 9 (пункт 9.1), 10, приложение Г.
2. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.3 – 4.5), 5.1, 6.3, 7 (за исключением пункта 7.3), 8 (за исключением пункта 8.2), 9 (пункты 9.1 – 9.6, 9.19, 9.20 (за исключением второго абзаца), 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 – 10.6, 10.8 – 10.13, 10.15, 10.16), 11 (пункты 11.4, 11.6 – 11.18, 11.21), 12 (за исключением пунктов 12.15, 12.20, 12.22).
3. СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение». Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4, 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2), 6, 7 (пункты 7.1 – 7.2.5, 7.2.7 – 7.2.13, 7.3.2 – 7.3.5, 7.3.7, 7.4.1 – 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, пункт 7.5.5 (за исключением подпунктов 7.5.1.1, 7.5.1.6, 7.5.1.10, 7.5.1.12), 7.5.2, 7.5.3 (за исключением подпунктов 7.5.3.8, 7.5.3.12, 7.5.3.13, 7.5.3.21), 7.5.4 (за исключением подпункта 7.5.4.5), 7.5.5, 7.5.7 – 7.8.1), приложение Л.

8

* 1. СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3, 4.6, 4.7, абзацы первый, третий, четвертый и шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов «все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч»), 4.11, 4.12, 4.18), 5 (пункты 5.1

– 5.3а, 5.5 – 5.8), 6 (пункты 6.5, 6.7, 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.5 – 7.1.7, 7.1.10 – 7.1.14,

абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 – 7.2.16, 7.3.9 – 7.3.11, 7.4.3, 7.4.6), 8

(пункты 8.2, 8.3, 8.3а, 8.4, 8.7, 8.12, 8.13), 9 (пункты 9.2, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.16, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.27, 9.28, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34), 10 (пункты 10.4, 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4).

* 1. СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункты 4.11, 4.12), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 – 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 – 5.20, 5.23 – 5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36 (кроме последнего абзаца), 5.61 первый абзац).
	2. СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.25), 5 – 7 (за исключением пункта 7.3), 8 (за исключением пунктов 8.1 – 8.9, 8.20 – 8.22, 8.26, 8.27), приложения А, Г, Д, Е.
	3. СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разделы 1 (1.1 – 1.3), 2, 4 (кроме пункта 4.6), 5 (5.1.2, 5.1.4 – 5.1.9 (за исключением первого абзаца), 5.1.10, 5.1.11, первый– четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 5.1.12, 5.1.14 – 5.1.16, второй абзац пункта

5.1.17, 5.2.1–5.2.5, 5.3.1–5.3.3), 6 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 – 6.1.7, 6.1.8 (кроме седьмого абзаца), 6.1.9, 6.2.1 – 6.2.13, первый абзац пункта 6.2.14, 6.2.16 (кроме первого абзаца), 6.2.19 – 6.2.22, 6.2.24 – 6.2.32, 6.3.1 – 6.3.9, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, первый абзац пункта 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9), 7 (кроме второго и третьего абзаца пункта 7.1.7 и второго абзаца пункта 7.2.2), 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.2.5), 9 (9.1, 9.2, 9.4 – 9.10) , Приложение А.

* 1. СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.2 (пятый абзац), 4.4, 4.7, 4.8), 5 (за исключением пунктов 5.1 (третий, седьмой абзацы), 5.3, 5.11 (второй абзац), 5.15, 5.17), 6.1 (пункты 6.1.2 – 6.1.4 (за исключением первого и пятого абзацев), 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 (за исключением первого абзаца), 6.2.9 (за исключением первого абзаца), 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 (за исключением третьего абзаца), 6.3.4 (за исключением первого абзаца), 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8 – 6.3.11), 6.4 (пункты 6.4.1 – 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8 (за исключением второго абзаца), 6.4.9 – 6.4.10, 6.4.12), 6.5 (пункты 6.5.3 – 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2 (за исключением последнего абзаца), 7.1.3, 7.1.5 – 7.1.8, 7.1.10 (за исключением второго абзаца), 7.1.12 (за исключением второго абзаца), 7.1.15, 7.1.18, 7.2.1 – 7.2.3, 7.2.4 (за исключением шестого абзаца), 7.2.5, 7.2.6 (за исключением первого и второго абзацев), 7.2.7 (за исключением третьего абзаца), 7.2.8, 7.2.10,

9

7.2.11 (за исключением последнего абзаца), 7.2.12 (за исключением второго и третьего абзацев), 7.2.13, 7.2.15 – 7.2.18, 7.2.19 (за исключением второго абзаца), 7.2.21, 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.4 (за исключением четвертого абзаца), 7.3.5, 7.4.1 – 7.4.4,

7.4.6, 7.5.1 (за исключением третьего и четвертого абзацев), 7.5.5, 7.5.12, 7.6.1, 7.6.2 (за исключением второго абзаца), 7.6.4 – 7.6.5, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.8, 7.9.2, 7.9.4, 7.9.6 – 7.9.9, 7.9.10 (за исключением первого абзаца), 7.9.11 – 7.9.14, 7.9.15 (за исключением второго абзаца), 7.9.16 – 7.9.17, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.7, 7.10.8 (за исключением третьего абзаца), 7.11.1 (за исключением второго абзаца), 7.11.2, 7.11.4 – 7.11.5, 7.11.6 (за исключением третьего абзаца), 7.11.7 – 7.11.10, 7.11.11 (за исключением четвертого абзаца), 7.11.12 – 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5 (за исключением третьего абзаца), 9.7 – 9.10, 9.11 (за исключением четвертого абзаца), 9.12 (за исключением первого и второго абзацев), 9.13 – 9.14, 9.16, 9.22 (последний абзац)), 10 (за исключением пунктов 10.7 (второй абзац), 10.9), 11 (пункты 11.6 – 11.10), 12 (за исключением пункта 12.2.1), 13 (пункты 13.3 – 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А – В, Ж, И.

* 1. СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования
* трубопроводов» (с изм. № 1). Разделы 1, 5 (пункты 5.9, абзац второй пункта 5.10, абзац первый пункта 5.12, 5.14, 5.18, 5.19 (за исключением шестого абзаца), 5.21).
	1. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.10, 4.11 – 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5

(пункты 5.1.1, 5.1.3 – 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 – 5.3.5, 5.4.1 – 5.4.2, 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 – 5.6.6, 5.7.1 – 5.7.3), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1 – 6.4.4,

6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 – 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4,

8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 – 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 – 9.3.4, 9.4.3 – 9.4.4, 9.4.7,

9.4.8, 9.4.15 – 9.4.17, 9.4.21 – 9.4.24), 10 (за исключением пунктов 10.3.7, 10.4.1).

* 1. СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Разделы 1, 4, 5 (за исключением пунктов 5.1.6 (четвертый абзац), 5.1.11 (второй абзац), 5.1.12), 6 (за исключением пунктов 6.1.14 (последний абзац), 6.1.16 (третий абзац), 6.1.17, 6.2.13 (четвертый абзац), 6.2.14 (последний абзац)), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.2 (второй абзац), 8.1.12, 8.1.16, 8.1.17 (второй абзац), 8.1.35 (последний абзац), 8.1.42 (десятый абзац), 8.1.57 (второй
* одиннадцатый абзацы), 8.2.8 (второй абзац), 8.2.9, 8.2.12 (последний абзац), 8.2.16,

8.2.26 (седьмой абзац), 8.2.29 (первый и четвертый абзацы), 8.2.30 (последний абзац), 8.2.31 (последний абзац)), 9 (за исключением пунктов 9.1.3 (последний абзац), 9.1.4 (второй и третий абзацы), 9.1.5 (пятый абзац), 9.1.6 (четвертый абзац), 9.1.8 (последний абзац), 9.1.9 (восьмой абзац), 9.2.7 (второй абзац), 9.3.6, 9.3.7 (второй абзац), 9.3.8 (последний абзац), 9.3.13 (второй абзац), 9.3.15 (первый и шестой абзацы)), 10 (за исключением пунктов 10.3.3 (второй абзац), 10.3.5 (последний абзац), 10.3.20 (второй абзац), 10.3.22 (первый абзац), 10.3.25 (шестой абзац), 10.3.33 (последний абзац), 10.4.10 (первый и второй абзацы)), 11 (пункты

10

11.1.2, 11.1.4 – 11.1.5, 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.6 – 11.2.8, 11.4.2 – 11.4.6, 11.5.2), 12 (за исключением пунктов 12.3.3, 12.3.5 (второй абзац), 12.3.7 (второй абзац)).

* 1. СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изм. № 1,
* 2). Разделы 1, 4 (пункт 4.5), 5 (пункты 5.2 – 5.4, 5.11), 6, 7, 8, 9 (за исключением пунктов 9.20, 9.32, 9.40), приложение Е.
	1. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изм. № 1, № 3). Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.1.3, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, подраздел 4.6 (за исключением пунктов 4.6.4,

4.6.6, 4.6.11, 4.6.14), пункты 4.7.1 – 4.7.11, , 4,8.1, 4.8.2, подраздел 4.9 за исключением пункта 4.9.2, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 – 4.12.3, 4.13.5, 4.14.1, 4.15.3, 4.15.4,

пункты 4.16.6, 4.19.11, 4.19.12, 4.20.5), 5 (пункты 5.2.3 – 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.13, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3. 5.11.1, 5.11.3, 5.11.5 – 5.11.13, 5.11.15 – 5.11.17, 5.12.2, 5.12.4, 5.12.5,

5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.15, 5.16.19 – 5.16.21, 5.16.24, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8,

5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.2.2, 6.2.4 – 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 –

6.6.1, 6.6.3, 6.8.1 – 6.8.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты

9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 – 9.12.2, 9.12.4, 9.14.1 – 9.14.3, 9.16.1 –

9.16.7, 9.18.1 – 9.18.5), 10 (за исключением пунктов 10.1.15, 10.2.2, 10.2.9, 10.3.4,

10.3.10, 10.3.21, 10.4.10, 10.4.18, 10.4.21).

* 1. СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3).
	2. СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» (с изм. № 1, № 3, № 4). Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.2), 5 (за исключением пунктов 5.7, 5.16), 6 (за исключением пунктов 6.8, 6.10, 6.11, 6.19, 6.23, 6.24), 7 (за исключением пункта 7.2), 8 (за исключением пункта

8.4), 9 (за исключением пунктов 9.9, 9.23), 10 (пункты 10.3 – 10.5).

* 1. СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80\* Магистральные трубопроводы» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 6 (пункты 6.2.2, 6.4.1, 6.4.3 – 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2), 9 (пункты 9.1.1 – 9.11.11, 9.11.13, 9.11.14, 9.11.16 – 9.11.19, 9.11.21, 9.11.22,

9.11.24 – 9.11.27, 9.11.29 – 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 – 11.5.4, 11.5.6 – 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 – 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 – 19.5.9, 19.5.11, 19.5.13), 20, 21 (пункт 21.2), 23 (за исключением пункта 23.16).

* 1. СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77\* Защитные сооружения гражданской обороны» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункт 4.14), 5 (пункты 5.3.4, 5.3.6, 5.4.6, 5.4.10, 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6 –

6.2.7), 7 (за исключением пункта 7.3.11), 9 (за исключением пункта 9.7), 10 (за исключением пунктов 10.2.7, 10.2.8, 10.2.12 – 10.2.14, 10.2.17, 10.3.10, 10.3.15, 10.4.2, 10.5.3, 10.5.5 – 10.5.8, 10.6.3), 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 – 11.2.5, 11.3.2, 11.3.5), 12

11

(пункты 12.1 – 12.3), 13 (за исключением пунктов 13.2, 13.5, 13.7, 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9).

* 1. СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки». Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 (за исключением пунктов 4.10, 4.16, 4.19), 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.25 – 6.27, 6.29 – 6.39, 6.41 – 6.43),

7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.5 – 7.10, абзацы первый – третий пункта 7.12), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.19, 8.23), 9 (за исключением пунктов 9.1.11, 9.2.2, 9.3.5, 9.3.7), 10 (пункты 10.1.1 – 10.1.6, 10.1.8 – 10.1.11, 10.1.13, 10.1.14, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.11 – 10.2.16, 10.6.1 – 10.6.9), 11

(пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 – 12.6, 12.11 – 12.13, 12.16, 12.20 – 12.25, 12.28–12.34), 13 (пункты 13.1 – 13.7, 13.9 – 13.27,

13.29 – 13.38, 13.40 – 13.43, 13.45, 13.49 – 13.52, 13.54 – 13.62, 13.64 – 13.73, 13.75,

13.76, 13.78, 13.79), 14 (пункты 14.1, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.4, 15.7 – 15.11, 15.13 – 15.16, 15.20, 15.22 – 15.24, 15.29 – 15.40, 15.42, 15.43 – 15.62), 16 (пункты 16.3 – 16.8, 16.10, 16.13, 16.17, 16.18, 16.20 – 16.27,

16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3,

18.16, 18.18), 19 (за исключением пунктов 19.1, 19.3, 19.4, 19.14, 19.16, 19.20), 20 (за исключением пунктов 20.4, 20.6), 21, приложение Ж.

* 1. СП 90.13330.2012 «СНиП II-58-75 Электростанции тепловые» (с изм. № 1). Разделы 1, 6 (пункты 6.8 – 6.11, 6.13, 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10, 7.1.12,

7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.3, 7.2.5 – 7.2.7, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.2, 7.3.4 – 7.3.6, 7.3.10,

7.3.11), 9 (пункты 9.1.7, 9.1.15 – 9.1.17, 9.1.23, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7 – 9.2.10, 9.2.13, 9.2.15

– 9.2.20, 9.4.1 – 9.4.3, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.14, 9.4.20, 9.5.5 – 9.5.9, 9.5.11, 9.5.13 – 9.5.15, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 – 10.1.46, 10.1.48, 10.1.49, 10.1.51 – 10.1.58, 10.1.60

– 10.1.67, 10.1.69, 10.1.71 – 10.1.76, 10.1.78, 10.2.1.4, 10.2.1.6 – 10.2.1.8, 10.2.1.10 –

10.2.1.12, 10.2.1.14, 10.2.1.15, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1).

* 1. СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 Подземные горные выработки». Разделы 1, 5 (пункты 5.2 – 5.6), 6 (пункты 6.1.1 – 6.1.11, 6.2.1 – 6.2.3, 6.2.5 – 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.3.3 – 6.4.2, 6.5.2 – 6.5.13, 6.6.1 – 6.11.11, 6.14.1 – 6.15.3, 6.15.5 –

6.16.5), 7 (за исключением пунктов 7.2.1.11, 7.2.1.13, 7.2.2.6, 7.2.2.7, 7.2.2.14), приложения А, Б, В, Г, Д, Е (за исключением пункта Е2).

* 1. СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.6, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.4, 6.5).
	2. СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии». Разделы 1, 5 (пункты 5.4, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.71, 5.73 – 5.75, 5.77 – 5.83), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58, 7.60, 7.62 – 7.67, 7.71, 7.94, 7.98 – 7.100), 9 (пункт 9.17).

12

* 1. СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». Разделы 1, 5 (пункты 5.3 – 5.8), 6 (пункты 6.4 – 6.12), 7 (за исключением пунктов 7.1.6, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.14 –

7.1.16, 7.1.20, 7.1.25, 7.1.27, 7.1.31 – 7.1.34, 7.2.2), 8 (за исключением пунктов 8.6,

8.15), 9 (за исключением пунктов 9.9, 9.10, 9.12), 10 (за исключением пунктов 10.3 – 10.7, 10.9, 10.10, 10.15, 10.19, 10.20), приложения Б, Л.

* 1. СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические». Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.2, 4.3, 4.4), 5 (за исключением пунктов 5.2, 5.6, 5.7), 6 (пункты 6.3, 6.4), 7 (за исключением пунктов 7.1, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17,

7.21, 7.22, 7.27), 8 (за исключением пунктов 8.8, 8.14, 8.16), 9 (пункты 9.1 – 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.9, 10.12, 10.14, 10.15, 10.18).

* 1. СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод». Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.3, 4.7, 4.12 – 4.14, 4.16, 4.17, 4.19), 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7, 5.10, 5.15, 5.17, 5.22,

5.25, 5.26, 5.35, 5.37, 5.39, 5.43, 5.44, 5.47), 6 (пункты 6.1 – 6.4), 7 (пункты 7.1, 7.2,

7.4, 7.6), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 – 9.15, 9.17).

* 1. СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения
* переработки сельскохозяйственной продукции» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.4).
	1. СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.2 – 4.6), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.14, 5.15.
	2. СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункт 4.9), 6 (пункты 6.2, 6.4), 6.8 (пункт 6.8.19), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 7 (за исключением пунктов 7.6, 7.10, 7.18, 7.21).
	3. СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.23, 5.27), 6 (пункты 6.5, 6.9), 8 (пункт 8.12), 10 (пункты 10.1, 10.2).
	4. СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей». Разделы 1, 4 (пункты 4.2 – 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20, абзацы первый – третий пункта 5.1.21, пункты 5.1.22 – 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 – 5.1.43, 5.1.45, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.4, 6.3.1 – 6.3.13, 6.4.2 – 6.4.6,

6.5.3 – 6.5.7).

13

* 1. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12), 5 (пункты 5.1.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.3.1.3 – 5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.4 – 5.3.3.3, 5.3.3.5 – 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 – 6.3.1.2, 6.3.1.4 –

6.3.2.1, 6.3.2.4 – 6.3.3.1, 6.3.3.3 – 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1.1 – 7.3.1.3,

7.3.1.5 – 7.3.1.10, 7.3.1.12 – 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 – 8.3.1.2, 8.3.2.2 – 8.3.7.1), 10

(пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 – 11.2.6, 11.3.2 – 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2).

* 1. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изм. №1, №2), Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 – 4.4, кроме первого, третьего и шестого абзаца пункта 4.5, 4.6, 4.9 – 4.10, 4.11 (за исключением последних двух абзацев), пункты 4.12, 4.14, 4.15 (за исключением первого абзаца), 4.16 – 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, 4.24 (за исключением четвертого абзаца), 4.25 (за исключением второго абзаца), 4.26, 4.29), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.6, 5.9 (за исключением второго абзаца), 5.10 – 5.13, 5.20 – 5.27, 5.32 – 5.36, 5.38 – 5.40 (за исключением третьего абзаца), 5.41 – 5.45, 5.46 (за исключением первого абзаца), 5.48), 6 (пункты 6.1 – 6.5, 6.6 (за исключением второго, третьего и четвертого абзацев), 6.8 – 6.9, 6.11 (за исключением третьего и четвертого абзацев), 6.12 (за исключением первого абзаца), 6.14 (за исключением первого абзаца), 6.15 – 6.19, 6.21, 6.23 – 6.32, 6.33 (за исключением третьего абзаца), 6.34 – 6.37, 6.38 (за исключением второго абзаца), 6.40, 6.41 (за исключением второго абзаца), 6.42 – 6.48, 6.49 (за исключением второго абзаца), 6.53, 6.54 (за исключением второго абзаца), 6.56 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.81 – 6.91, 6.93, 6.94), 7 (пункты 7.1, 7.2 (за исключением второго абзаца), 7.3, 7.4 (за исключением первого абзаца), 7.5, 7.8, 7.10, 7.11 (за исключением второго абзаца), 7.12 – 7.17, 7.18 (за исключением первого абзаца), 7.19 – 7.22, 7.24 – 7.27, 7.35, 7.37 (за исключением последнего абзаца), 7.38, 7.39, 7.41 – 7.43, 7.46 – 7.49), 8 (пункты 8.1, 8.2 (за исключением первого и пятого абзацев), 8.3 (за исключением второго абзаца), 8.4 – 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30 (за исключением четвертого абзаца), 8.32, 8.34), 9, приложение Г.
	2. СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм». Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9, 5.11, 5.16, 5.18), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.12, 7.14 – 7.18), 8 (пункты 8.2), 9 (пункты 9.7, 9.11 – 9.12), 10

(пункты 10.4 – 10.6, 10.9 – 10.17).

* 1. СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены» (с изм. № 1, № 2). Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3,

5.1.1.6, 5.1.1.9 – 5.1.1.12, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 – 5.2.3, 5.2.5,

5.3.2, 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.7 – 5.4.1.8, 5.4.1.13, 5.4.1.15 – 5.4.1.17, 5.4.1.20 – 5.4.1.23,

5.4.2.1, 5.4.2.6 – 5.4.2.8, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11,

5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.7 – 5.6.2.9,

5.6.3.4, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.17 – 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 – 5.7.1.5, 5.7.1.7

– 5.7.1.21, 5.7.2.1 – 5.7.2.8, 5.7.2.11, 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 – 5.8.1.13, 5.8.1.15,

14

5.8.1.16, 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.7 – 5.8.2.12, 5.8.2.14, 5.8.2.16, 5.8.219, 5.8.2.21 – 5.8.2.31,

5.8.2.33 – 5.8.2.35, 5.8.2.37, 5.8.2.39, 5.8.2.41, 5.8.2.42, 5.8.2.44, 5.8.2.45, 5.8.3.1,

5.8.3.2, 5.8.3.5 – 5.8.3.7, подпункт «а» пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1,

5.8.4.2, 5.8.4.4 – 5.8.4.9, 5.9.1.1 – 5.9.1.10, 5.9.1.12, 5.9.2.1 – 5.9.2.10, 5.9.2.12, 5.9.2.13,

5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1.1, 5.10.1.2, 5.10.1.5 – 5.10.1.13, 5.10.2.1 –

5.10.2.7, 5.10.3.2 – 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4, 5.10.4.6 – 5.10.4.13,

5.10.5.1, 5.10.5.2, 5.10.5.4 – 5.10.5.7, 5.10.6.1, 5.10.6.3 – 5.10.6.6, 5.10.6.8 – 5.10.6.10,

5.10.6.12 – 5.10.6.22, 5.11.1 – 5.11.5, 5.11.7 – 5.11.14, 5.12.1 – 5.12.10, 5.12.12, 5.12.14,

5.12.15, 5.12.18, 5.12.20 – 5.12.31, 5.12.33, 5.12.36 – 5.12.38, 5.13.1 – 5.13.5, 5.13.7 –

5.13.29, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.8 – 5.15.1.10, 5.15.1.18, 5.15.1.22, 5.16.1.1 –

5.16.1.4, 5.16.1.6 – 5.16.1.8, 5.16.1.10 – 5.16.2, 5.16.3 (за исключением пунктов

5.16.3.2, 5.16.3.6 – 5.16.3.8, 5.16.3.11), 5.16.4 (за исключением пунктов 5.16.4.1,

5.16.4.4, 5.16.4.7), 5.16.5 (за исключением пунктов 5.16.5.6, 5.16.5.12), 5.16.6.1 –

5.16.6.2, 5.16.6.4 – 5.16.6.6, 5.16.6.9 – 5.16.6.10, 5.16.6.13 – 5.16.6.18, 5.16.7.1, 5.16.7.3,

5.16.7.5 – 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2,

5.19.2.4, 5.20.1 – 5.20.3, 5.20.7, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 – 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4,

5.24.8, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 – 6.3.1.4, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.3.3,

6.3.4.5, 6.3.4.14, 6.3.5.1 – 6.3.5.3, 6.3.6.2 – 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1,

6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 – 6.6.2.3, 6.6.2.5 – 6.6.2.8, 6.6.2.10,

6.6.2.12, 6.6.2.13, 6.6.3.2 – 6.6.3.6, 6.6.3.8 – 6.6.3.10, 6.6.3.12, 6.6.3.15, 6.6.4.1, 6.6.4.4,

6.6.4.6 – 6.6.5.4, 6.6.5.6 – 6.7.2.6, 6.7.2.8 – 6.7.2.11, 6.7.3.1 – 6.7.3.3, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж.

1. СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы». Разделы 1, 5 (пункты 5.6, 5.51 – 5.54, 5.57, 5.58), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.9, 6.19, 6.20, 6.23, 6.27,

6.30), 7 (за исключением пунктов 7.1.11, 7.2.3, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.12 –

7.4.16, 7.5.6, 7.5.9, 7.6.2, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.12, 7.6.13, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.6), 8 (за исключением пунктов 8.2, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 8.14, 8.20, 8.21, 8.23, 8.24, 8.26), 9, 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.7, 10.8, 10.18, 10.20, 10.21).

1. СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.9, 4.17, 4.18), 5 (подраздел 5.1 (за исключением пункта 5.1.1), 5.3 (за исключением пунктов 5.3.1.4, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.2.6, 5.3.2.8), 5.4 (пункты 5.4.1.1 – 5.4.1.12, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.4,

5.4.3.5, 5.4.6.1, 5.4.6.3 – 5.4.6.6, 5.4.6.8, 5.4.6.10 – 5.4.6.12), подразделы 5.5 (за исключением пунктов 5.5.2.1, 5.5.2.15, 5.5.2.16), 5.6 (пункт 5.6.17), подразделы 5.8 (за исключением пунктов 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7), 5.9 (пункты 5.9.5.2 – 5.9.5.8), подразделы 5.11 (за исключением пунктов 5.11.5, 5.11.8, 5.11.18, 5.11.23), 5.12 (за исключением пунктов 5.12.6.1, 5.12.6.4, 5.12.6.16), 5.13, 5.14), 6 (пункты 6.1.1 – 6.2.1.2, 6.2.1.4 – 6.2.1.10, 6.2.2.3 – 6.2.2.8, 6.2.2.12, 6.2.2.14 – 6.2.5.1, 6.2.5.3 – 6.2.5.5, 6.2.5.7 – 6.2.5.17,

6.2.6.2 – 6.2.7.6, 6.2.7.8 – 6.2.9.8), 7 (за исключением пунктов 7.2.1.2, 7.2.1.12 –

7.2.1.14, 7.2.1.18, 7.2.2.4, 7.2.2.13, 7.2.5.3, 7.2.5.6, 7.2.6.3, 7.2.6.13), приложение А.

15

* 1. СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки» (с изм. № 1). Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6 (за исключением пунктов 6.2, 6.6), 7 (подраздел 7.1), 8 (за исключением пункта 8.4), 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11 (за исключением пунктов 11.6, 11.12 – 11.15).
	2. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети». Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 – 6.7, 6.9, 6.10, 6.25 – 6.31, 6.33, 6.34), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 и четвертого абзаца пункта 9.13), 10 (за исключением пунктов 10.1 – 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28,

10.31, 10.33, 10.36, 10.38, 10.39), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.12 – 12.15,

12.17, 12.20), 13 (за исключением пункта 13.11), 15 (за исключением пунктов 15.4,

15.17 – 15.19), 16 (за исключением пунктов 16.3, 16.5, 16.7, 16.14, 16.18, 16.22, 16.29,

16.45), 17 (за исключением пункта 17.7).

* 1. СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» (с изм. № 1). Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7 (за исключением пунктов 7.2, 7.3, 7.5), 8 (за исключением пунктов 8.7, 8.9, 8.29, 8.30), 10, 11.
	2. СП 128.13330.2016 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции». Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5, 6 – 10 (за исключением пункта 10.5.2), 11 (пункты 11.1.1

– 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е, И.

* 1. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология». Разделы 1, 3 – 13.
	2. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Разделы 1, 7, 8.

16